ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea medii de cultură
                                                    (se indică obiectul achiziției)
achiziție publică __de valoare mică ________________
                                                             (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A_________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519_______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.md, www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica ____________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Sistema de transport cu mediul Stuart modificat (Stuart Transport Medium Modified) | buc. | 2550 | Bucată = tub polesterol. | 8670 lei |
| 2 | 33600000-6 | Sistema de transport cu mediu Thioglycollate modificat pentru Campilobacterii | buc. | 150 | Bucată = tub polesterol. | 2190 lei |
| 3 | 33600000-6 | Pepton fermentativ | Kg | 8 | Ambalaj - 0.5 kg. | 5000 lei |
| 4 | 33600000-6 | Geloză sânge bază cu pH slab | kg | 4.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 7650 lei |
| 5 | 33600000-6 | Agar cu triptonă si soia (Tryptone Soya Agar) | kg | 19.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 19890 lei |
| 6 | 33600000-6 | R2A agar | kg | 0.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 760 lei |
| 7 | 33600000-6 | Cooked Meat Medium, Modified (din 2 părți: A și B) | kg | 1 | Ambalaj - 0.5 kg. | 1600 lei |
| 8 | 33600000-6 | Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base | kg | 0.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 735 lei |
| 9 | 33600000-6 | Bulion bilă-lactoză cu verde de briliant | kg | 4.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 5535 lei |
| 10 | 33600000-6 | Bulion EC (ISO 7251) | kg | 5 | Ambalaj - 0.5 kg. Compoziția: digerat enzimatic de cazeină 20g, lactoză 5g, săruri biliare 1.5g, fosfat dipotasic 4g, fosfat monopotasic 1.5g, clorură de sodiu 5g. | 4500 lei |
| 11 | 33600000-6 | Tryptone bile glucuronic medium (TBX) pentru E. coli beta glucoronidaza pozitive | kg | 3 | Ambalaj - 0.5 kg. | 6075 lei |
| 12 | 33600000-6 | MacConkey bulion cu bromcrezol purpur de 0.01g/l, pentru produse farmaceutice (mediu G broth) | kg | 3.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 4970 lei |
| 13 | 33600000-6 | Mitis Salivarius Agar | kg | 2 | Ambalaj - 0.5 kg. | 3000 lei |
| 14 | 33600000-6 | Chrom ID Enterococ vancomicin rezistent | Set | 1 | Ambalaj = set 20 placi x90mm, | 500 lei |
| 15 | 33600000-6 | GC Supplement with Antibiotics | Flacon | 15 | Ambalaj - flacon. Compoziția per flacon: Yeast autolysate 5g, Colistin methane sulphonate 3.750mg, Dextrose 0.750g, Trimethoprim 2.500mg, Sodium bicarbonate 0.075g, Nystatin 6250Units, Vancomycin 1.500mg. | 3000 lei |
| 16 | 33600000-6 | Haemoglobin Powder Soluble | Flacon | 3 | Ambalaj -flacon 50 grame. | 990 lei |
| 17 | 33600000-6 | Pseudomonas Agar pentru determinarea Pyocyanină | kg | 1.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 1935 lei |
| 18 | 33600000-6 | Pseudomonas agar Base UNE cu cetrimide 0.2 g/l si acid nalidixic 0.05 g/l incluse în componenta mediului deshidratat ( ISO 16266) | kg | 1 | Ambalaj - 0.5 kg. | 4000 lei |
| 19 | 33600000-6 | Acetamide broth |  | 1 | Ambalaj - 0.5 kg. | 1500 lei |
| 20 | 33600000-6 | Apă peptonată tamponată pentru îmbogăţirea neselectivă a Salmonella în produse alimentare (cu 9g/l de hidrogenofosfat disodic.12H2O) conform ISO 6579 | Kilogram | 21.5 | Ambalaj - 0.5 kg. | 21500 lei |
| 21 | 33600000-6 | Tween 20 Supplementpentru Mediu hromogen Salmonella Agar (CHROMATIC SALMONELLA) | flacon | 2 | Ambalaj --flacon 50 ml. | 240 lei |
| 22 | 33600000-6 | DNA-se agar |  | 1 | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 . | 1400 lei |
| 23 | 33600000-6 | Mediu nutritiv Eagle MEM cu conținut dublu de aminoacizi și vitamine cu sărurile Earle, L-glutamina și bicarbonatul de sodiu, lichid, filtrată sterilă, pentru culturi de celule | Flacon | 11 | Ambalaj - flacon 500 ml. componente de bază: NaHCO3, Sărurile de bază (5% CO2),L-glutamina, fenol roșu, Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. | 19800 lei |
| 24 | 33600000-6 | Chrom ID Carba SMART OXA - 48, KPC, NDM - 1 | Set | 1 | Ambalaj = set 20 placi x90mm, IVD, CE, Certificat de stabilitate, QC, livrare conform graficului. | 700 lei |
| 25 | 33600000-6 | Bile esculin pentru determinarea hidrolizei esculinei în prezenţa bilei | Flacon | 36 | Ambalaj = flacon 50 discuri. | 4140 lei |
| 26 | 33600000-6 | Strip cu reagent Kovac | Flacon | 137 | Ambalaj = flacon 25 stripuri. | 7672 lei |
| 27 | 33600000-6 | Ser fetal de bovine (FBS) pentru aplicații standard | Flacon | 21 | Ambalaj- flacon 100 ml. | 18900 lei |
| 28 | 33600000-6 | reactiv Kovaci pentru scopuri microbiologice | flacon | 4 | Ambalaj = flacon 100ml. | 800 lei |
| 29 | 33600000-6 | Kleol (Cleolum) | Flacon | 2 | Ambalaj = flacon 0.9/1 litru. Compoziția. etanol 96%, eter, colofoniu de pin, ulei de floarea-soarelui. | 4100 lei |
| 30 | 33600000-6 | Neisseria Kit de identificare a speciei Neisseria cu 12 teste pentru identific şi cu reagenţi suplimentari | buc. | 110 | Bucată = kit. | 10230 lei |
| 31 | 33600000-6 | Kit latex aglutinabil pentru depistarea Str. Pyogenes | buc. | 1 | Bucată = kit cu 50 teste | 1750 lei |
| 32 | 33600000-6 | Kit imunocromatografic pentru detectia antigenului Legionella în urină | set | 1 | Ambalaj = set 20 teste. | 2800 lei |
| 33 | 33600000-6 | Filtre de membrană de nitrat de celuloză, negru cu grila alba d 50 mm, diametru pori-0,65 мкм (p/u determinarea micetelor şi levurilor), sterile, în ambalaj individual | buc. | 300 | Bucată = filtru. | 6300 lei |
| TOTAL valoarea estimată |  |  |  |  |  | 182832 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite_________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, cu transportul și descărcarea Vânzătorului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2019_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
| 2. | Oferta formularul F3.1 | Semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 4. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. | copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 8. | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 9. | Licență/autorizație pentru desfășurarea activității. | Copie – confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 10. | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Formularul 3.5. | Da |
| 11. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Formularul 3.6. | Da |
| 12. | Formularul informativ despre ofertant. | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Formularul 3.7. | Da |
| 13. | Certificatul CE | Pentru toate loturile; copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Nu |
| 14. | Certificatul de calitate | Certificatul de calitate eliberat de laborator acreditat se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător. copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 15. | Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării | Pentru mediile de cultură de bază va constitui nu mai puţin de 75% din cel iniţial.Pentru suplimentele la mediile de cultură de bază va constitui nu mai puţin de 90% din cel iniţial. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  licitație electronica, în 3 runde, cu pasul minim de scădere 1%..

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu se aplică_____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare poziție în parte și corespunderea criteriilor de selecție și de atribuire solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ nu se aplică _____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_02.10.2019_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __-________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________     Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.