ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Seturi de consumabile pentru ECMO compatibile cu dispozitivul Cardiohelp Maquet REPETAT

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

2. IDNO 1003600150783

3. Adresa str. Testemițanu 29

4. Numărul de telefon/fax 022-403-697

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: scr@ms.md   achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție medico-sanitară

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată F/TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Seturi de consumabile pentru ECMO compatibile cu dispozitivul Cardiohelp Maquet |  |  |  |  |  | 247.000,00 |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1.1. Oxigenator pentru ECMO - 7,0 | buc | 1 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura Debit volum maxim (l / min.) - 7,0 |  |
| 2 |  | Lot 1.2 Oxigenator pentru ECMO - 5,0 | buc | 1 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura Debit volum maxim (l / min.) - 5,0 |  |
| 3 |  | Lot 1.3 Chit de inserţie și dilatatoare . | buc | 1 | Chit de inserţie pentru canule venoase Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu,guidewire0.035-180 cm, ac 18 Ga. |  |
| 4 |  | Lot 1.4 Chit de inserţie pentru canule arteriale Dilatatoare | buc | 1 | Chit de inserţie pentru canule arteriale Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu,guidewire0.035-100 cm, ac 18 Ga |  |
| 5 |  | Lot 1.5 Canula arteriala femorala 19 Fr. - 2 buc. (23 cm) | buc | 2 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) 19 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |
| 6 |  | Lot 1.6 Canula arteriala 21 Fr. - 2 buc. (23 cm) | buc | 2 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) 21 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |
| 7 |  | Lot 1.7 Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 23 Fr (55 cm) | buc | 1 | Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 23 Fr (55 cm) |  |
| 8 |  | Lot 1.8 Canula venoasa 25 Fr (55 cm) | buc | 1 | Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 25 Fr (55 cm) |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 247.000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate 30 zile, de la solicitare;

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| NNr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 22 | Oferta conform modelului atașat de AC | Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 33 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 44 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 55 | Declarația de eligibilitate, conform modelului atașat de AC | Declarație completată cu confirmarea prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 66 | Declarație pe propria răspundere | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută  MLD (Lei)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în decurs de 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru

Zinaida Alexa _____________