Anexa nr.1

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini.

Prestarea serviciilor de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea S.A. „TERMOELECTRICA”. Necesitatea achiziției este asigurarea subdiviziunilor S.A. „TERMOELECTRICA” cu stingătoare în stare de funcționare in conformitate cu prevederile legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu scopul asigurarea cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor, la locul de muncă.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 5 | ОУ-2 | 650 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 35 | ОУ-3 | 4900 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 79 | ОУ-5 | 11850 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 5 | ОУ-6 | 810 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 2 | ОУ-7 | 340 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 15 | ОУ-8 | 2700 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 8 | ОУ-10 | 1840 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 1 | ОУ-20 | 450 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 3 | ОУ-25 | 1440 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 4 | ОУ-40 | 3640 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 80 | ОП-1 | 8000 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 3 | ОП-2 | 372 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 4 | ОП-4 | 576 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 30 | ОП-5 | 4620 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 12 | ОП-6 | 1968 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 68 | ОП-8 | 11832 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 40 | ОП-9 | 7912 |  |
|  | 50413200-5 | servicii de verificare tehnică stingătoare | buc | 3 | ОВП-100 | 2700 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 66600,00 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor.

Asupra fiecărui stingător prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele:

- identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate;

- constatarea stării tehnice a stingătorului;

- verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului;

- verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare;

- verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului;

- verificarea la presiune a recipientelor;

- reîncărcarea cu agent de stingere.

Pentru stingătoarele care în urma probei de verificare, nu vor fi "admise", vor fi propuse la casare și se va întocmi un Proces-verbal de utilizare / casare. După parcurgerea tuturor operațiilor cu caracter de verificare și pregătire se vor încărca stingătoarele cu agent de stingere și agent de presurizare.

Pentru menținerea caracteristicilor tehnice recipientul se încarcă cu cantitățile și tipurile de pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzător modelului de stingător.

Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din materiale durabile, care vor conține înscripționări care nu se vor șterge pe perioadă termenului de exploatare garantat după reîncărcare și vor fi rezistente la agenți externi, apă, praf.

Procesul de marcare se va efectua fără a se acoperi sau înlătura eticheta originală aplicată de producător, indiferent de starea acesteia.

În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Conform standardelor naționale sau a țării de origine; ГОСТ 30612-99; NRS 35-03-67:2004.

- Cerinţe privind calculul costului / prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare / descărcare etc).

- Mostre.

Nu se aplică.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz).

Nu se aplică.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

Nu se aplică.

- Definiții.

Nu se aplică.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Compania prestatoare de servicii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pe toată durata derulării contractului:

- să dețină Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu (se va anexa copia autorizației);

- să dețină atelier propriu dotat cu utilaj echipamente sau instalații care vor fi folosite pentru executarea lucrărilor / operațiilor tehnice necesare prestării serviciilor (se va indica adresa locației atelierului unde se vor executa serviciile);

- să asigure transportarea stingătoarelor de la și către Depozitul Central al S.A. „TERMOELECTRICA” (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu;

- certificate de garanţie privind calitatea substanţelor de stingere.

- Condiții contractuale.

Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.