LOT 1

Lista cu cantitaţile nr.2-1-13

Echipament electric și mecanic pentru scenă

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire | Unitatea de masura | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Iluminat electric al scenei |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | штук | 2,000 |  |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | штук | 1,000 |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | штук | 1,000 |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A | штук | 14,000 |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A | штук | 2,000 |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A | штук | 4,000 |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A | штук | 7,000 |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВН32 2P 25 | штук | 2,000 |  |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ВН32 4Р 100 | штук | 1,000 |  |
| 10 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa РД47 | 100 buc | 0,050 |  |
| 11 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЛ1160 | штук | 6,000 |  |
| 12 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЛ2160 | штук | 4,000 |  |
| 13 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЛ3160 | штук | 1,000 |  |
| 14 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЛ6160 | штук | 1,000 |  |
| 15 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2У3 | штук | 13,000 |  |
| 16 | 08-03-636-6 | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR | штук | 64,000 |  |
| 17 | 08-03-636-6 | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT | штук | 62,000 |  |
| 18 | 08-03-636-6 | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP | штук | 2,000 |  |
| 19 | 08-03-633-5 | Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER | штук | 1,000 |  |
| 20 | 08-03-636-6 | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE | штук | 1,000 |  |
| 21 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 5,000 |  |
| 22 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR | компл. | 150,000 |  |
| 23 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta) | 100 buc | 31,000 |  |
| 24 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 7,510 |  |
| 25 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,650 |  |
| 26 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5 | 100 m | 40,000 |  |
| 27 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 31,700 |  |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,900 |  |
| 29 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 3,300 |  |
| 30 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 1,200 |  |
| 31 | 08-03-641-3 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48х48 | штук | 18,000 |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | кг | 250,000 |  |
| 33 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | штук | 562,000 |  |
| 34 | 08-03-642-3 | Bucla flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5) | m | 37,500 |  |
| 35 | 08-03-642-8 | Bucla flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 | штук | 3,000 |  |
| 36 | Pret piata | Cutie metal ЩРН 12(3) | штук | 2,000 |  |
| 37 | Pret piata | Cutie ЩМП-4-036УХЛ3 | штук | 1,000 |  |
| 38 | Pret piata | Cutie ЩМП-5-036УХЛ3 | штук | 1,000 |  |
| 39 | Pret piata | Аutomat ВА47-29 1Р 10А | штук | 14,000 |  |
| 40 | Pret piata | Automat ВА47-29 1Р 16А | штук | 4,000 |  |
| 41 | Pret piata | Аutomat ВА47-29 1Р 25А | штук | 2,000 |  |
| 42 | Pret piata | Аutomat ВА47-100 3Р 100А | штук | 7,000 |  |
| 43 | Pret piata | Separator de sarcina ВН32 2Р 25 | штук | 2,000 |  |
| 44 | Pret piata | Separator de sarcina ВН32 4Р 100 | штук | 1,000 |  |
| 45 | Pret piata | Рriza РД47 | штук | 5,000 |  |
| 46 | Pret piata | Contactor ПМЛ1160 | штук | 6,000 |  |
| 47 | Pret piata | Contactor ПМЛ3160 | штук | 1,000 |  |
| 48 | Pret piata | Contactor ПМЛ2160 | штук | 4,000 |  |
| 49 | Pret piata | Contactor ПМЛ6160 | штук | 1,000 |  |
| 50 | Pret piata | Post de control ПКЕА 222-2У3 | штук | 13,000 |  |
| 51 | Pret piata | Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia | штук | 23,000 |  |
| 52 | Pret piata | Flapsuri pt spot de theatru 650/1000 | штук | 23,000 |  |
| 53 | Pret piata | LED Par 54*3w (R18.G12,.B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60 | штук | 36,000 |  |
| 54 | Pret piata | lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h | штук | 80,000 |  |
| 55 | Pret piata | lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h | штук | 30,000 |  |
| 56 | Pret piata | lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h | штук | 46,000 |  |
| 57 | Pret piata | pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg | штук | 140,000 |  |
| 58 | Pret piata | Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune cjnductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE | m | 500,000 |  |
| 59 | Pret piata | stecher 16A - clema cu surub | штук | 80,000 |  |
| 60 | Pret piata | - conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati | штук | 150,000 |  |
| 61 | Pret piata | - conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE | штук | 150,000 |  |
| 62 | Pret piata | distribuitor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal | штук | 31,000 |  |
| 63 | Pret piata | Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub | штук | 31,000 |  |
| 64 | Pret piata | Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub | штук | 31,000 |  |
| 65 | Pret piata | Carcasa pt mufa harting flimentare cu 16 pini PG21 | штук | 62,000 |  |
| 66 | Pret piata | sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm | штук | 62,000 |  |
| 67 | Pret piata | Cablu VVGng 3*1.5 | m | 550,000 |  |
| 68 | Pret piata | Cablu VVGng 3*2.5 | m | 60,000 |  |
| 69 | Pret piata | Cablu VVGng 3*4 | m | 60,000 |  |
| 70 | Pret piata | Cablu VVGng 5*25 | m | 25,000 |  |
| 71 | Pret piata | Cablu VVGng 5*50 | m | 40,000 |  |
| 72 | Pret piata | Cablu KVVGng 4*1.5 | m | 81,000 |  |
| 73 | Pret piata | Conductor PV1*1.5 | m | 7 170,000 |  |
| 74 | Pret piata | Conductor PV3*1.5 | m | 5 670,000 |  |
| 75 | Pret piata | Conductor PVS3*1.5 | m | 115,000 |  |
| 76 | Pret piata | Teava de polietilena gofra D25 | m | 290,000 |  |
| 77 | Pret piata | Teava de polietilena gofra D40 | m | 65,000 |  |
| 78 | Pret piata | Teava de polietilena gofra D50 | m | 265,000 |  |
| 79 | Pret piata | Profil U 2m | штук | 120,000 |  |
| 80 | Pret piata | Cutie cu cleme КЗНС32У2 | штук | 1,000 |  |
| 81 | Pret piata | Cutie cu cleme КЗНС48У2 | штук | 17,000 |  |
| 82 | Pret piata | Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m) | штук | 1,000 |  |
| 83 | Pret piata | Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN | штук | 2,000 |  |
| 84 | Pret piata | Sina de montare DIN- REIKA 125sm | штук | 2,000 |  |
| 85 | Pret piata | Izolator de pensiune SM-25 | штук | 20,000 |  |
| 86 | Pret piata | Panou contacte | штук | 36,000 |  |
| 87 | Pret piata | zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50 | штук | 30,000 |  |
| 88 | Pret piata | zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50 | штук | 11,000 |  |
| 89 | Pret piata | LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH | штук | 16,000 |  |
| 90 | Pret piata | LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512 | штук | 10,000 |  |
| 91 | Pret piata | dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack | штук | 6,000 |  |
| 92 | Pret piata | spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitare rack | штук | 2,000 |  |
| 93 | Pret piata | Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512 | штук | 2,000 |  |
| 94 | Pret piata | controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi) | штук | 1,000 |  |
| 95 | Pret piata | Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0 | штук | 2,000 |  |
| 96 | Pret piata | Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit | штук | 1,000 |  |
| 97 | Pret piata | Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus | штук | 1,000 |  |
| 98 | Pret piata | Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti | штук | 1,000 |  |

Lista cu cantitaţile nr. 2-1-19

Acustica Sistem sunet

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acustica |  |  |
| 1 | 08-03-633-1 | Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog | buc | 1,000 |
| 2 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm | 100 m | 5,000 |
| 3 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm | 100 m | 2,000 |
| 4 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadluaudio multicore 7*200mm | 100 m | 0,600 |
| 5 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR | компл. | 100,000 |
| 6 | Pret piata | - cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE | m | 500,000 |
| 7 | Pret piata | - cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE | m | 200,000 |
| 8 | Pret piata | - conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE | buc | 100,000 |
| 9 | Pret piata | - conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE | buc | 100,000 |
| 10 | Pret piata | - cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm2 - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE | m | 60,000 |
| 11 | Pret piata | - mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametruc pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm | buc | 1,000 |
| 12 | Pret piata | - procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack | buc | 1,000 |
| 13 | Pret piata | - boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70° | buc | 6,000 |
| 14 | Pret piata | - boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50° | buc | 2,000 |
| 15 | Pret piata | - boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50° | buc | 2,000 |
| 16 | Pret piata | - subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz | buc | 2,000 |
| 17 | Pret piata | - stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu, | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile nr. 2-1-22

Utilajul mecanic al scenei

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilajul mecanic al scenei |  |  |
| 1 | СНиП4-6-82Сб.29-16-8 | Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов | buc | 20,00 |
| 2 | СНиП4-6-82Сб29-35-11 | Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов | компл. | 17,00 |
| 3 | СНиП4-6-82Сб29-35-13 | Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов | компл. | 3,00 |
| 4 | СНиП4-6-82Сб29-36-1 | Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок | компл. | 2,00 |
| 5 | СНиП4-6-82Сб29-37-2 | Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов | компл. | 20,00 |
| 6 | СНиП4-6-82Сб29-19-3 | Монтаж: Зажимы троса | компл. | 320,00 |
| 7 | СНиП4-6-82Сб29-19-2 | Монтаж: Зажимы каната д=8 | компл. | 40,00 |
| 8 | СНиП4-6-82Сб29-19-4 | Монтаж: Зажимы каната д=16 | компл. | 40,00 |
| 9 | СНиП4-6-82Сб29-16-7 | Монтаж: Устройство натяжное | buc | 42,00 |
| 10 | СНиП4-6-82Сб.29-16-3 | Монтаж: Дорога АРЗ | компл. | 1,00 |
| 11 | СНиП4-6-82Сб.29-14-3 | Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов | компл. | 4,00 |
| 12 | СНиП4-6-82Сб.29-16-3 | Монтаж: Дорога попланового занавеса | компл. | 1,00 |
| 13 | СНиП4-6-82 Сб.29-2-2 | Монтаж: Лебедки барабанные | buc | 2,00 |
| 14 | СНиП4-6-82-.29-14-4 | Монтаж: Блоки подвеса | buc | 140,00 |
| 15 | СНиП4-6-82-.29-14-1 | Монтаж: Блоки прижимные | buc | 100,00 |
| 16 | СНиП4-6-82Сб.29-15-2 | Монтаж: Рама для софитов, штанкетов | buc | 20,00 |
| 17 | СНиП4-6-82Сб.29-15-1 | Монтаж: Плиты противовеса чугунная | t | 4,06 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Подвижная рама световой башни | kg | 466,80 |
| 19 | Цена рынка | Труба д=57 | m | 252,00 |
| 20 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=5,0 | m | 2 300,00 |
| 21 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=3,0 | m | 162,00 |
| 22 | Цена рынка | Канат стальной оцинкованный д=8,0 | m | 700,00 |
| 23 | Цена рынка | Зажим замковый д=5 мм | buc | 640,00 |
| 24 | Цена рынка | Зажим замковый д=8 мм | buc | 160,00 |
| 25 | Цена рынка | Зажим замковый д=16 мм | buc | 40,00 |
| 26 | Цена рынка | Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой | buc | 80,00 |
| 27 | Цена рынка | Коуши 5 мм | buc | 160,00 |
| 28 | Цена рынка | Коуши 8 мм | buc | 80,00 |
| 29 | Цена рынка | Толреп кольцо-крюк М10*25/130 | buc | 42,00 |
| 30 | Цена рынка | Трос ст.2,5мм | m | 200,00 |
| 31 | Цена рынка | Канат пеньковый д=16,0 | m | 500,00 |
| 32 | Цена рынка | Лебедки барабанные | buc | 2,00 |
| 33 | Цена рынка | Блочки 1р прижимные | buc | 20,00 |
| 34 | Цена рынка | Блочки 2р прижимные | buc | 20,00 |
| 35 | Цена рынка | Блочки 3р прижимные | buc | 20,00 |
| 36 | Цена рынка | Блочки 4р прижимные | buc | 40,00 |
| 37 | Цена рынка | Блочки 1р с конструкцией | buc | 20,00 |
| 38 | Цена рынка | Блочки 2р с конструкцией | buc | 20,00 |
| 39 | Цена рынка | Блочки 3р с конструкцией | buc | 20,00 |
| 40 | Цена рынка | Блочки 4р с конструкцией | buc | 40,00 |
| 41 | Цена рынка | Блок пеньковый L300 | buc | 20,00 |
| 42 | Цена рынка | Блок пеньковый L500 | buc | 20,00 |
| 43 | Цена рынка | Рама для штанкетов | buc | 17,00 |
| 44 | Цена рынка | Рама для софитов | buc | 3,00 |
| 45 | Цена рынка | Корзина для диммеров | buc | 18,00 |
| 46 | Цена рынка | Плиты противовеса чугунная | t | 4,06 |
| 47 | Цена рынка | Короб дорога АРЗ | компл. | 1,00 |
| 48 | Цена рынка | Каретка дороги АРЗ | buc | 50,00 |
| 49 | Цена рынка | Стационарная рама подвижных механизмов | buc | 3,00 |
| 50 | Цена рынка | Подвижная рама световой башни | buc | 2,00 |
| 51 | Цена рынка | Кольцо д=25мм | buc | 280,00 |
| 52 | Цена рынка | Проволока д=5 | m | 40,00 |
| 53 | Цена рынка | Текстолитовая направляющая | buc | 28,00 |
| 54 | Цена рынка | Коуши д=16 | buc | 40,00 |
| 55 | Цена рынка | Хомуты для штанг д=57 | buc | 80,00 |
| 56 | Цена рынка | Арматура А1 д=10 для корзины на софит.подъем | m | 32,00 |