| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul ''C'' - bazin cu incaperi auxiliare ( CBA - Constructii beton armat ) - Etapa I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,700 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris fr. 16...32 mm |  |  | m3 |  | 34,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |  |
| 2 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 27,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 105,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,745 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 28,262 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,757 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,825 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
| 3 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 168,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 672,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 174,783 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,052 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 100,800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 42,000 |  |  |
| 4 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 415,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 83,176 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 457,468 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 33,270 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,079 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 124,764 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 124,764 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 12,476 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 20,794 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 10,397 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 62,382 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,416 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 49,906 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,318 |  |  |
| 5 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) |  |  | kg |  | 6 646,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 438,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,234 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 6 813,072 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 66,469 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 861,132 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,647 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 133,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,711 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,535 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 137,145 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,338 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,464 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 7 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) |  |  | kg |  | 784,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 51,744 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,920 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 803,600 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,840 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 219,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,784 |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Закладные детали МД-1 |  |  | kg |  | 102,400 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,456 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,024 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,024 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,024 |  |  |
|  | 2775276309886.7 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Закладные детали МД-1 |  |  | kg |  | 102,400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,512 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,819 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |