## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitației publice: |  |  | nr. LP |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitației publice: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) |  |  |  | Steril. Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit pentru a permite trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon.
33100000-1 | 2 | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) |  |  |  | Steril. Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și filtru hidrofob. Colectorul este gradat ceea ce permite calculul debitului LCR. Rezervorul e montat pe o placa gradata. Tuburi de drenaj cu o supapă anti- reflux și o clemă. Contine robinete cu 3 căi pentru prelevarea de analize, administrarea de medicamente, precum și monitorizarea presiunii intracraniene. Punga de drenaj vol 600ml de unică folosință.
33100000-1 | 3 | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) |  |  |  | Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm.
33100000-1 | 4 | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) |  |  |  | Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (abdominal), lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular, lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 550mm.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul procedurii: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea procedurii: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ fără TVA
33100000-1 | 1 | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | Set pentru drenaj lombar al LCR (Nch) | set | 25 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 56250
33100000-1 | 2 | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian (Nch) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 112500
33100000-1 | 3 | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 58333.4
33100000-1 | 4 | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 64166.7
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 291250.1 | #REF!
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________