Caracteristiciprincipaleaaparatului de ecografie

Ecograf cu ultrasunetestaționar de clasă expert

Monitor LED-21,5

Panou de control tactil

Conectoripentruconectareasimultană a maximum 5 sonde

Suportpentru gel cu funcție de încălzire

Memorie SSD

Multiple porturi USB

Mobile Export-transfer de imaginipe dispositive mobile

ModulClearVision

Strain +- măsurareacontractilitățiiglobaleșisegmentare a miocarduluiventricului stîng

Funcția Auto IMT+

TehnologiaNeedleMate+-orientareaacului la efectuareadiverselorproceduriintervenționale

Beam Streering-schimbareaunghiului de scanare al sondeiliniare