## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol |  |  |  | Ansa bacteriologică 1mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc
33100000-1 | 2 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Baghete(spatule) din plastic nesteril |  |  |  | Baghete(spatule) nesteril, polysteren,bilaterale, ambalaj 50 buc.
33100000-1 | 3 | Balon volumetric de sticlă | Balon volumetric de sticlă |  |  |  | Balon volumetric de sticlă cotă de 50 cm3 clasa A
33100000-1 | 4 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH |  |  |  | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 5 | Cană gradată , din plastic 1000ml | Cană gradată , din plastic 1000ml |  |  |  | Cană gradată , din plastic 1000ml, pentru laborator.
33100000-1 | 6 | Capilare Pancenco cu gradare pronunțată | Capilare Pancenco cu gradare pronunțată |  |  |  | Capilare Pancenco pentru VSH din sticlă, 5,0x174,5 mm, gradat 0-90mm, diviziune 1mm
33100000-1 | 7 | Capsula de evaporare din portelan | Capsula de evaporare din portelan |  |  |  | Capsula de evaporare din portelan. Volum 50ml, D70xH28 mm, fund rotund
33100000-1 | 8 | Container pentru mase fecale, 30 ml, nesteril, cu lopățică | Container pentru mase fecale, 30 ml, nesteril, cu lopățică |  |  |  | Container din plastic, transparent, cu lopățică 1. Volum total 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material container: PS sau PP 4. Nesteril 5. Cu zonă sau etichetă de marcare
33100000-1 | 9 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Container pentru transportarea materialul biologhic |  |  |  | Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container pentru urina (nesteril) 150ml |  |  |  | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 11 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla |  |  |  | Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu și albastru
33100000-1 | 12 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice |  |  |  | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de mărgele poroase și bulion adăugat (crioconservant), 100 buc/set, culoare roșie.
33100000-1 | 13 | Cupe de reactie | Cupe de reactie |  |  |  | Cupe de reactie cu volum de 2ml, dimensiuni 16x24mm, material polystyrene, transparente, compatibile cu analizatorul Architect ci16200. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 14 | Cupe de reactie tip Hitachi | Cupe de reactie tip Hitachi |  |  |  | Cupe de reactie cu volum de 2-5,5ml, dimensiuni 17x38mm, material polystyrene, transparente, compatibile cu analizatorul Architect ci16200. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 15 | Cutie Petri, H 14.2-15 mm | Cutie Petri, H 14.2-15 mm |  |  |  | din plastic (ROTUNDE) Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS Sterile, de unică folosință.
33100000-1 | 16 | Cutie Petri, H 16.2 mm | Cutie Petri, H 16.2 mm |  |  |  | Cutie Petri din plastic Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 16.2 mm Material: PS Sterile, de unică folosință.
33100000-1 | 17 | Cutii Petri, aseptice | Cutii Petri, aseptice |  |  |  | 90mm,PS, Aseptic ambalate până la 25buc
33100000-1 | 18 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL |  |  |  | Cuvă pentru ser pentru analizator biochimic automat Selectra ProXL, volum 1.5-2 ml
33100000-1 | 19 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) |  |  |  | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc)
33100000-1 | 20 | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina |  |  |  | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina
33100000-1 | 21 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG
33100000-1 | 22 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml |  |  |  | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, transparent Dimensiuni: 12x12x45 mm (+/- 1 mm) De unica folosinta, ambalaj pana la 100 bucati
33100000-1 | 23 | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena |  |  |  | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, coagulometru HELENA c-1X, sistem închis, bucată= pachet 500 unități
33100000-1 | 24 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Dispozitiv de captare tip Zaitev |  |  |  | Dispozitiv de captare tip Zaitev
33100000-1 | 25 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl |  |  |  | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 26 | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 27 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Dozator automat variabile 100-1000 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 100-1000 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 28 | Dozator automat variabile 10-100 mkl | Dozator automat variabile 10-100 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 10-100 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 29 | Dozator automat variabile 20-200 mkl | Dozator automat variabile 20-200 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 20-200 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 30 | Dozator automat variabile 2-20 mkl | Dozator automat variabile 2-20 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 2-20 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 31 | Dozator medical 1-5 ml | Dozator medical 1-5 ml |  |  |  | Dozator medical 1-5 ml
33100000-1 | 32 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 33 | Eprubetă cu capac | Eprubetă cu capac |  |  |  | Eprubetă V-12 ml cu fund conic 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube 4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm
33100000-1 | 34 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2,5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2,5 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 2,5-2,6 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 35 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm |  |  |  | Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 36 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 37 | Eprubeta cu K3EDTA | Eprubeta cu K3EDTA |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 38 | Eprubetă cu tampon de vată uscat | Eprubetă cu tampon de vată uscat |  |  |  | Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac.
33100000-1 | 39 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml |  |  |  | Eprubetă Eppendorf vol. 1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație
33100000-1 | 40 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl |  |  |  | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de valabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 41 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 42 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml |  |  |  | Eprubete echivalent tip Hitachi 902(cu pezentarea mostre)
33100000-1 | 43 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2-2,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-2,5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 44 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 45 | Filtre «АФА ВП» | Filtre «АФА ВП» |  |  |  | Filtre «АФА ВП» d=20 mm
33100000-1 | 46 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. |  |  |  | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. (0,45mcm) (1 cutie=100 buc)
33100000-1 | 47 | Flacoane pentru culturi celulare de 25 cm2 cu capac | Flacoane pentru culturi celulare de 25 cm2 cu capac |  |  |  | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac ventilat. Utilizare: culturi celulare. Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de Sterilizat cu razegama.Împachetare: Câte 5 flacoane în pachet, steril.Livrare: Conform cerințelor producătorului.
33100000-1 | 48 | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac |  |  |  | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac ventilat. Utilizare: culturi celulare. Caracteristici: confecționat din polistiren, suprafața de Sterilizat cu razegama.Împachetare: Câte 5 flacoane în pachet, steril.Livrare: Conform cerințelor producătorului.
33100000-1 | 49 | Hârtie Kraft | Hârtie Kraft |  |  |  | Hârtie Kraft
33100000-1 | 50 | Hârtie Kraft, rulou | Hârtie Kraft, rulou |  |  |  | L=71cm, rulou
33100000-1 | 51 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru |  |  |  | Ambalaj până la 10kg
33100000-1 | 52 | Hîrtie de filtru, albă | Hîrtie de filtru, albă |  |  |  | Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a) hîrtie de filtru b) de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm; e) lăţime rulou 100 cm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 2 unități
33100000-1 | 53 | Hîrtie de filtru 200x200 | Hîrtie de filtru 200x200 |  |  |  | Hirtie de filtru. Marimea 200mm*200mm
33100000-1 | 54 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm |  |  |  | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1.6.5 x 5 cm. set 100 buc. Pentru măsurarea timpului de sângerare
33100000-1 | 55 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare |  |  |  | Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare
33100000-1 | 56 | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil |  |  |  | Un arzător de combustibil lichid cu un rezervor de alcool, prin capacul căruia este trecut un fitil cu un capăt situat în rezervor și celălalt în afara acestuia. Material-Lampa-sticla 2-3mm, Fitil-țesătură de bumbac sau cordon de azbest Volum 100-150 ml
33100000-1 | 57 | Lanceta automata 1.8 mm | Lanceta automata 1.8 mm |  |  |  | Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget)
33100000-1 | 58 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Lancete (scarificatoare) pentru maturi |  |  |  | Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Cu mecanism de protecție.
33100000-1 | 59 | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) |  |  |  | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase , în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Resistente la apă.
33100000-1 | 60 | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Marcher pentru sticlă cu scris gros |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vîrful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 61 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Marcher pentru sticlă cu scris subțire |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 62 | Micro cuvete | Micro cuvete |  |  |  | Micro cuvete Segment 04357108001, compatibil cu analizatorul Cobas c 111, sistem închis
33100000-1 | 63 | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor |  |  |  | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor, set 50 buc - Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 64 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat |  |  |  | Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul plat , cu volumul de 350µl, impachetate în cutii a cîte 1000 bucăți
33100000-1 | 65 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 |  |  |  | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl
33100000-1 | 66 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei |  |  |  | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 67 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. |  |  |  | Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Amabalare până la 100 de pelicule
33100000-1 | 68 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm |  |  |  | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm
33100000-1 | 69 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Pipeta serologică din plastic 1ml |  |  |  | Pipeta serologică din plastic 1ml 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml.
33100000-1 | 70 | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată |  |  |  | 1 tip: pancenco 1 gradat (pronunțat) din sticlă
33100000-1 | 71 | Pipete Pasteur 3 ml | Pipete Pasteur 3 ml |  |  |  | Pipete Pasteur 3 ml. Nesterile. Material: plastic. Ambalaj pînă la 100 bucăți.
33100000-1 | 72 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG |  |  |  | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG
33100000-1 | 73 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool |  |  |  | Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 74 | Sistem de recoltare singe ac + holter | Sistem de recoltare singe ac + holter |  |  |  | 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 75 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml |  |  |  | Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 2 unități
33100000-1 | 76 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Ștativ 9X9 pentru microeprubete |  |  |  | Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80ºC
33100000-1 | 77 | Ștativ cu capac pentru microeprubete | Ștativ cu capac pentru microeprubete |  |  |  | Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm
33100000-1 | 78 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco |  |  |  | Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco,
33100000-1 | 79 | Ștativ universal pentru eprubete | Ștativ universal pentru eprubete |  |  |  | Ștativ universal pentru eprubete din polypropylen,autoclavabil, max. diametru eprubete 13mm, capacitate 40-60 eprubete, înalțime maxim 40-45mm
33100000-1 | 80 | Stripuri B.Stearothermophilius | Stripuri B.Stearothermophilius |  |  |  | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC
33100000-1 | 81 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel |  |  |  | Suport pentru dozatoare (pipete) atomate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți.
33100000-1 | 82 | Suport, tip I | Suport, tip I |  |  |  | Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități
33100000-1 | 83 | Taimer de buzunar | Taimer de buzunar |  |  |  | Taimer de buzunar
33100000-1 | 84 | Tub tip I | Tub tip I |  |  |  | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic. Dimensiuni: a) diametrul intern – 9,5 mm. b) diametrul extern - 15,9 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
33100000-1 | 85 | Tub tip II | Tub tip II |  |  |  | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diametrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
33100000-1 | 86 | Tub tip III | Tub tip III |  |  |  | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 4,8mm -5 mm b)diametrul extern - 8 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
33100000-1 | 87 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl |  |  |  | 1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet
33100000-1 | 88 | Vârfuri 100-1000 mkl | Vârfuri 100-1000 mkl |  |  |  | 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet
33100000-1 | 89 | Virfuri sterile p/u pipete automate | Virfuri sterile p/u pipete automate |  |  |  | volumul 100-1000mcl(1ml), ambalate a căte 96 în cutii.
33100000-1 | 90 | Hîrtie de pergament | Hîrtie de pergament |  |  |  | Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare).
33100000-1 | 91 | Furtun,tip VI | Furtun,tip VI |  |  |  | Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun
33100000-1 | 92 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) |  |  |  | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
33100000-1 | 93 | RNase-free Microfuge Tubes | RNase-free Microfuge Tubes |  |  |  | Cantitate: 500 tuburi per set. Capacitate (volum): 1.5 mL. Sterile. RNase- and DNase-free
33100000-1 | 94 | AssayTip/AssayCup tray | AssayTip/AssayCup tray |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis)
33100000-1 | 95 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron |  |  |  | Cuve de reacție pentru coagulametru Teco Coatron X TOP cu codul de bare, 1 ml, originale de la producător

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol | Ac steril pentru holder 21 G | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 2 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Ac steril pentru holder 22 G | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.34
33100000-1 | 3 | Balon volumetric de sticlă | Ac steril pentru holder 23 G | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 4 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5750
33100000-1 | 5 | Cană gradată , din plastic 1000ml | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 6 | Capilare Pancenco cu gradare pronunțată | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16533.34
33100000-1 | 7 | Capsula de evaporare din portelan | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150
33100000-1 | 8 | Container pentru mase fecale, 30 ml, nesteril, cu lopățică | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16750
33100000-1 | 9 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2375
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11900
33100000-1 | 11 | Creioane pe sticla | Bastonase de sticla | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151.25
33100000-1 | 12 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5666.67
33100000-1 | 13 | Cupe de reactie | Burete (filtre) pentru casete biopsie. | Bucată | 60000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 14 | Cupe de reactie tip Hitachi | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 15 | Cutie Petri, H 14.2-15 mm | Camera Goreaev (sau echivalentul) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9500
33100000-1 | 16 | Cutie Petri, H 16.2 mm | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) | Bucată | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38000
33100000-1 | 17 | Cutii Petri, aseptice | Capace Optice în stripuri pentru PCR | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 18 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 19 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Capilar p/u VSH de unica folosinta Sedi-Rate | Bucată | 10368 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5184
33100000-1 | 20 | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Capilare microhematocrit | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.67
33100000-1 | 21 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Capilare Sali 0.02 ml | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.34
33100000-1 | 22 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Casete histologice cu capace | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4250
33100000-1 | 23 | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15360
33100000-1 | 24 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 25 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 26 | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl | Casete histologice, orificii rotunde | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 27 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Cateter IUI steril | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.67
33100000-1 | 28 | Dozator automat variabile 10-100 mkl | Cilindru din plastic 50ml | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 29 | Dozator automat variabile 20-200 mkl | Cilindru din plastic. gradat 100 ml | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 30 | Dozator automat variabile 2-20 mkl | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 31 | Dozator medical 1-5 ml | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33100000-1 | 32 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46666.67
33100000-1 | 33 | Eprubetă cu capac | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 34 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2,5 ml) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 35 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9200
33100000-1 | 36 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | Colbă cotată 100 ml | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 37 | Eprubeta cu K3EDTA | Colbă cotată 1000 ml | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 38 | Eprubetă cu tampon de vată uscat | Colbă cotată 250 ml | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 39 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Colbă cotată 50 ml | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83.34
33100000-1 | 40 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Colbă cotată 500 ml | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2775
33100000-1 | 41 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Colbe termolabile 100 ml | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 42 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Colbe termolabile 250 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
33100000-1 | 43 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Colbe termolabile 50 ml | Bucată | 16000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 | 44 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | Colbe termolabile 500 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 45 | Filtre «АФА ВП» | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 46 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Container GALBEN pentru deseuri 1 L cu capac | cutie | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 916.67
33100000-1 | 47 | Flacoane pentru culturi celulare de 25 cm2 cu capac | Container GALBEN pentru deseuri 5 L cu capac | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 48 | Flacoane pentru culturi celulare de 75 cm2 cu capac | Container pentru sputa nesteril. volum 30ml | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.34
33100000-1 | 49 | Hârtie Kraft | Container pentru spută (tub Falcon) | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.34
33100000-1 | 50 | Hârtie Kraft, rulou | Container pentru sputa steril. volum 30ml | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216.67
33100000-1 | 51 | Hârtie de filtru | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml | kg | 73 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7908.34
33100000-1 | 52 | Hîrtie de filtru, albă | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml | kg | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4129.17
33100000-1 | 53 | Hîrtie de filtru 200x200 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 541.67
33100000-1 | 54 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml | set | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4050
33100000-1 | 55 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 56 | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 57 | Lanceta automata 1.8 mm | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3400
33100000-1 | 58 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 59 | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 60 | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124.09
33100000-1 | 61 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Container pentru urină (nesteril) 200 ml | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3102.09
33100000-1 | 62 | Micro cuvete | Container pentru urină (nesteril) 250 ml | cutie | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40680
33100000-1 | 63 | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor | Container pentru urina (steril) 200 ml | set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 270.84
33100000-1 | 64 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17083.34
33100000-1 | 65 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Container pentru urina 100-150 ml | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3062.5
33100000-1 | 66 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Container steril cu lopatica. volumul 30 ml. | Bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 67 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4895.84
33100000-1 | 68 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45
33100000-1 | 69 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 70 | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | Creioane pe sticla | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1595.84
33100000-1 | 71 | Pipete Pasteur 3 ml | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 204.17
33100000-1 | 72 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 73 | Salfete cu alcool | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22.09
33100000-1 | 74 | Sistem de recoltare singe ac + holter | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm | Bucată | 38000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95000
33100000-1 | 75 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Cuva dreptunghiulara, inox |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300000
33100000-1 | 76 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.34
33100000-1 | 77 | Ștativ cu capac pentru microeprubete | Cuve pentru probe polisteren | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1833.34
33100000-1 | 78 | Stativ Pancenco | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Coatron | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 79 | Ștativ universal pentru eprubete | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Coatron/Teco/Helena | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 80 | Stripuri B.Stearothermophilius | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29575
33100000-1 | 81 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Behnk | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33100000-1 | 82 | Suport, tip I | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Coatron | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4062.5
33100000-1 | 83 | Taimer de buzunar | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 84 | Tub tip I | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | metru | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30349.5
33100000-1 | 85 | Tub tip II | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml | metru | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17290
33100000-1 | 86 | Tub tip III | Eprubetă cu capac | Metru | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2700
33100000-1 | 87 | Vârfuri 0-200 mkl | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 88 | Vârfuri 100-1000 mkl | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3.5 ml) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 89 | Virfuri sterile p/u pipete automate | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (5 ml) | Bucată | 4800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 90 | Hîrtie de pergament | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Kg | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15330
33100000-1 | 91 | Furtun,tip VI | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta | metru | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157800
33100000-1 | 92 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11060.1917
33100000-1 | 93 | RNase-free Microfuge Tubes | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta | set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20500
33100000-1 | 94 | AssayTip/AssayCup tray | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | set | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72605
33100000-1 | 95 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21750
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 1275132.5617

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________