Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
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	Obiectul achiziției: teste psihologice standardizate, instrumente de evaluare clinică, licențe software și a echipamentelor specializate destinate evaluării dezvoltării cognitive, comportamentale, funcționale și senzoriale a copiilor, precum și desfășurării activităților de cercetare clinică
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	Lot 1//Scala de evaluare a coeficientului de inteligență pentru preșcolari și școlari mici (2 ani 6 luni – 7 ani 7 luni)
	
	
	
	Kit profesional pentru evaluarea dezvoltării cognitive și determinarea coeficientului de inteligență la copii cu vârsta între 2 ani și 6 luni și 7 ani și 7 luni, tip WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition) sau echivalent.

Cerințe tehnice minime obligatorii: 
• Destinat evaluării copiilor cu vârsta 2 ani și 6 luni – 7 ani și 7 luni
• Evaluarea inteligenței generale (IQ Total)
• Evaluarea indicilor cognitivi principali: Înțelegere verbală, Raționament fluid, Raționament vizual-spațial, Memorie de lucru, Viteză de procesare
• Administrare individuală
• Instrument standardizat și etalonat
• Materiale originale ale producătorului
• Kit complet pentru administrare
• Manual tehnic și manual de administrare
• Materiale de stimulare și răspuns
• Caiete de protocol
• Geantă/cutie de transport
Componență minimă: 
• Manual de administrare
• Manual tehnic
• Set complet materiale de testare
• Stimuli
• Caiete de răspuns/protocol - 4 seturi caiete de scorare (set 25 buc)
• Accesorii de administrare
	
	

	Lot 2//Test de evaluare a coeficientului de inteligență pentru copii 6–16 ani
	
	
	
	Kit profesional pentru evaluarea coeficientului de inteligență la copii cu vârsta între 6 ani și 16 ani 11 luni, tip WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition) sau echivalent.

Cerințe tehnice minime:
• Destinat copiilor între 6 ani și 16 ani 11 luni
• Evaluarea IQ Total
• Evaluarea indicilor: Înțelegere verbală, Vizual-spațial, Raționament fluid, Memorie de lucru, Viteză de procesare
• Administrare individuală
• Instrument standardizat
• Etalonare clinică
• Materiale originale
• Kit complet
Kit minim:
• Manual administrare
• Manual interpretare
• Stimuli
• Materiale manipulabile
• Caiete protocol - caiete de scorare (set 25)
• Foi răspuns
• Geantă de transport
	
	

	Lot 3//Kit suplimentar pentru evaluarea autismului ADOS-2
	
	
	
	Kit suplimentar pentru evaluarea tulburărilor din spectrul autist, compatibil cu sistemul ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition) sau echivalent.

Cerințe tehnice:
Kitul trebuie să fie compatibil integral cu ADOS-2 și să permită administrarea modulelor clinice.

Componență minimă: 
a) Două kituri suplimentare complete
Fiecare kit trebuie să conțină:
• Materiale de stimulare
• Jucării standardizate
• Obiecte necesare administrării
• Accesorii conform producătorului
b) Caiete protocol
• Modul Toddler – minim 500 bucăți (50 seturi de 10 caiete)
• Modulul 1 – minim 1000 bucăți (100 seturi de 10 caiete)
• Modulul 2 – minim 200 bucăți (20 seturi de 10 caiete)
Cerințe suplimentare: 
• Compatibilitate integrală cu ADOS-2
• Produse originale
• Materiale autorizate de producător
	
	

	Lot 4//Scala comportamentului adaptativ 0–90 ani
	
	
	
	Kit profesional pentru evaluarea comportamentului adaptativ pentru persoane cu vârsta între 0 și 90 ani, tip Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition (Vineland-3) sau echivalent.

Cerințe tehnice:
• Evaluarea persoanelor între 0 și 90 ani
• Evaluarea comportamentului adaptativ
• Evaluarea: comunicării, autonomiei, socializării, abilităților motorii, comportamentelor maladaptive (unde este aplicabil)
• Administrare prin interviu și/sau chestionar
• Instrument standardizat
• Etalonare internațională
Kit minim:
• Manual administrare
• Manual interpretare
• Formulare
• Caiete protocol (5 seturi caiete de scorare (set 25 buc)
• Materiale auxiliare
Licență varianta online
	
	

	Lot 5//Sistem computerizat pentru evaluarea PEDI-CAT
	
	
	
	Licență software pentru evaluarea funcțională pediatrică adaptivă tip PEDI-CAT (Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Adaptive Test) sau echivalent.

Cerințe tehnice minime:
• Evaluarea copiilor și tinerilor cu vârsta 0–20 ani
• Evaluare computerizată adaptivă
• Administrare pe calculator
• Generarea automată a scorurilor
• Rapoarte automate
• Baze normative integrate
• Administrare individuală

Funcționalități minime:
Software-ul trebuie să permită evaluarea următoarelor domenii:
• Activități zilnice
• Mobilitate
• Funcționare socială/cognitivă
• Responsabilitate

Cerințe privind licența:
• Licență originală (licență software PEDI-CAT)
• Acces la platforma producătorului
• Activare online
• Compatibilitate cu sistemele Windows și/sau macOS
• Actualizări conform politicii producătorului
	
	

	Lot 6//Sistem profesional de eye-tracking pentru cercetare și evaluare clinică
	
	
	
	Sistem profesional de urmărire a mișcărilor oculare (Eye Tracker), tip Tobii Pro Spectrum sau echivalent.

Destinație: 
Sistem destinat cercetării științifice și evaluării clinice în domeniul neuroștiințelor, psihologiei, psihiatriei, neurologiei, pediatriei, dezvoltării copilului, autismului, studiilor cognitive și evaluării comportamentale.
Cerințe tehnice minime obligatorii:
• Sistem de eye-tracking fără contact (remote screen-based eye tracker)
• Tehnologie binoculară bazată pe reflexia corneei și detectarea pupilei
• Utilizarea simultană a minimum două camere de mare viteză
• Frecvențe de eșantionare selectabile de minimum:
◦ 60 Hz
◦ 120 Hz
◦ 150 Hz
◦ 300 Hz
◦ 600 Hz
◦ până la 1200 Hz
• Precizie de măsurare de până la aproximativ 0,3° sau mai bună
• Precizie RMS de minimum 0,06°, cu posibilitatea obținerii unei precizii filtrate de aproximativ 0,01° RMS
• Latență medie sub 2 ms la frecvența maximă de achiziție
• Recuperarea urmăririi privirii în mai puțin de 150 ms
• Detectarea automată a clipirii
• Măsurarea simultană a:
◦ Direcției privirii
◦ Poziției ochilor
◦ Diametrului pupilar
◦ Gradului de deschidere a pleoapelor
• Funcționare cu persoane care poartă ochelari sau lentile de contact
• Toleranță ridicată la mișcările naturale ale capului
• Funcționare în condiții variate de iluminare ambientală
• Procesare integrată în unitatea hardware
• Sincronizare hardware și software cu echipamente externe
• Intrare TTL pentru sincronizare experimentală
• Conectivitate Ethernet

Compatibilitate software:
Sistemul trebuie să fie compatibil cu:
• Windows
• macOS
• Linux și să permită integrarea prin SDK pentru dezvoltarea aplicațiilor proprii și utilizarea împreună cu software specializat pentru proiectarea experimentelor, colectarea și analiza datelor.
Configurație minimă:
• Unitate Eye Tracker
• Suport de montare
• Sursă alimentare
• Cabluri
• Geantă/cutie transport
• Software de configurare
• Manual utilizare

Cerințe privind garanția:
• Garanție minim 24 luni
• Suport tehnic
• Actualizări software conform politicii producătorului
	
	

	Lot 7//Test Teller Acuity pentru evaluarea acuității vizuale la sugari și copii mici
	
	
	
	Set profesional pentru determinarea acuității vizuale prin metoda privirii preferențiale (Preferential Looking Test), tip Teller Acuity Test Set (8 Charts) sau echivalent.

Destinație:
Evaluarea obiectivă a acuității vizuale la:
• Nou-născuți
• Sugari
• Copii mici
• Copii cu dizabilități de dezvoltare
• Persoane care nu pot coopera la testarea convențională

Cerințe tehnice minime obligatorii:
• Metodă standardizată de evaluare a acuității vizuale prin grating-uri (benzi alb-negru)
• Utilizare clinică și de cercetare
• Evaluare binoculară și monoculară
• Destinat copiilor preverbali și pacienților necooperanți
• Evaluare la distanță standardizată
• Rezultate reproductibile

Componența minimă:
Setul trebuie să conțină minimum:
• 8 planșe (charts) cu frecvențe spațiale progresive
• Suport pentru prezentarea planșelor
• Manual de administrare
• Instrucțiuni de interpretare
• Cutie de transport

Caracteristici funcționale:
• Planșe realizate din materiale rezistente la utilizare clinică
• Contrast ridicat
• Dimensiuni conforme standardelor producătorului
• Identificare clară a fiecărei planșe
• Utilizare repetată fără degradarea performanței
	
	

	Lot 8//Set de carduri/planșe pentru evaluarea sensibilității la contrast vizual la sugari și copii mici, tip Hiding Heidi Cards
	
	
	
	Set de plănșe/carduri standardizate pentru evaluarea sensibilității la contrast și a răspunsului vizual la sugari, copii mici și/sau copii cu dificultăți de comunicare, tip Hiding Heidi Cards sau echivalent.

Cerințe minime:
· set complet de plănșe/carduri pentru evaluarea răspunsului vizual; 
· destinat utilizării la sugari, copii mici și/sau copii cu dificultăți de comunicare; 
· materiale rezistente, reutilizabile, ușor de igienizat; 
· să permită evaluarea orientativă a funcției vizuale / preferinței vizuale; 
· produs original sau echivalent, compatibil cu utilizarea în servicii de evaluare și intervenție timpurie.
	
	



Semnat: Numele, Prenumele:_________________ 
În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ 
Adresa: __________________________
	
