ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Kit de mentenanță pentru dispozitivele medicale de sterilizare si păstrare Endoscoape, Steelco EW 2/2 și ED 200/2 cu servicii de mentenanță incluse prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot. 1 Consumabile compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Filtru KA1PERP1 EMFLON PER 0,2 Microni | Buc | 4 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| 1.2 | 33100000-1 | Filtru HEPA Aer dim. 190x200x149mm | Buc | 4 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| 1.3 | 33100000-1 | Compresor garnitură | Buc | 2 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| 1.4 | 33100000-1 | Aer pre-filtrare | Buc | 2 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| 1.5 | 33100000-1 | Sticker nivel barcode | Buc | 16 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| 1.6 | 33100000-1 | Flow meter pentru control flux aer | Buc | 2 | compatibile cu sistemul de păstrare endoscoape ED 200/2 , Steelco |  |
| Preț estimativ total lot 1 |  |  |  |  |  | 90 000.00 |
| 2 | Lot. 2 Consumabile compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33100000-1 | Filtru bacteriologic 0,45 microni | Buc | 6 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.2 | 33100000-1 | Filtru bacteriologic 0,10 microni | Buc | 6 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.3 | 33100000-1 | Filtru de apa intern 0,4 microni | Buc | 12 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.4 | 33100000-1 | Filtru Aer 0,2 microni | Buc | 6 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.5 | 33100000-1 | O-ringuri tip roșii pentru conectarea la coșul de încărcare D 9,19 – 2,62 | Buc | 264 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.6 | 33100000-1 | O-ringuri tip roșii pentru conectarea la coșul de încărcare D 25,17-2,62 | Buc | 24 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.7 | 33100000-1 | Furtune Set pentru coșul de sterilizare | Buc | 3 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.8 | 33100000-1 | Baterie pentru PLC si HMI Control | Buc | 6 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.9 | 33100000-1 | Conector canal de irigație | Buc | 4 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.10 | 33100000-1 | Valve Boxe | Buc | 24 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.11 | 33100000-1 | Oringuri la valve box | Buc | 48 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.12 | 33100000-1 | Pompa pentru dozarea dezinfectatului | Buc | 2 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.13 | 33100000-1 | Flow metru pentru dezinfectant A | Buc | 2 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.14 | 33100000-1 | Flow metru pentru dezinfectant B | Buc | 2 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.15 | 33100000-1 | Flow metru pentru dezinfectant DT | Buc | 2 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.16 | 33100000-1 | O-Ring pentru flow meter | Buc | 18 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| 2.17 | 33100000-1 | Flow metru de apa | Buc | 6 | compatibil cu sistemul de sterilizare endoscoape EW2/2 , Steelco |  |
| Preț estimativ total lot 2 |  |  |  |  |  | 400 000.00 |
| 3 | Lot. 3 Servicii de mentenanță a inginerului calificat de către producător al echipamentului Steelco |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 50400000-9 | Mentenanța la sisteme de sterilizare EW2/2 | servicii | 2 | 1.Mentenanța programata cu schimbarea pieselor la toate 3 sisteme de sterilizare EW2/2 si formarea raportului de verificare – 2 servicii programate anual pentru fiecare dispozitiv - 2.Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore |  |
| 3.2 | 50400000-9 | Mentenanța la sistemul de păstrare ED200/2 | servicii | 2 | 1. Mentenanță programată cu schimbarea pieselor la Sistemul de păstrare ED200/2 si formarea raportului de verificare. 2. Servicii de diagnostic și mentenanță corectivă în caz de necesitate. – la necesitate cu număr nelimitat cu timp de intervenție 24 ore |  |
| Preț estimativ total lot 3 |  |  |  |  |  | 19 000.00 |
| Suma estimativ totală |  |  |  |  |  | 509 000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite __

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 20  zile de la comanda pe parcursul anului 2025. Termen de achitare: pînă la 60 zile dupa livrarea și prestarea serviciilor. Termen de semnare a contractului: 5 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 2 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 4 | DUAE | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 5 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 6 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | obligator |
| 7 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | obligator |
| 8 | Livrarea până la sediul beneficiarului cu instalare și pregătirea planului tehnic pentru instalare. | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 9 | Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca piesele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 10 | Termenul de garanție pentru bunuri și servicii | Minim 12 luni de la instalare | Obligator |
| 11 | Scrisoare de garanție din partea participantului la licitație că lucrările vor fi efectuate de către personal autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea de răspundere financiară în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau pieselor de schimb. | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 12 | Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunilor echipamentului în timpul procesului de lucrări efectuate de către el la echipamentele beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentului nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și bunuri minim 12 luni. | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 13 | Certificat de calitate / CE /ISO; | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile _

- Locul deschiderii ofertelor:  _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.02.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Boris BĂLUȚEL.