| ANUNŢ DE PARTICIPARE № MTG-L 3/25 din 01.04.2025 privind achiziţionarea Rоbinеți, flanșe și fitinguri speciale (se indică obiectul achiziţiei) prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________ (tipul procedurii de achiziţie) 1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 2. IDNO: 1003607010109. 3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406. 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md. 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md. 7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): „Moldovatransgaz” SRL – proprietar al retelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigura mentenanta. 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă | Valoarea estimată (lei fără TVA) |
| 1. | 42130000-9 | Rоbinеți, flanșe și fitinguri speciale | buc. | Conform documentației de atribuire | 9 946 542,12 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  | 9 946 542,12 |

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115. 10. După caz, orice garanţii solicitate: 1) transfer pe contul entităţii. 2) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată. 11. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimiterile la dispoziţiile care le conţin: surse proprii; transfer bancar. 12. În cazul procedurilor de preselecţie, se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică; 13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv şi parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluţii care urmează să fie discutate: nu se aplică; 14. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) pentru un singur lot; 2) pentru mai multe loturi; 3) pentru toate loturile; 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: 15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 16. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: pînă la 25.06.2025; 17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți. 18. Contract de achiziţii sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică; 20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie: Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. Cerințe de admisibilitate a ofertei. 1.; Declarație privind valabilitatea ofertei; Completat conform anexei nr. 1; Obligatoriu. 2; Garanția pentru oferta:; În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul entităţii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant; Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu. 3; Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică. (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);; Obligatoriu. Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție (Anexa nr. 2.1 la anunțul de participare);; Obligatoriu. Cerințe de calificare. 4; Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3; Obligatoriu. 5; Dovada înregistrării persoanei juridice; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.; Obligatoriu. 6; Informație generală:; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 4; Obligatoriu. 7; Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Rоbinеți, flanșe și fitinguri speciale). Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Declarație completată conform Anexei nr. 5 pentru toate contractele indicate în anexă se vor prezenta obligatoriu documentele confirmative de executare a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,); Obligatoriu. 8; Demonstrarea capacității economice financiare:; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1); - Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.; Obligatoriu pentru rezidenții RM Obligatoriu pentru nerezidenții RM. 9; Specificația tehnică; Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea obligatorie a documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional, etc.); Obligatoriu. 10; Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:; Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini;; Obligatoriu. Grafic de livrare a bunurilor - se prezintă în formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;; La solicitare. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru toate bunurile ofertate;; La solicitare. Document / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul/dealer oficial a bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;; Obligatoriu. 11; Asigurarea standardelor calității:; Declarație privind termen de garanție - termen minim (se prezintă în formă liberă) -12 luni, dar nu mai puțin decât termenul specificat de producător.; Obligatoriu. Certificat de conformitate pentru bunurile propuse; Obligatoriu. Certificate de calitate (de la producător); Obligatoriu la livrare. 12; Garanția de bună execuție a contractului; În sumă de 5% din valoarea contractului. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Garanție de bună execuție se prezintă pînă la semnarea contractului. Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii fără obiecții. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL – Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu se prezintă odată la semnarea contractului. Oferta financiară. 13; Oferta (cerere de participare); Completată integral conform Anexei nr. 7; Obligatoriu. 14; Specificația de preț; Conform documentației de atribuire -Anexa nr. 8; Obligatoriu. În cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea documentației ofertei Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate. Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru Persoana juridică nerezidentă se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. 21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii negociate), după caz: nu se aplică. 22. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică; 23. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): - Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului. 24. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. 25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț (cu respectarea tuturor criteriilor de calificare).. 26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor: nu se aplică. 27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: (ora exactă) conform SIA RSAP; - pe: (data) conform SIA RSAP; 28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului. 30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică 32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 33. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene şi/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică. 34. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/e-mail:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 35. Data/datele şi referinţa/referinţele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică. 36. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică. 37. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform SIA RSAP. 38. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP. 39. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; se va utiliza. Sistemul de comenzi electronice; nu se accepta. Facturarea electronică; se va utiliza. Plăţile electronice; se va utiliza. 40. Alte informaţii relevante: - Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %. Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii. Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta: a) nu a prezentat cel puțin un act din cele obligatorii indicate în p. 20. «Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie». b) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie. c) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară. d) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. e) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. f) ofertantul a fost înclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante (https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie / https://mtg.md/ro/transparency/tenders). Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție. Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. Preşedintele Grupului de lucru ________________________________

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   „Moldovatransgaz” SRL, adresa:

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ _______________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 2.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,

(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  ________________________ mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________ mii lei,

inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei

12. RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît

valoarea viitorului contract/

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul/valoarea contractului (fără TVA) | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr 2

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a)	contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Rоbinеți, flanșe și fitinguri speciale

(se indică obiectul achiziţiei)

Numărul : № MTG-L 3/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Кран подземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 150 Pn 80 | шт / buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран надземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 150 Pn 80 | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 20 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 20 | шт / buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 80 | шт / buc | 30 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Кран надземный шаровой Ду 80 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 80 Pn 80 | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Кран надземный шаровой Ду 50 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 50 Pn 80 | шт / buc | 15 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Кран надземный шаровой Ду 25 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 25 Pn 100 | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Кран надземный шаровой Ду 15 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 15 Pn 100 | шт / buc | 210 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Кран регулятор Ду 50 Ру 100 / Robinet de reglare_Dn 50 Pn 100 | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 159х8 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 325х10 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 325x10 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 12 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 219х8 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 219x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 13 | Фланец стальной приварной Ду 500 Рраб=7,5МПа / Flanșă din oțel sudată Dn 500 Presiunea de lucru 7,5 MPa | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 14 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду108х8,8 Рраб-5,5МПа/ Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 108x8,8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 46 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 15 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной,Тип – 3D, Ду 159х8 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 16 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 25х3,5 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 25x3,5 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 15 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 17 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 57х6 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 21 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 18 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 89х8 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 89x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 28 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 19 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 325х10-159х8, 90 гр Рраб-5,5Мпа./ Teu redus din oțel sudabil, 90 gr, Dn 325х10-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 20 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 108х6-89x6, 90 град Рраб-5,5МПа / Teu redus din oțel sudabil, 90 gr Dn 108х6-89x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 21 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 159х8-108х6, 90 гр Рраб-5,5МПа./ Teu redus din oțel sudabil, 90 gr, Dn 159х8-108x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 8 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 22 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 219х8-108х6 Рраб-5,5МПа 90 гр / Teu redus din oțel sudabil, 90 gr Dn 159х8-108x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 23 | Тройник стальной равнопроходной бес-шовный приварной Ду 159х8, 90 гр Рраб-5,5МПа ./ Teu egal din oțel sudabil, 90 gr, Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 24 | Тройник стальной равнопроходной_ бес-шовный приварной Ду 108х8, 90 гр Рраб-5,5МПа./ Teu egal din oțel sudabil, 90 gr, Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 25 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 108х8-57х6 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 108х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 37 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 26 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 159х10-108х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 159х10-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 21 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 27 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 219х10-159х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 219х10-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 16 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 28 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 325х10-108x8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 325х10-108x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 29 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 57х6-25х3,2Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 57х6-25х3,2Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 30 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 89х6-57х6 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 89х6-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 12 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 31 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 108х8-89х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 108х8-89х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 15 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 32 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 60 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 33 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 40 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 34 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 35 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 36 | Блок ручного насоса для управления кранами / Panou comandă la pompa manuală pentru operarea robinetelor | шт / buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către________________________________________________________________________

(denumirea entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului / invitației de participare/de preselecţie apărut în Buletinul achiziţiilor, nr.. . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie sectorială), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către___________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata:___________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ___________________________ ___________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Rоbinеți, flanșe și fitinguri speciale

Numărul : № MTG-L 3 /25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termen de livrare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Кран подземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 150 Pn 80 | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран надземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 150 Pn 80 | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 20 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 20 | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 80 | шт / buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кран надземный шаровой Ду 80 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 80 Pn 80 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кран надземный шаровой Ду 50 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 50 Pn 80 | шт / buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кран надземный шаровой Ду 25 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 25 Pn 100 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кран надземный шаровой Ду 15 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 15 Pn 100 | шт / buc | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кран регулятор Ду 50 Ру 100 / Robinet de reglare_Dn 50 Pn 100 | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 159х8 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 325х10 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 325x10 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная Ду 219х8 Рраб5,5МПа / Capac bombat din otel sudabil Dn 219x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Фланец стальной приварной Ду 500 Рраб=7,5МПа / Flanșă din oțel sudată Dn 500 Presiunea de lucru 7,5 MPa | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду108х8,8 Рраб-5,5МПа/ Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 108x8,8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной,Тип – 3D, Ду 159х8 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 25х3,5 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 25x3,5 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 57х6 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отвод стальной бесшовный крутоизог-нутый 90 гр приварной, Тип – 3D, Ду 89х8 Рраб-5,5МПа / Cot -3D din oțel sudabil la 90° Dn 89x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 325х10-159х8, 90 гр Рраб-5,5Мпа./ Teu redus din oțel sudabil, 90 gr, Dn 325х10-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 108х6-89x6, 90 град Рраб-5,5МПа / Teu redus din oțel sudabil, 90 gr Dn 108х6-89x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 159х8-108х6, 90 гр Рраб-5,5МПа./ Teu redus din oțel sudabil, 90 gr, Dn 159х8-108x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Тройник стальной переходной бесшов-ный приварной Ду 219х8-108х6 Рраб-5,5МПа 90 гр / Teu redus din oțel sudabil, 90 gr Dn 159х8-108x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Тройник стальной равнопроходной бес-шовный приварной Ду 159х8, 90 гр Рраб-5,5МПа ./ Teu egal din oțel sudabil, 90 gr, Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тройник стальной равнопроходной_ бес-шовный приварной Ду 108х8, 90 гр Рраб-5,5МПа./ Teu egal din oțel sudabil, 90 gr, Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 108х8-57х6 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 108х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 159х10-108х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 159х10-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Переход стальной концентрический бес-шовный приварной Ду 219х10-159х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 219х10-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 325х10-108x8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 325х10-108x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 57х6-25х3,2Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 57х6-25х3,2Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 89х6-57х6 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 89х6-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Переход стальной концентрический бесшовный приварной Ду 108х8-89х8 Рраб-5,5МПа / Reducție concentrică din oțel sudabilă Dn 108х8-89х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | шт / buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | шт / buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Блок ручного насоса для управления кранами / Panou comandă la pompa manuală pentru operarea robinetelor | шт / buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________