# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale şi piese de schimb pentru anul 2021

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50400000-9 | Lotul 1 |  |  |  | 20 000,00 |
| 1.1 | Aparate de laborator. Analizator biochimic semiautomat stardust mc-15 |  | Bucată | 3 | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare- Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |
|  | 50400000-9 | Lotul 2 |  |  |  | 70 000,00 |
| 2.1 | Aparat de radiodiagnostic Instalaţie radiodiagnostică Filips Duodiagnost cu staţie de citire a filmului radiologic PCREleva S şi imprimantă pentru filmul radiologic Cadonix Horizon GS Multimedia imager |  | Bucată | 1 | Profilaxia lunară a dispozitivelor conform manualului de utilizare - Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de servis (reconfigurarea sistemelor) |  |
|  | 50400000-9 | Lotul 3 |  |  |  | 60 000,00 |
| 3.1 | Generator de oxigen IMT-PO 2150 OV AP 500/1.0 |  | Bucată | 1 | Mentenanţa 3 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenţie în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producatorii Inmatech si Botarine. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  | 660 000,00 |
| 4.1 | Angiografe Innova IGS 520, Optima CL323 i |  | Bucată | 2 | Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenţii care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operaţiuni generale, operaţiuni mecanice, operaţiuni la partea electrică şi electronică,reparare - inlaturarea neconformitatilor. Monitorizarea sistemelor in regim de 24/24 ore. |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  | 460 000,00 |
| 5.1 | Sistem de electrofiziologie - Sistem de achizitie EP Workmate- Generator de ablatie cu radiofrecventa IBI 1500T11- Pompa de irigare Cool Point Irigation Pump- Sistem de mapping 3D Ensite Velocity System |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanţă si deservire anuală. Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  | 26 000.00 |
| 13.1 | Analizator biochimic automat "Dimension" |  | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  | 2 000.00 |
| 14.1 | Analizator biochimic automat ”Respons 910” |  | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  | 14 000.00 |
| 15.1 | Analizator de hemostaza Sysmex Ca 660 |  | Bucată | 1 | Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de catre personal instruit de producator, confirmat prin certificat. |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  | 13 400.00 |
| 7.1 | Analizator imunologic automat „Minividas” |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanţă si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenţie în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanta pentru 12 luni original |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  | 6 000.00 |
| 8.1 | Consumabile p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Garnitura pentru ac . |  | Bucată | 1 | Am Ambalaj original de la producator |  |
| 8.2 | filtru |  | Bucată | 6 | Ambalaj original de la producator |  |
| 8.3 | Consumabile p-u analizatorul semiautomat SA20, tub silicon |  | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
| 8.4 | Lampa cu suport |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  | 52 600.00 |
| 9.1 | Piese de schimb p-u analizatorul biochimic automat ,,Dimension ,, Cuvvete window(ferestre). |  | Bucată | 30 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.2 | Set de filtre de aer |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.3 | Lampa prefocusata cu sistem de fixare |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.4 | Kit de mentinanta compatibil pentru ,Dimension pentru 12 luni |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.5 | Kit de mentinanta conpatibil pentru ,Dimension pentru 6 luni |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
| 9.6 | Kit de mentenanta, 12 luni pentru Sysmex Ca 660 |  | Bucată | 1 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  | 14 000.00 |
| 10.1 | Piese de schimb pentru analizatorul K, Na, Cl Easy Lyte plus, Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri |  | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
| 10.2 | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deșeurilor |  | Bucată | 2 | Ambalaj original de la producator |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  | 6 000,00 |
| 11.1 | Display pentru analizatorul biochimic semiautomat Star Dust 15 MC 910608 |  | Bucată | 1 | Piese de schimb pentru Star Dust 15 MC , in ambalaj original de la producator. |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  | 22 500,00 |
| 12.1 | Piese de schimb, consumabile, materiale. Instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H |  | Set | 2 | - Pentru compresorul ZT 30 (API796522) - 4000H, Kit service PM (A) model (2901112200) – 1 set, Ulei ROTO-Z (BUS) 1x5 l (2908850300)- 1 set. - Pentru linia de filtrare, element de filtre (2901300106)- 1 set |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1426500,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform specificatiei pina la  31 DECEMBRIE 2021

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2021_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.