|  | SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ELEMENTELE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT | Pagina 1 din 11 |
| --- | --- | --- |

| ANEXA 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ PLĂCI DE ACOPERIRE PENTRU CANALE DE CABLU PREFABRICATE DIN BETON ARMAT |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| TIP (se specifică tipul concret) |  |  | УБК-5А (П 10.5) sau analog |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 150 |  |
| 1 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 2.1 | Lungimea | mm | 995 |  |
| 2.2 | Lățimea | mm | 495 |  |
| 2.3 | Înălțimea | mm | 60 |  |
| 2.4 | Clasa beton (minim) |  | C16/20 |  |
| 2.5 | Oțel beton (plasa) |  | C13 (A-III/Вр-1) |  |
| 2.6 | Greutatea | kg | ~80 |  |
| 2.7 | Caracteristici geometrice |  | conform desenului atașat |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |