Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :  Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 3-diff Mindray BC-3600; BC760 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374 din 05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14), analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 )

prin procedura de achiziție   Valoare Mica

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centru de Sănătatea Vulcanești

- IDNO: 1007611005133

- Adresa: or. Vulcănești, strada Plotnicov,59

- Numărul de telefon/fax: 029321838

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cs.vulcanesti@ms.md ;uzunova82@mail.ru

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24950000-8 | Lot 1 Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 3-diff Mindray BC-3600;(sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374 din 05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14) |  |  |  |  |
| 1 | 24950000-8 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 3 | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 2 | 24950000-8 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | set | 22 | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 3 | 24950000-8 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 4 | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  | 21000.00 |  |
|  |  | Lot nr. 2 : Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 3-diff Mindray BC760 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374 din 05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb (a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14) |  |  |  |  |
| 1 | 24950000-8 | DS Diluent 20L p/u Mindray | set | 13 | 1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 2 | 24950000-8 | M-6LD Lyse set 1L x 4 p/u Mindray | set | 4 | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 3 | 24950000-8 | M-6FD DYE set 12 ml x 4 p/u Mindray | set | 7 | set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 4 | 24950000-8 | M-6LH Lyse set 1L x 4 p/u Mindray | set | 1 | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 5 | 24950000-8 | ESR Solution Reagent 1L x 4 p/u Mindray | set | 3 | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| 6 | 24950000-8 | BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) | set | 6 | set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 163000,00 |
|  |  | Lot nr. 3: Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |
|  |  | Test pentru determinarea ''TSH'' (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tirotropina) | set | 100 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |
|  |  | Test pentru determinarea ''TT3'' (cutie 25 teste) TT3 – Triiodotironin | set | 100 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |
|  |  | Test pentru determinarea ''TT4'' (cutie 25 teste) TT4 - Tiroxina | set | 100 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |
|  |  | Test pentru determinarea ''PSA'' (cutie 25 teste) PSA – Antigenul specific prostatic | set | 100 | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 30000,0 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare, timp de 30 zile

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2025

- Scurtă descriere( indicați după caz) a criteriilor de calificare descriere :

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificate CE sau EN | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmat prin semndtura electronica | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) -nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută- lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului – prețul cel mai mic pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: Informația o găsiți în SIA ,,RSAP”

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:limba romînă, ruse.

23. Alte informaţii relevante-

Conducătorul grupului de lucru______________________   N.Capsamun