| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ghipsocarton |  |  |  | Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde; |  |  |
| Profil zincat pentru ghipsocarton |  |  |  | CD 60x27mm L=3m |  |  |
| Profil zincat pentru ghipsocarton |  |  |  | CD 60x27mm L=4m |  |  |
| Profil zincat pentru ghipsocarton |  |  |  | UD 27x28mm L=3m |  |  |
| Profil zincat pentru ghipsocarton |  |  |  | UD 27x28mm L=4m |  |  |
| Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate) |  |  |  | 60x125mm |  |  |
| Profil de colț |  |  |  | 25x25x3000mm |  |  |
| Profil de colț |  |  |  | din aluminiu cu plasa 3m |  |  |
| Profil de ghidaj |  |  |  | W6 3m |  |  |
| Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare) |  |  |  | KPL4 ranforsat 70х70х55х2mm |  |  |
| Plasă de armare și fibră |  |  |  | Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă; |  |  |
| Folie tehnică |  |  |  | De așternut sub beton |  |  |
| Bandă fibră sticlă |  |  |  | Banda din fibra de sticla 100mm*45m |  |  |
| Silicon sanitar |  |  |  | Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml |  |  |
| Adeziv |  |  |  | clei pentru baghete |  |  |
| Mastica bitum cu cauciuc |  |  |  | mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg. |  |  |
| Grund Beton contact |  |  |  | Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarţ, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătăţește aderenţa acoperirii suprafeţei suport; Îmbunătăţeşte aderenţa; Simplifică prelucrarea suprafeţelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafeţelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior şi exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg |  |  |
| Amorsă grund |  |  |  | Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg. |  |  |
| Tencuială pentru lucrări interioare |  |  |  | Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30kg |  |  |
| Tencuială de finisaj |  |  |  | Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg. |  |  |
| Tencuială pentru lucrări exterioare |  |  |  | Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 25-30kg |  |  |
| Teracota |  |  |  | Gresie pentru podea de mărimi ± 40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. |  |  |
| Teracota |  |  |  | Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. |  |  |
| Clei pentru teracota |  |  |  | adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală şi artificială, pe pereţi, pardoseli şi tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ş.a.). Se aplică în condiţii de umiditate înaltă şi variaţii mari de temperatură (+300°C). rezistenţă la apă, elasticitate şi îngheţ; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenţi reologici, plastifianţi, ciment de calitate superioară, nisip de cuarţ, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg. |  |  |
| Fuga |  |  |  | FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg |  |  |
| Var |  |  |  | Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg. |  |  |
| Gips |  |  |  | Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg |  |  |
| Spumă pentru construcții |  |  |  | spuma poliuretanica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml. |  |  |
| Ciment |  |  |  | M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg. |  |  |
| Fortan |  |  |  | Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile. |  |  |
| Nisip |  |  |  | ПГС |  |  |
| Nisip |  |  |  | Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. |  |  |
| Nisip spălat |  |  |  | Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. |  |  |
| Pietriș |  |  |  | Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac. |  |  |
| Pietriș |  |  |  | Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac. |  |  |
| Amstrong |  |  |  | Tavan Amstrong cu instalare |  |  |
| Cărămidă |  |  |  | 3250x120x65; 250x120x88 |  |  |
| Cherestea |  |  |  | Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare. |  |  |
| Cherestea tivită materiale de construcții |  |  |  | Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 100 mm Lungimea 6 m |  |  |
| Cherestea tivită materiale de construcții |  |  |  | Cherestea tivită Grosimea 50 mm Lățimea 50 mm Lungimea 6 m |  |  |
| Placaj laminat |  |  |  | 9*1250*2500mm |  |  |
| Placaj laminat |  |  |  | 12*1250*2500mm |  |  |
| Placaj laminat |  |  |  | 15*1250*2500mm |  |  |
| Placaj laminat |  |  |  | 18*1250*2500mm |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare. |  |  |
| Plintă |  |  |  | Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul. |  |  |
| Ungheraș |  |  |  | interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul |  |  |
| Ungheraș |  |  |  | exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul |  |  |
| Capat pentru plinta |  |  |  | Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Beton |  |  |  | M 200 |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Tavan extensibil |  |  |  | Tavan extensibil cu instalare. Culori la solicitare, Mat/lucios - la solicitare |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________