Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. LEA 10 kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-5 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1 |  |  |
| 2 | 00015. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Stilp din beton armat CB 105-5 | buc | 2 |  |  |
| 3 | 0002. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 0.45 |  |  |
| 4 | 33-04-007-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 | buc | 7 |  |  |
| 5 | 0003. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Placa de ancorare П-Зи | buc | 7 |  |  |
| 6 | 33-04-030-3 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1 |  |  |
| 7 | 33-04-030-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor CUT OUT | set | 1 |  |  |
| 8 | 33-04-027-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc | 1 |  |  |
| 9 | 33-04-027-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc | 1 |  |  |
| 10 | 33-04-015-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2.36 |  |  |
| 11 | 33-04-009-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0.008 |  |  |
| 12 | 33-04-009-10 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | La majorarea cantitatii de stilpi la 1 кm LEA, a adauga la norma 33-04-009-2 | buc | 5 |  |  |
| 13 | 0004 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2 | m | 30 |  |  |
| 14 | 0005. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Izolator de tip SF-20-G | buc | 7 |  |  |
| 15 | 0006. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Izolator de tensiune polimer de tipPS-70 | buc | 12 |  |  |
| 16 | 0007. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G | buc | 15 |  |  |
| 17 | 0008. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP | buc | 3 |  |  |
| 18 | 0009 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Constructie metalica sub separator CUT-OUT | buc | 1 |  |  |
| 19 | 0010. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Traversa 10kV de tip TM-1 | buc | 1 |  |  |
| 20 | 0011. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Traversa 10kV de tip TM-2 | buc | 1 |  |  |
| 21 | 0012. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Traversa 10kV de tip TM-6 | buc | 2 |  |  |
| 22 | 0013. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului | buc | 1 |  |  |
| 23 | 0014. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Scoaba de tip H1 | buc | 7 |  |  |
| 24 | 0015. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Scoaba de tip H7 | buc | 6 |  |  |
| 25 | 0016. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Scoaba de tip H8 | buc | 2 |  |  |
| 26 | 00017. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip RA-1 | buc | 1 |  |  |
| 27 | 00018. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip RA-2 | buc | 1 |  |  |
| 28 | 00019. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip RA-3 | buc | 2 |  |  |
| 29 | 00020. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip RA-4 | buc | 1 |  |  |
| 30 | 00021. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip RA-5 | buc | 1 |  |  |
| 31 | 00023. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip CM1 | buc | 4 |  |  |
| 32 | 00024. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Scoaba de tip К1 | buc | 6 |  |  |
| 33 | 00025. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Marca de tip К3 | buc | 2 |  |  |
| 34 | 00026. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Capatul de intarire de tip OG-2 | buc | 6 |  |  |
| 35 | 00027. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Capatul de intarire de tip OG-5 | buc | 3 |  |  |
| 36 | 00028. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Bulon de tip B5 | buc | 3 |  |  |
| 37 | 00029. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Consola de tip U1 | buc | 4 |  |  |
| 38 | 00030. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Catarama de tip G1 | buc | 7 |  |  |
| 39 | 00031. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Clema de intindere de tip NB-2-6A | buc | 15 |  |  |
| 40 | 00032. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Ureche de tip U1-7-16 | buc | 6 |  |  |
| 41 | 00033. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Clema conexiune de tip PS-2 | buc | 20 |  |  |
| 42 | 00034. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Clema de tip A1A | buc | 6 |  |  |
| 43 | 00035. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Clema de tip A2A | buc | 12 |  |  |
| 44 | 00036. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Veriga intermediara de tip PRT-7-1 | buc | 10 |  |  |
| 45 | 00037. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Brida de tip CPC-7-17 | buc | 7 |  |  |
| 46 | 00038. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Clema de tip PGN-2-6 | buc | 2 |  |  |
| 47 | 00039. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cleme placa de conectare - tip PA | buc | 21 |  |  |
| 48 | 00040. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Scoaba de tip SC-7-1A | buc | 1 |  |  |
| 49 | 00041 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Capac pentru izolator de tip K-6 | buc | 24 |  |  |
| 1.2. Statie de transformare |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CP10B п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 2 |  |  |
| 51 | 33-04-029-6 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene | buc | 1 |  |  |
| 52 | 00075. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Transformator de forta cu ulei25kVA, U=10/0.4kV, schema deconexiuene stea / zigzag cu fir nul | buc | 1 |  |  |
| 53 | TsA16A1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 22.2 |  |  |
| 54 | TsD19A п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 22.2 |  |  |
| 55 | TsD04A п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 22.2 |  |  |
| 1.3. LEC 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsA02E п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 60 |  |  |
| 57 | 08-02-148-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 17.9 |  |  |
| 58 | 00055. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip AБл 3х70 mmp | m.l. | 185 |  |  |
| 59 | 00055. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip AБл 3х70 mmp | m.l. | 185 |  |  |
| 60 | AcF03A п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 35 |  |  |
| 61 | TsD18B п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 25 |  |  |
| 62 | TsD01B п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60 |  |  |
| 1.4. Inpamintare |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsA02B п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8.1 |  |  |
| 64 | TsD18B п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 8.1 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. LEC O,4 kV |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-572-3 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2 |  |  |
| 66 | 08-03-575-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8 |  |  |
| 67 | 08-03-600-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1 |  |  |
| 68 | 08-01-080-3 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 | buc | 2 |  |  |
| 69 | 08-03-522-28 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A | buc | 1 |  |  |
| 70 | 08-03-575-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1 |  |  |
| 71 | 08-01-081-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc | 2 |  |  |
| 72 | 08-03-591-8 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0.0001 |  |  |
| 73 | 00040. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza montare pe bara DIN 2P+E,16A, 230V | buc | 1.0000 |  |  |
| 74 | 08-02-396-6 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0.03 |  |  |
| 75 | 00051. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Canal metalic pentru cabluri cucapac sectiune 60x50(h) mm | m.l. | 3 |  |  |
| 76 | 08-02-411-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0.05 |  |  |
| 77 | 00052. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Tub metalic flexibil cu izolatiePVC D=50 mm | m.l. | 5 |  |  |
| 78 | 08-02-409-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0.045 |  |  |
| 79 | 00054. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Teava corugata cu sonda,rezistenta la strivire 750N, d=25mm | m.l. | 4.5 |  |  |
| 80 | 08-02-148-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.09 |  |  |
| 81 | 00055. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip AVVGng 4х150 mmp | m.l. | 6 |  |  |
| 82 | 00056. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip AVVGng 5х150mmp | m.l. | 3 |  |  |
| 83 | 08-02-144-4 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0.16 |  |  |
| 84 | 00057. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Papuc de cablu pentru cablu dinaluminiu, sectiune cablu - 150mmp | buc | 8 |  |  |
| 85 | 00058. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Papuc de cablu pentru cablu dinaluminiu, sectiune cablu - 150mmp | buc | 8 |  |  |
| 86 | 08-02-148-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.13 |  |  |
| 87 | 00059. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x1.5 mmp | m.l. | 3 |  |  |
| 88 | 00060. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu de tip VVGng-LS-0.66-3x2.5 mmp | m.l. | 10 |  |  |
| 89 | 08-02-148-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.05 |  |  |
| 90 | 08-02-145-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.78 |  |  |
| 91 | 08-02-163-1 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc | 6 |  |  |
| 92 | 00066. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 4х150mmp | buc | 2 |  |  |
| 93 | 00067. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Manusa termoretractabila pentrucablul de tip AVVGng 5х150 mmp | buc | 2 |  |  |
| 94 | 00069. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Manson terminal,termorectractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V,montare interioara pentru cablu cu4 fire sectiune 16-25 mmp | buc | 2 |  |  |
| 95 | 00070. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Manson terminal,termorectractabil, pentru cabluricu tensiunea de pina la 1000V,montare interioara pentru cablu cu5 fire sectiune 16-25 mmp | buc | 2 |  |  |
| 2.2. Impamintare |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-02-472-2 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0.33 |  |  |
| 97 | 08-02-472-6 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0.12 |  |  |
| 98 | 08-02-471-4 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0.8 |  |  |
| 99 | 08-02-471-4 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1.8 |  |  |
| 100 | 08-02-471-4 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0.2 |  |  |
| 101 | 08-02-471-4 п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | 10 buc | 0.6 |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. LEA 10kV |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 00071. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Separator CUT-OUT U=12kV,I=200A cu tub portfuzibil | buc | 3 |  |  |
| 103 | 00073. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Fuzibil pentru CUT-OUT 8A buc | buc | 3 |  |  |
| 104 | 00074. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Descarcator Unom=10kV | buc | 3 |  |  |
| 3.2. LEC 0,4 kV |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 00076. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Panou de evidenta de tip BZUMDDE-400 completat cu bare DIN,N, PE, IP 54, dotat cu modulpentru amplasarea contorului deevidenta a energiei electrice220/380V, intreruptor de sarcinasi intrerupator automat | buc | 1 |  |  |
| 106 | 00077. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Contor de evidenta a energieielectrice (active / reactive),multitarifar, conectare directa,Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85)A ; 50 Hz | buc | 1 |  |  |
| 107 | 00078. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Separator de sarcina modular,Un=400V, 3P, In=63A | buc | 1 |  |  |
| 108 | 00079. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Intrerupator automat tripolar,caracteristica reglabila, In=400A,Un=400V | buc | 1 |  |  |
| 109 | 00080. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Tablou de distributie din metalmontat aparent pe perete,dimensiuni de gabarit:650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE | buc | 1 |  |  |
| 110 | 00081. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Separator de sarcina modular,Un=400V, 3P, In=400A | buc | 2 |  |  |
| 111 | 00083. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р | buc | 1 |  |  |
| 112 | 00084. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Intrerupator automat tripolar,caracteristica C, In=25A,Un=400V | buc | 1 |  |  |
| 113 | 00085. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Intrerupator automat monopolar,caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1 |  |  |
| 114 | 00086. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Intrerupator automat monopolar,caracteristica B, In=3A, U=230V | buc | 1 |  |  |
| 115 | 00087. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Intrerupator automat de curentdiferentiat, bipolar, cucaracteristica "AC", In=16А,30мА, Un=230V | buc | 1 |  |  |
| 116 | 00088. п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000 | Demarator electomagneticmodular de tip KM20-400 A,230 V | buc | 1 |  |  |