ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie şi terapie intensivă
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330000000 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 830600.00 |

Anexa1:

| Denumire lot | valoare | pas minim | perioada livrare | adresa livrarii | CPV | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigenatoare | 83 000,00 | 8 300,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Oxigenator cu membrană în set cu: - -reservor venos rigid (hollow) (cu 2 suporturi („holder”)) - filtru arterial (cu 2 suporturi(„holder”)) şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 1 -2 anexat)Pentru adulţi Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 7,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al “priming”-ului (ml) Pîna la 260 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 7,0 l / min. AAMI standard) Nu mai mic de 400 Eficienţa schimbului caldurii ( @ 7,0 l/min.) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la „top”-ul rezervorului Da | 75 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Oxigenator cu membrană în set cu: - reservor venos rigid (hollow) cu 2 suporturi(”holder”), - filtru arterial pentru adulţi (cu 2 suporturi) (”holder”), şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 3-5 anexat) Pentru copii şi adulţi cu greutate ≤ 60 kg Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 5,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al „priming”-ului (ml) Pînă la 160 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 5,0 l / m) Nu mai mic de 260 Eficienţa schimbului căldurii ( @ 5,0 l/min) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la “top”-ul rezervorului Da Întrarea sângelui venos( inch) ½ | 25 | Unitate |
| Hemoconcentratoare | 36 000,00 | 360,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Hemoconcentrator în set cu linii (conform desenului 7 anexat) Pentru maturi “Priming” volum (ml) Nu mai mare de 70 Suprafaţa membranei ( m2) 1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină ) Tipul porturilor de sânge, inch¼ | 25 | Unitate |
| Canule aortice | 95 000,00 | 9 500,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 24 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, inch 3/8 | 25 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 22 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 21 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 18 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 16 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ | 40 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 14 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat, inch ¼ x/¼ | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 12 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ | 40 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 10 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 8 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ | 10 | Unitate |
| Canule venoase | 51 200,00 | 5 120,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Canula venoasă bilumen Pentru maturi Mărimea (Fr) 36-51 Forma canulei Dreaptă Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, inch 1/2 | 30 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 31 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 20 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 28 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 20 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 24 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canulă venoasă monolumen tip „Pacifico” Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 22 Mărimea conectorului (Fr 22-31), inch 3/8, Forma canulei - Încovoiată, Tipul vârfului - Metalic, Rezistente la kinking - Armată | 5 | Unitate |
| Vent cardiac | 47 500,00 | 4 750,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Vent cardiac cu conductor, Vent pentru ventriculul stâng Mărimea (Fr) 20 Material tubului Silicon Material conductorului Polivinilclorid Rigiditatea conductorului minimală | 100 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Vent cardiac cu conductor, Vent pentru ventriculul stâng Mărimea (Fr) 16 Material tubului Polivinilclorid Material conductorului Polivinilclorid Rigiditatea tubului şi conductorului Minimală | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Vent cardiac fără conductor , Vent pentru ventriculul Stâng Mărimea (Fr) 13 | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Vent cardiac fără conductor , Vent pentru ventriculul Stâng Mărimea (Fr) 10 | 10 | Unitate |
| Canule cardioplegice | 21 000,00 | 2 100,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii Mărimea (Fr) 9 | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canule pentru cardioplegia antegradă cardioplegică cu vent integral Mărimea (Fr) 11 | 25 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canule pentru perfuzia coronariană directă tip Basket Mărimea (Fr) 9 Dreapta cu unghiul 90 Tipul conectorului “female” Luer lock Material al vârfului Masa plastica Material al tubului Metalic | 15 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canule pentru perfuzia coronariană directă tip Basket Mărimea (Fr) 9 Stînga cu unghiul 45 Tipul conectorului “female” Luer lock Material al vârfului Masa plastica Material al tubului Metalic | 15 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canule pentru perfuzia coronariană directă tip Basket Mărimea (Fr) 11 Stînga cu unghiul 45 Tipul conectorului “female” Luer lock Material al vârfului Masa plastica Material al tubului Metalic | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Canule pentru perfuzia coronariană directă tip Basket Mărimea (Fr) 11 Dreapta cu unghiul 90 Tipul conectorului “female” Luer lock Material al vârfului Masa plastica Material al tubului Metalic | 10 | Unitate |
| Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare | 42 500,00 | 4 250,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare Tip „MAX-ACT Compatibile cu aparatul „Actalyke Mini II Volumul sângelui necesar pentru analiza , ml 0,5 | 500 | Unitate |
| Seturi pentru cateterizarea venelor centrale | 108 200,00 | 10 828,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE | 150 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO 13485,CE | 50 | Unitate |
| Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru copii (pediatric) | 6 000,00 | 600,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | G-22, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic drept Steril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE | 50 | Unitate |
| Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe getabile, tip “Combitrans” Codul de ref .NN 5200830; 5200849. | 105 000,00 | 10 500,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE | 120 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cu 3 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE | 20 | Unitate |
| Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” | 20 000,00 | 2 000,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 50 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | 1500 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 20 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril | 500 | Unitate |
| Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” | 20 000,00 | 2 000,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lungime 1,5-2,0 m Tip “male-female” Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusii medicamentosi Obligator Ttransparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) | 2000 | Unitate |
| Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | 7 500,00 | 750,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE | 150 | Unitate |
| Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor | 2 000,00 | 200,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Echivalent“Mini-SpikePlus”, Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Obligator Steril Obligator Posibilitatea de folosire multipla Obligator Pastrarea solutiilor sterile24 ore Prezentarea de mostre la momentul licitatiei Obligator ISO №13485, CE | 1000 | Unitate |
| Dop universal | 3 000,00 | 300,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 2000 | Unitate |
| Robinete 3-directionale | 9 600,00 | 960,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor Obligator; Rezistent la dezinfectant pe baza de alkool Obligator; Rotatia robinetului 360° Rezistent la presiune ≥ 4 bari Steril Obligator | 2000 | Unitate |
| Robinete 3-directionale cu prelungitor | 1 650,00 | 200,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Tip Discofix-C Transparent Obligator Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari Rotatia robinetului 360° Steril Obligator | 200 | Unitate |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | 2 400,00 | 240,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru adulţi > 30 kg Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. | 20 | Unitate |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | 600,00 | 60,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pediatrice Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. | 5 | Unitate |
| Electrozi ECG pentru adulti | 2 600,00 | 260,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului 55 – 60 mm: | 2000 | Unitate |
| Electrozi ECG pentru copii | 150,00 | 15,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului: 25-30mm | 100 | Unitate |
| Mască facială pentru oxigen, tip “HiOx” | 1 000,00 | 100,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru adulţi Material: Vinyl Cu valvă de inspir şi expir incorporată: Obligator Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului Obligator: Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap: Obligator Transparent Obligator | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Pediatrice Material: Vinyl Cu valvă de inspir şi expir incorporată: Obligator Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului Obligator: Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap: Obligator Transparent Obligator | 2 | Unitate |
| Dispozitiv(sistema pentru respi- ratie artificiala manuala) sac Ambu | 3 450,00 | 345,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Adult Volumul sacului 1500 ml Transparent Steril Cod de ref.N7152 ISO №13485, CE | 10 | Unitate |
| Prelungitor pentru tubul endotraheal | 5 500,00 | 550,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru adulţi Cod de ref.N5120 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator | 200 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Pediatrice Cod de ref.N3535 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator | 400 | Unitate |
| Sistemă de ventilaţie „Mapleson C” | 600.00 | 60.00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lungimea tubului: 1.8 m Cu valvă pediatrică APL Mk Obligatoriu Volumul sacului: 0.5 litru Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE | 2 | Unitate |
| Filtre bacteriene rentru ventilatoare | 21000 | 2 100,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cod de ref.N 1544 Pentru adulti Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir200 ml ISO №13485, CE | 1000 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cod de ref. N 1831 Pediatrice Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspire 75 ml Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE | 50 | Unitate |
| Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă | 2 600,00 | 260,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 7 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 8 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 150 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Nomenclatura solicitata 9 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator | 10 | Unitate |
| Sonde pentru aspiraţie traheală | 11 000,00 | 110,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 10 Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | 100 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 12Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala | 100 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 14Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala | 300 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 16Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala | 500 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 18Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala | 100 | Unitate |
| Sonde pentru alimentare (8-12 Fr) | 1 800,00 | 180,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 10 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 12 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | 20 | Unitate |
| Sonde gastro-duodenale (14-16Fr) | 20 000,00 | 200,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 14 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 16 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril | 50 | Unitate |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | 12 500,00 | 125,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Sa nu traumeze tesuturile In diapazonul Ch 6-Ch 18 Transparent Steril Capacitatea colectorului 250 ml Presiune de aspiratie joasa Posibilitate de conectare la drenuri | 50 | Unitate |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 35 000,00 | 3 500,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml | 50 | Unitate |
| Catetere pentru cateterizarea vezicii urinare, tip “Folley” | 9 500,00 | 95,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 10 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 12 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 14 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 16 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 100 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 18 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 20 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 20 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril | 5 | Unitate |
| Sac pentru colectarea urinei | 1 200,00 | 20,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Material: Polietilenă Volumul sacului: 2,0 l Transparente: Obligator Valva antiretur,pentru minimalizarea complicatiilor infectioase a tractului urinar Valva cu posibilitate de evacuare a urinei Tub de conexiune 110-140 cm Scară de gradaţie: 50-100 ml Steril Una pereche de manusi de cauciuc fara latex Fixatoare pentru suspendarea sacului | 200 | Unitate |
| Sistemă pentru colectarea urinei | 1 500,00 | 20,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lungimea tubului de evacuare: 120 – 170 cm Cu cameră (vas) din plastic transparent: 500 ml Volumul total al camerei primare pentru monitoringul fin a diurezei urinei: Gradaţia camerei primare de colectare a urinei: Fiecare 2 ml (pînă la 50ml) şi fiecare 10 ml (pînă la 500 ml) Volumul sacului de colectare a urinei 2 l Posibilitate de evacuare a urinei din sacul de colectare prin supapă: Cu sac de polietilenă, cu valvă antireflux Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 50 | Unitate |
| Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow | 3 000,00 | 300,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transperent | 10 | Unitate |
| Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | 10000.00 | 1000.00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Ref 4462505 *ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; • sterilizare cu EO; | 20 | Unitate |
| Cater toracal cu Troacar | 4000.00 | 400.00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | REF 1842401, 24 FR- 39cm Confectionat din PVC termosensibil radio opac,gradat folosit la drenaje toracice rapide cu virf ascutit,inchis 8mm (24Ch) -390mm | 20 | Unitate |
| Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore | 19 000,00 | 190,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | REF 22714186-5 12 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda | 5 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | REF 22714186-5 14 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda | 15 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | REF 22714186-5 16 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda | 5 | Unitate |
| Mandren tip Bougie | 300.00 | 30.00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15 | 4 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10 | 2 | Unitate |
| Absorber CO2 1un-5kg | 15 500,00 | 155,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Absorber CO2 1un-5kg | 30 | Unitate |
| Bandă adezivă ( emplastru) | 650,00 | 65,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m | 50 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m | 100 | Unitate |
| Plasturi sterili autoadezivi | 5 000,00 | 50,00 | 2019-03-15 - 2019-12-30 | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | 8 cm/ 6 cm, 50 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) | 8 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 10 cm/ 8 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) | 10 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 15 cm/ 8 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) | 4 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 20 cm/ 10 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) | 4 | Unitate |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | 25 cm/ 10 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impr hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) | 4 | Unitate |

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Doar pentru loturile complete – nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite pozitii din lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2019, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2019_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 2 zile de la solictare | DA |
| 6 | Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea | Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 2 zile de la solictare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | NU |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie şi terapie intensivă

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.