| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Punct termic individual (PTI) pentru blocul locativ din str. 31 August 1989, 61, inclusiv montarea lui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punct termic individual (PTI) |  |  |  |  |  | Punct termic individual: - Conform proiectului de execuție 19/2022 „Modernizarea sistemelor interioare de încălzire și apă caldă menajeră, cu posibilitatea de trecere apartamentelor la distribuția pe orizontală, aferente blocului locativ din str. 31 August 1989, 61, mun. Bălți, și anume: conform 1) borderoului desenelor de execuție a setului marca 19/2022-SM, și 2) listei desenelor de execuție a pachetului 19/2022-EEF/IEI; - Conform cerințelor și specificațiilor tehnice descrise în Caietul de sarcini nr. 522-04/0776 in 18.08.2022. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Punct termic individual (PTI) pentru blocul locativ din str. 31 August 1989, 61, inclusiv montarea lui. 45315100-9; Punct termic individual (PTI); bucată; 1; Livrarea și montarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului econom. (Vânzătorului) la locul montării (obiect: blocul locativ din str. 31 august, 61, mun. Bălți), în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |