Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21653200 din 14.07.2026

Obiectul achiziției: teste psihologice standardizate, instrumente de evaluare clinică, licențe software și a echipamentelor specializate destinate evaluării dezvoltării cognitive, comportamentale, funcționale și senzoriale a copiilor, precum și desfășurării activităților de cercetare clinică

| Denumirea bucurilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Prestator | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1//Scala de evaluare a coeficientului de inteligență pentru preșcolari și școlari mici (2 ani 6 luni – 7 ani 7 luni) |  |  |  | Kit profesional pentru evaluarea dezvoltării cognitive și determinarea coeficientului de inteligență la copii cu vârsta între 2 ani și 6 luni și 7 ani și 7 luni, tip WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition) sau echivalent. Cerințe tehnice minime obligatorii: • Destinat evaluării copiilor cu vârsta 2 ani și 6 luni – 7 ani și 7 luni • Evaluarea inteligenței generale (IQ Total) • Evaluarea indicilor cognitivi principali: Înțelegere verbală, Raționament fluid, Raționament vizual-spațial, Memorie de lucru, Viteză de procesare • Administrare individuală • Instrument standardizat și etalonat • Materiale originale ale producătorului • Kit complet pentru administrare • Manual tehnic și manual de administrare • Materiale de stimulare și răspuns • Caiete de protocol • Geantă/cutie de transport Componență minimă: • Manual de administrare • Manual tehnic • Set complet materiale de testare • Stimuli • Caiete de răspuns/protocol - 4 seturi caiete de scorare (set 25 buc) • Accesorii de administrare |  |  |
| Lot 2//Test de evaluare a coeficientului de inteligență pentru copii 6–16 ani |  |  |  | Kit profesional pentru evaluarea coeficientului de inteligență la copii cu vârsta între 6 ani și 16 ani 11 luni, tip WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition) sau echivalent. Cerințe tehnice minime: • Destinat copiilor între 6 ani și 16 ani 11 luni • Evaluarea IQ Total • Evaluarea indicilor: Înțelegere verbală, Vizual-spațial, Raționament fluid, Memorie de lucru, Viteză de procesare • Administrare individuală • Instrument standardizat • Etalonare clinică • Materiale originale • Kit complet Kit minim: • Manual administrare • Manual interpretare • Stimuli • Materiale manipulabile • Caiete protocol - caiete de scorare (set 25) • Foi răspuns • Geantă de transport |  |  |
| Lot 3//Kit suplimentar pentru evaluarea autismului ADOS-2 |  |  |  | Kit suplimentar pentru evaluarea tulburărilor din spectrul autist, compatibil cu sistemul ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition) sau echivalent. Cerințe tehnice: Kitul trebuie să fie compatibil integral cu ADOS-2 și să permită administrarea modulelor clinice. Componență minimă: a) Două kituri suplimentare complete Fiecare kit trebuie să conțină: • Materiale de stimulare • Jucării standardizate • Obiecte necesare administrării • Accesorii conform producătorului b) Caiete protocol • Modul Toddler – minim 500 bucăți (50 seturi de 10 caiete) • Modulul 1 – minim 1000 bucăți (100 seturi de 10 caiete) • Modulul 2 – minim 200 bucăți (20 seturi de 10 caiete) Cerințe suplimentare: • Compatibilitate integrală cu ADOS-2 • Produse originale • Materiale autorizate de producător |  |  |
| Lot 4//Scala comportamentului adaptativ 0–90 ani |  |  |  | Kit profesional pentru evaluarea comportamentului adaptativ pentru persoane cu vârsta între 0 și 90 ani, tip Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition (Vineland-3) sau echivalent. Cerințe tehnice: • Evaluarea persoanelor între 0 și 90 ani • Evaluarea comportamentului adaptativ • Evaluarea: comunicării, autonomiei, socializării, abilităților motorii, comportamentelor maladaptive (unde este aplicabil) • Administrare prin interviu și/sau chestionar • Instrument standardizat • Etalonare internațională Kit minim: • Manual administrare • Manual interpretare • Formulare • Caiete protocol (5 seturi caiete de scorare (set 25 buc) • Materiale auxiliare Licență varianta online |  |  |
| Lot 5//Sistem computerizat pentru evaluarea PEDI-CAT |  |  |  | Licență software pentru evaluarea funcțională pediatrică adaptivă tip PEDI-CAT (Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Adaptive Test) sau echivalent. Cerințe tehnice minime: • Evaluarea copiilor și tinerilor cu vârsta 0–20 ani • Evaluare computerizată adaptivă • Administrare pe calculator • Generarea automată a scorurilor • Rapoarte automate • Baze normative integrate • Administrare individuală Funcționalități minime: Software-ul trebuie să permită evaluarea următoarelor domenii: • Activități zilnice • Mobilitate • Funcționare socială/cognitivă • Responsabilitate Cerințe privind licența: • Licență originală (licență software PEDI-CAT) • Acces la platforma producătorului • Activare online • Compatibilitate cu sistemele Windows și/sau macOS • Actualizări conform politicii producătorului |  |  |
| Lot 6//Sistem profesional de eye-tracking pentru cercetare și evaluare clinică |  |  |  | Sistem profesional de urmărire a mișcărilor oculare (Eye Tracker), tip Tobii Pro Spectrum sau echivalent. Destinație: Sistem destinat cercetării științifice și evaluării clinice în domeniul neuroștiințelor, psihologiei, psihiatriei, neurologiei, pediatriei, dezvoltării copilului, autismului, studiilor cognitive și evaluării comportamentale. Cerințe tehnice minime obligatorii: • Sistem de eye-tracking fără contact (remote screen-based eye tracker) • Tehnologie binoculară bazată pe reflexia corneei și detectarea pupilei • Utilizarea simultană a minimum două camere de mare viteză • Frecvențe de eșantionare selectabile de minimum: ◦ 60 Hz ◦ 120 Hz ◦ 150 Hz ◦ 300 Hz ◦ 600 Hz ◦ până la 1200 Hz • Precizie de măsurare de până la aproximativ 0,3° sau mai bună • Precizie RMS de minimum 0,06°, cu posibilitatea obținerii unei precizii filtrate de aproximativ 0,01° RMS • Latență medie sub 2 ms la frecvența maximă de achiziție • Recuperarea urmăririi privirii în mai puțin de 150 ms • Detectarea automată a clipirii • Măsurarea simultană a: ◦ Direcției privirii ◦ Poziției ochilor ◦ Diametrului pupilar ◦ Gradului de deschidere a pleoapelor • Funcționare cu persoane care poartă ochelari sau lentile de contact • Toleranță ridicată la mișcările naturale ale capului • Funcționare în condiții variate de iluminare ambientală • Procesare integrată în unitatea hardware • Sincronizare hardware și software cu echipamente externe • Intrare TTL pentru sincronizare experimentală • Conectivitate Ethernet Compatibilitate software: Sistemul trebuie să fie compatibil cu: • Windows • macOS • Linux și să permită integrarea prin SDK pentru dezvoltarea aplicațiilor proprii și utilizarea împreună cu software specializat pentru proiectarea experimentelor, colectarea și analiza datelor. Configurație minimă: • Unitate Eye Tracker • Suport de montare • Sursă alimentare • Cabluri • Geantă/cutie transport • Software de configurare • Manual utilizare Cerințe privind garanția: • Garanție minim 24 luni • Suport tehnic • Actualizări software conform politicii producătorului |  |  |
| Lot 7//Test Teller Acuity pentru evaluarea acuității vizuale la sugari și copii mici |  |  |  | Set profesional pentru determinarea acuității vizuale prin metoda privirii preferențiale (Preferential Looking Test), tip Teller Acuity Test Set (8 Charts) sau echivalent. Destinație: Evaluarea obiectivă a acuității vizuale la: • Nou-născuți • Sugari • Copii mici • Copii cu dizabilități de dezvoltare • Persoane care nu pot coopera la testarea convențională Cerințe tehnice minime obligatorii: • Metodă standardizată de evaluare a acuității vizuale prin grating-uri (benzi alb-negru) • Utilizare clinică și de cercetare • Evaluare binoculară și monoculară • Destinat copiilor preverbali și pacienților necooperanți • Evaluare la distanță standardizată • Rezultate reproductibile Componența minimă: Setul trebuie să conțină minimum: • 8 planșe (charts) cu frecvențe spațiale progresive • Suport pentru prezentarea planșelor • Manual de administrare • Instrucțiuni de interpretare • Cutie de transport Caracteristici funcționale: • Planșe realizate din materiale rezistente la utilizare clinică • Contrast ridicat • Dimensiuni conforme standardelor producătorului • Identificare clară a fiecărei planșe • Utilizare repetată fără degradarea performanței |  |  |
| Lot 8//Set de carduri/planșe pentru evaluarea sensibilității la contrast vizual la sugari și copii mici, tip Hiding Heidi Cards |  |  |  | Set de plănșe/carduri standardizate pentru evaluarea sensibilității la contrast și a răspunsului vizual la sugari, copii mici și/sau copii cu dificultăți de comunicare, tip Hiding Heidi Cards sau echivalent. Cerințe minime: - set complet de plănșe/carduri pentru evaluarea răspunsului vizual; - destinat utilizării la sugari, copii mici și/sau copii cu dificultăți de comunicare; - materiale rezistente, reutilizabile, ușor de igienizat; - să permită evaluarea orientativă a funcției vizuale / preferinței vizuale; - produs original sau echivalent, compatibil cu utilizarea în servicii de evaluare și intervenție timpurie. |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele:_________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________

Adresa: __________________________