| Fiziodispenser |  |
| --- | --- |
| Cod |  |
| Descriere | Fiziodispenser - dispozitiv special de electrochirurgie pentru implantologie. Este echipat cu o pompă peristaltică ce livrează lichidul de răcire. Dispozitivul este echipat cu vârfuri speciale, ghid de lumină, permite efectuarea controlului asupra efortului, puterii, numărului de rotații. |
| Parametrul | Specificația |
| Ecran cu control intuitiv: | da |
| Securitate la supraîncălzire- | da |
| Posibilitatea calibrării | da |
| Alarme- | acustică / vizuală |
| Posibilitatea sterilizartii | da |
| Iluminare cu tehnologie LED | da |
| Reglarea luminozitatii | da |
| Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit | cel putin 6 programe |
| Pompa de irigare | da |
| Unitate de control cu funcție de calibrare | da |
| Pedala multifunctionala | Schimbarea programei de lucru |
|  | Reglarea debitului lichidului de răcire |
|  | Selectarea direcției de rotație |
| Înregistrator date - | da/USB |
| Memorie interna | Da |
| Micromotor | Carcasă din titan |
|  | Cablu de conectare cel puțin 2 m |
|  | Cu iluminare LED prin fibra optica |
|  | Momentul de rotație de la 5 pînă la 80Nсм |
|  | Viteza motorului de la 200 pînă la 40 000 rpm |
| Piesa contra unghi | Carcasă din titan cu acoperire anti-zgârieturi |
|  | Cap detașabil |
|  | Cu iluminare LED prin fibra optica |
|  | Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer) |
|  | Conectorul Y inclus |
|  | Sistem dublu de ermetizare |
|  | Viteză maximă: 2.000 rpm |
|  | Momentul maxim de rotație de 80Nсм |
| Complectație | Furtunuri pentru irigare cel putin 5 seturi/10buc. |
|  | Valiza pentru transportare |
| Alimentare-Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: | 220V, 50 Hz |