Directorul IMSP

Spitalul Clinic Republican

„Timofei Moșneaga”

Andrei UNCUȚA

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului

- Elaborarea proiectului tehnic de execuție a branșamentului nr. 2, conform certificatului de urbanism nr.405/21 din 11.06.2021.

- Amplasarea obiectului

- Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, str. Testimițanu 29, MD-2025

- Beneficiar/investitor

- Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”.

- Statutul de protecție

- Grad înalt de protecție conform exigențelor esențiali.

- Temeiul proiectării

- Uzarea rețelelor existente cu termen îndelungat de exploatare și necesitatea de a fi renovate.

- Necesitatea de a asigura cu apă potabilă în cantități suficiente pentru buna funcționare a întregii instituții.

- Elaborarea documentației de proiect pentru construirea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă.

- Descrierea obiectului

Construcția unui punct de racordare la rețeaua centrală de alimentare cu apă potabilă de d-600 mm din strada C.Vîrnav cu construcția căminului nou de racordare pentru alimentarea cu apă potabilă cu un debit  estimativ solicitat de 250 m3/zi.

- Justificarea elaborării documentației de proiect

- Conform art. 13. al lelgii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

- Construcția unui punct de racordare la rețeaua centrală de alimentare cu apă potabilă de d-600 mm conform certificatului  de urbanism nr.405/21 din 11.06.2021.

- a)Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele naționale în domeniul proiectării construcțiilor civile de profil medical, inclusiv NCM A.07.02-2012..

- b).Documentația de proiect v-a conține partea grafică și devizul de cheltuieli cu cantități de lucrări (confidențial) elaborat pe compartimente, verificat în ordinea stabilită.

- Proiectul va fi compus din următoarele compartimente:

- Arhitectură

- Contorizare

- Alimentare cu apă potabilă.

- Conectarea la rețelele interioare de alimentare cu apă  potabilă.

- Indicii Tehnici-economici ai construcției.

- Cămin de racordare nou construit ;

- Suprafața estimativă – 400 ml ;

- Termenii de execuție a proiectării 40 zile calendaristice din momentul solicitării.

- Obligațiile proectantului(fără cheltuieli)

- să precizeze prin poiect categoria de importanță  a construcție

- să prezinte planul de trasare a lucrărilor

- să asigure  prin proiecte  și detalii de execuții ,nivelul de calitate corespunzător

- să prezinte proiectele elaborate verificatorilor de proiecte atestați și să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate.

- tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli sunt și răspunsurile de clarificări formulate de către ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție. Ofertanții vor primi explicații necesare în vederea cunoașterii mai detailate a scopului proiectării.

- Proiectul va fi prezentat Beneficiarului cu aviz de verificare de către specialiști, verificatori. de proiecte atestați.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

Conform documentației normative.

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Experiența în domeniul proiectărilor pentru construcții de acest gen min 3 ani.

- Experiență în proiectarea rețelelor atît interioare cît și exterioare în amplasament orășensc.

- Confirmare (copia unui contract executat în domeniul proiectării rețelelor de apeduct în instituții medicale) și scrisoare de recomandare.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Coordonat:                                                                                Dragoș  Pidleac

Șef serviciu apă-canal și rețele termice S.C.R.                         Sergiu Țurcan

Data,,____”__________________