Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 10% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 14

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a ASP, 6 obiective |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă s. Sănătăuca, raionul Florești |  |  |  | Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului: |  |  |
|  |  |  |  | Componente: 1. Panou de control-alarmă DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:–Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate s. Ustia, raionul Dubăsari |  |  |  | Componentele: 1.Panou de control –alarmă DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; |  |  |
| 1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66 |  |  |  | Componentele: 1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Tastatura – 1. 3. Senzor PIR – 12; 4. Senzor de fum – 34; 5. Senzor de mișcare- 5; 6. Senzor de spargere -11; 7. RIP 12V/3A – 1; 8. Buton de semnalizare incendiu-4; 9.Sirena sonoră – 1; 10. Acumulator 12V/7Ah – 2; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; |  |  |
| 1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou de control ”Integra 128 Plus” – 1; 2. Tastatura LED – 2; 3. Modul de extindere – 14; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12; 6. Sursă de alimentare 12V/2A – 10, 7. Senzor de fum – 185. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; |  |  |
| 1.5 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul,nr. 11/1 mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou de control DSC- 1; 2. Tastatura LCD – 1 buc.; 3. Detector PIR – 282 buc.; 4. Surse de alimentare РИП 12V/2A – 2; 5. Acumulator 12V/7Ah – 3; 6. Sirena sonoră – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; |  |  |
| Lotul nr. 2 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective |  |  |  | Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului: |  |  |
| 2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Centrala de comandă și control ”VARTA- 1/132” - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШВШ-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШВШ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (БВК-16) – 2; 7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (РИП) – 5; 10. Panoul de comandă și control ”Paradox” – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 14.Instalație de evacuare forțată a fumului – 1. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Columna, nr.65, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou de control-alarmă „Integra 96 plus”– 1; 2. Tastatură LED – 1; 3. Modul de extindere -10; 4. Acumulator 12V/7Ah – 4; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 10; 6. Sursă de alimentare 12V/2A -3; 7. Senzor de fum – 110; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; |  |  |
| Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalaților de semnalizare/avertizare pază-incendiu, mun. Chișinău, 6 obiective |  |  |  | Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului: |  |  |
| 3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.11/1 |  |  |  | Componente: 1. Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu întrați!” - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică MГП-180.2 ПH – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică MГП-180.2 ПE – 2; 17. Presostat universal – CTY-150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare БВ-40 – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou recepţie şi comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanţă (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA « ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |
| 3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager nr.5, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1; 2. Panoul de comandă – «ПОТОК–3М» -1; 3. Sprinklere – 36; 4. Pompe hidraulice – 3; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |
| 3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24В РИП-4А – 1; 3. Acumulator 12В 12А/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12В РИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12В 7А/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2; 19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6; 20. Presostat universal СТУ-150 – 2; 21. Echipament de comutare – РУ-100-Е – 2; 22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 23. Recipient de testare БВ-40 – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației. |  |  |
| 3.5 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4 bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou recepţie şi control al sistemului automat de stingere C2000-ACПТ – 3; 2. Tastatură С2000М-1 3. Panou de control C2000-4 -1; 4. Panou informativ C200ПТ-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare – 4; 6. Detector de fum ИП-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 « AТАКА» 150-100– 15Э – 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; 11. Touch memory (cititor cip) -4. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:-Întreținerea și deservirea sistemei/instalației |  |  |
| 3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I ) |  |  |  | Componente: 1. Panou recepţie şi comandă ”Movigard” 104 Т 2. Detector de fum – 6; 3. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 4. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |
| 3.7 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. l-3), str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău |  |  |  | Componente: 1. Panou recepţie şi comandă ППКП «ГАММА» 102 САТ - 1; 2. Panou de activare de la distanţă (БДУ) – «ГАММА» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 « ARТSОК» 100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50324100-3 | Lotul nr. 1 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 6 obiective |  |  |  |  |  |  | Serviciile vor fi prestate în perioada ianuarie – decembrie 2026, conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | 1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă s. Sănătăuca, raionul Florești | Sistem | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate s. Ustia, raionul Dubăsari | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66 | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chișinău | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 mun. Chișinău | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50324100-3 | Lotul nr. 2 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău | Sistem | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău | Sistem | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Columna, nr.65, mun. Chișinău | Sistem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50324100-3 | Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalaților de semnalizare/avertizare pază-incendiu, mun. Chișinău, 6 obiective |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) mun. Chișinău, str. M. Viteazul nr.11/1 | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager nr.5, mun. Chișinău | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4 bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I ) | Instalație | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Instalații automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. l-3), str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău | Instalație | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Notă: În prețul ofertei vor fi incluse costurile componentelor tehnice/pieselor de schimb.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________