| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Baterie |  |  |  | Baterie 2A, alkaline, 1.5V (set 4 bucăți) |  |  |  |
| Lot 2 Baterie |  |  |  | Baterie 3A, alkaline, 1.5V (set 4 bucăți) |  |  |  |
| Lot 3 Baterie |  |  |  | Baterie, Tip baterie 23A-U5, alkaline, 12V. |  |  |  |
| Lot 4 Fir electric |  |  |  | Fir electric PVS 3*2.5mm |  |  |  |
| Lot 5 Întrerupător |  |  |  | Întrerupător extern, ordinar cu împământare |  |  |  |
| Lot 6 Întrerupător |  |  |  | Întrerupător extern, dublu cu împământare |  |  |  |
| Lot 7 Baterie |  |  |  | Baterii tip crona, 9V, 6F22/9V |  |  |  |
| Lot 8 Încărcător |  |  |  | Încărcător cu 8 locuri pentru baterie 3A și 2A. Baterii în set. Min 2400Ah buc. |  |  |  |
| Lot 9 Demaror |  |  |  | Demaror pentru tuburile fluoriscente, puterea 4-65W, tensiune 220V, 40*22mm |  |  |  |
| Lot 10 Bec |  |  |  | Bec fluoriscent, puterea becului 18W, tip soclu G13, D=28mm, lungimea 600 mm. |  |  |  |
| Lot 11 Bec |  |  |  | Bec fluoriscent, puterea becului 36W, tip soclu G13, D=28mm, lungimea 1200 mm. |  |  |  |
| Lot 12 Lanternă |  |  |  | Lanternă reîncărcabilă cu min.3 moduri de funcționare – 100%, 50% (5W) ȘI 100% (3W). Încărcător în set. Buton de pornire, indicator de încărcare. |  |  |  |
| Lot 13 Lampă |  |  |  | Lampă UV bactericidă, 30Wt, lungimea de undă 253,7 nm, d 26mm, lungimea 900mm, 220V. |  |  |  |
| Lot 14 Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu filtru PC, lungimea 3 metri, 5 locuri, culoare neagră. |  |  |  |
| Lot 15 Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu filtru PC, lungimea 5 metri, 5 locuri, culoare neagră. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________