.

Aprob:

Director interimar  al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2020 (repetat).

| 1 | Lotul 1 Garou medical hemostatic cu lăţimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lăţimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Hârtie termică |  |  |  |  |
| 1 | Hârtie pentru ECG 60mm*15m | Hîrtie pentru ECG cu demensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 400 |
| 2 | Hârtie pentru ECG 70mm*50m | Hîrtie pentru ECG cu demensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 200 |
| 3 | Hârtie pentru ECG 80mm*50m | Hîrtie pentru ECG cu demensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5500.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Filtru de aer pentru turbine | Filtru de aer pentru turbină (ap. ventilație artificială, mod ,,IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 4 Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 70 x 35 x 30 cm | Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 70 x 35 x 30 cm | buc | 2 |
| Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 50 x 30 x 30 cm | Vas ermetic p/u sterilizarea instrumentelor metoda chimică- vapori 50 x 30 x 30 cm | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000.00 |  |  |  |
| Lotul 5 Senzor de flux (extern) | Senzor de flux (extern) (ap. ventilație artificială, mod. ,,IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8000.00 |  |  |  |
| Lotul 6 Vas colector |  |  |  |
| Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri | buc | 6 |
| Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– 4 litri | buc | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |
| Lotul 7 Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm | Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm. | set | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |

|  | Lotul 8 Câmp de masă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 9 Sistem pentru lavaj pulsatil continuu | Sistem pentru lavaj pulsatil continuu | buc | 60 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 60000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. | Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10000,00 |  |  |  |  |

4.  Scopul Achiziţiei constă în – Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform  necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2020(repetat).

  - Informaţia financiară – Din sursele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a preţurilor oferite în perioada solocitată;

- Preţul produsului se indică în lei MD fără TVA şi cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificaţie;

- Oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura şi ştampila pe fiecare filă a acesteia.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

7.    Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 Formularul ofertei F 4.2 | Original confirmat prin aplicarea stampilei si semnaturii participantului | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | D Date despre Participant | original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului; | da |
|  | . CCertificat de înregistrare a întreprinderii | copia originalului - emis de Camera înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | CeCertificat de atribuire a contului bancar | copia originalului - eliberata de Banca deţinătoare de cont, confirmat prin ştampilă şi semnătura Prticipantului. | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de 72 de ore | da |
|  | Metoda si conditiile de plata vor fi | Prin transfer in termen de 30 zile dupa prezentarea facturii | da |

8.  Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de  _____________        2020,  orele ______

9. Oferta  se prezintă pînă pe  ____________________2020, ora ______, pe adresa Mun.Chişinău,

10.  Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei

- Modul de întocmire:

- Documentatia anexata in sistem sa fie semnata eletronic;

13. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preţ pe lot aparte şi corespunderea cerinţelor suplimentare (documentele obligatorii).

14.   Înştiinţarea privind determinarea cîştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  şi comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

15.  Condițiile de contractare:

Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîștigătoare.

16.Relaţii de contact:

Tel: 29-27-20, 24-23-30, 24-41-50

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor – președinte al grupului, medic traumatolog – ortoped, șeful secției nr.1

Octavian Cirimpei –  membru,   medic traumatolog – ortoped, şef al secţiei nr.4

Leonid Feghiu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.5

Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6.

Violeta Morozova – membru, inginer securitatea mincii

Diug Valentin - membru, farmacist – diriginte

Pascari Ina - membru, asistent principal

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, vicedirector pe economie

Nacu Viorel- membru, şeful băncii țesuturi și celule umane

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţia nr. 8

Munteanu Aurel - membru, șefu secției ATI.

Cociug Adrian - membru, medic marfopatolog.