Restabilirca retclilor electricc (le l' orm u lar N r. I ilıııninat stradal public P T-859

s.Ciuciuleni, r.Hinccsti

(dcıiıinı irca obiectivuı lui)

# Lista cu cantitalile de lucrüri N! OZ

| cı•l . | Sim bol normc si cocl resıırse | Den u m i re lucrâriloı• | Unitatca de nıâsıır[l | Volıım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Capitolul I. Lucrari de constructic Capitolul 1.1. Extindcrea SIP |  | 1 .3 1 80 |
|  |  | Taicrca manuala la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  |  | Suspcndarca conduclorilor electrici İzolalİ autoportanli CIA-2A cu tensiunca de la 0,4 k V pinti la I k V (cu delensionare): cu utilizarca autohidroasccnsorului (norma 08-02-367-8 cxcluısa din Indicatorııl nr.8). Normcle si marca resuı•sclor cu xaloarca 0 (zcro) se determina dupa proicct | 1 000 m |  |
|  |  | Cahili Sil) 2,x25mm2 | m |  |
| 4 |  | Pivot de ancora ZAB 2,xl 6-35 | buc | 35.000() 35.0000 27 .oooo |
| 5 |  | Clema de suport CA- 1500 | buc |  |
| 6 |  | Consola de suport CCII 2 | buc |  |
|  |  | Clema de suport RA-25 | buc | 27.0000 |
|  |  | Banda de inox F2007 | m |  |
| 9 i l |  | Clama A200 | buc |  |
|  |  | Clenıa de raıniiicaı•c 1 .5-16/16-95 | buc |  |
|  |  | Baterea mecanizala a prizelor de pamint verticale LEA d l 6 x 3111 | buc | 14.0000 8,8000 |
| 1 2 |  | Otel rotund d 16 | m |  |
| 1 3 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala. din otel rotund, diamctrıı 12 mm | 10 buc |  |
| 1 4 |  | Otel rotund c16 | m |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructie pentru BZUM |  |  |
|  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1 ,00 m latime si maximum 1 ,5 m adincime. cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii. santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc eu mal uri nespri.linite |  |  |
| 16 | l sDOl B | Imprastierea cu Iopata a pamintullli afinat, in straturi uni de 10-30 cm grosime, pri ntr-o aruneare cle pina la 3 din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren miiloeiu | m3 |  |
|  |  | Imprastierea cu Iopata a pamintului afinat, in straturi uni forme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruneare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 |  |
| 1 8 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin. pereti sub cota zero. preparat CII centrala de betoane si turnarea CII mijloaee clasice beton simplll clasa C 5/4 (BC 5/13 75) |  |  |
|  | CLI 8A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | O. 1 200 |
| 20 |  | Teava metalica 6()x6()x3.0 | m |  |
|  | Pret maga7in | Metal (Cornier) 50x5()x3.() | m |  |
|  | 08-02-471 -4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametrll 1 6 mm | 1 0 buc |  |
|  | 08 | Otel rotund d l 6 Conductot•i de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, seetiune 160 mm2 | m 100 m |  |
| 25 |  | Fisie de banda 40x4 | m | 12.0000 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | 1112 |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament Teava (1100 |  |  |
|  | RpCAOl A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate. as ind sub latime si ma.ximum 1 ,5 m adincime. cu taluz veflical. pentruvopi | 1113 |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |
|  |  | Implilsstierea cu Iopata a pamintului alinat. in straturi uniforme- de 1 0-30 cm grosime, printr-o aruneare de pina la 3 m din o ramezi. inclusiv siali marea bulgarilor. pamintul prox en ind din teren miiloeiu |  |  |
|  | Tsl)O I l) | _lmprastierea cu Iopata a pamintul ui afinat, in straturi uniforme, de 1 0-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | 1113 | 248,0000 |
|  | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betonne si turnarea cu miiloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (BC 51B 75) Confectii metaliee erse din profile laminatetabla, tabla stritlta, otel belon, tevi pentru sustineri sau acoperiri. inglobate total sau partial in beton | m3 |  |
|  | 08 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 1 00 | 100 m |  |
| 33 |  | Tetl\ a metalica 100x3.() | m |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | 08 | Dulap (pupitru) de comancla suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 6()()x6()()x35() (Dulap r F-O I ) | bue | I .OOOO |
|  | 5 7 3-4 | l)ulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adineime, mm, pina la 600x6()()x35() (Dulap 111MH) | buc |  |
| 36 |  | Contoare, montate pe sup01t pregatit, monofaza | bue |  |
|  | I | Montarea releu de timp programabil electronic | buc |  |
| 40 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | bue |  |
|  | 08-01 -066- I | Montarea paratrasnet OlAC I P | set buc |  |
|  |  | Automat mono-, bi-. Iripolar, montat pe constmctii pe perete sau coloana. eurent pina la |  |  |

| 41 43 4 1 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 A |  |  |
|  | ? -526-2 | Automat mono-. bi-- tripolar. montat pe constructii pe perete sau coloana, eurent pina la 1 00 (BI 1-32A) Furtun metalic, diametrul ex terior pina la 48 mm | buc 100 m | I .OOOO O, 1 200 9,0000 |
|  | 08-02-41 1-1 |  |  |  |
|  |  | Furtun metelic izolat 1)32 | nn |  |
|  | 08-02-363-1 | Dmontarea console metalice (k=0,5) | buc |  |
| 45 46 | 08-02-369-2 -2 | Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0,5) | buc |  |
|  |  | Montarea corp de iluminat tip LED | bue |  |
| 47 | 08-02-363-1 148-1 | Montarea console metalice. speciale, sudate, pe sti Ipi. pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: I Consola metaliea (K 1)-4) Cablu pina la 35 kV in texi. blocuri si cutii pozate, musa I m pina la: I | bue bue 1 00 m | 33 I ,OOOO |
|  |  | Cablu electric VVGng 3x1,5mm2 | m |  |
| 53 |  | Regieta ZVl-5, 5-4mm | bue 1 00 buc |  |
|  | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |
|  |  | Clema PS- I -I | buc |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Corp de iluminat tip LEI) 50 W Dulap | buc |  |
|  |  |  | buc |  |
|  |  | Contor electronic monofazat - | bue |  |
| 60 |  | Panou metalic | buc |  |
|  |  | Demaror electromognetic 18A/220V | buc bue |  |
|  |  | Timer electronic programabil 16A |  |  |
|  |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29- I P | bue |  |
|  |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29- I P | buc |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intrerupator protectie fulger OHC IP 20KA | buc |  |
|  |  | Separator de sarcina BI 1-32A | bue | I .OOOO |

Proiectant	Berechelea S,