CAIET DE SARCINI
 
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor    Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                             

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
1	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0600	
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,2000	
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	
	5	Masa utilajului	t	0,0270	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	
2	10-06-034-12
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Box plastic p/t releu 85*85mm)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0200	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	
3	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Expandor pentru 4 zone)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	11,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	
4	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul  LOG TTE LOOP, Teletec Bulgaria)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	0,5200	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0350	
5	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (sursa de alimentare suplimentara 12V/2A HD POINT)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	
6	10-01-039-06
	Acumulator 12V, 7A/h Delta DT1207
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
7	10-01-039-06
	Acumulator 12V, 18A/h Delta DT1218
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
8	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Teletec )
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	
9	10-08-002-06
	Avertizoare: Baza pentru detectoare conventionale (B 24 Teletec )
	buc		
	1	Muncitor	h-om	0,3500	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,00001	
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	
10	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (detector manual antiincendiu conexiune cu 2 fire)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0050	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,1000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
11	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate(Sirena cu semnal acustic si optic SF 200 Teletec)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	11,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	
12	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate(Sirena cu semnal acustic si optic SF 50 Teletec)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	11,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	
13	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, РЗК 78/3 24V DC
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
14	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (GSM emitator OKO-7S)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0070	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	
15	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	6,7400	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	
16	
	Cablu JE-HH FE 180 E30 PH120 x1x2x0.8 mm
	m		
	17	Cablu JE-HH FE 180 E30 PH120 x1x2x0.8 	m	1,0000	
17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	
18	
	Cablu ВВГнг FRLS- 3*1,5
	m		
	3-22256	Cablu ВВГнг FRLS- 3*1,5	m	1,0000	
19	08-02-409-6 k=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm(coeficient manopera k=0.5)
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	19,1000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	
	50092	Profil de montaj	buc	0,5000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
20	
	Teava  din PE  16mm
	m		
	20	Teava  din PE 16mm	m	1,0000	
21	08-02-411-1k=0.5
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	34,7000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	17,9000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	
22	
	Teava gofrata metalic  16mm
	m		
	gr20	Teava gofrata metalic  16mm	m	1,0000	
23	
	Piese metalice (materiale  de fixare) 
	kg		
	1452	Piese metalice (material de fixare)	kg	1,0000	
		2. Utilaj
			
24	Pretul firmei
	Detector combinat de fum+incalzire 
	buc		
	622556	Detector combinat de fum+incalzire 	buc	1,0000	
25	pret firma
	Baza pentru detectori
	buc		
	010123-1	Baza pentru detectori 	buc	1,0000	
26	pret firma
	Bloc de alimentare 12 V/7A/ora DELTA DT1207
	buc		
	s2854	Bloc de alimentare 12V/7A/ora DELTA DT1207	buc	1,0000	
27	pret firma
	Bloc de alimentare 12 V/18A/ora DELTA DT1218
	buc		
	18s2854	Bloc de alimentare 12V/18A/ora DELTA DT1218	buc	1,0000	
28	pret firma
	Convertizor de tensiune 12V/2A HD POINT
	buc		
	36	Convertizor de tensiune 12V/2A HD POINT	buc	1,0000	
29	pret firma
	Module ML EXP Teletec
	buc		
	33	Modul LOG ML Exp Teletek	buc	1,0000	
30	Pretul firmei
	Expandor pentru  4 zone
	buc		
	580-21258	Expander pentru 4 zone	buc	1,0000	
31	Pretul firmei
	Boxa din plastic pentru releu 85*85
	buc		
	vvp1258	Boxa din plastic pentru releu 85*85mm	buc	1,0000	
32	Pretul firmei
	Panou incendiar de receptie -control MAG 8 PLUS Teletec 
	buc		
	p1258	Panou incendiar de receptie-control 8 bucle MAG 8Plus Teletek	buc	1,0000	
33	pret firma
	Transmitator radio  (tip GSM emitator OKO-7 S)
	buc		
	21	Transmitator radio  (tip GSM emitator OKO-7S)	buc	1,0000	
34	pret firma
	Avertizoare  de incendiu manual Buton Teletec
	buc		
	5222558	Avertizoare  de incendiu manual ,Buton D SensoMAG MCP50Teletek	buc	1,0000	
35	pret firma
	Sirena exterioara SF-200 Teletek
	buc		
	2543	Sonerie cu stroboscop exterioara SF-200 Teletek	buc	1,0000	
36	pret firma
	Sirena interioara SF-50 Teletek
	buc		
	i2543	Sonerie cu stroboscop interioara SF-50Teletek	buc	1,0000	
37	pret firma
	Releu 78/3 24V DC
	buc		
	r2543	Releu  78/3 24V DC	buc	1,0000