| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21008176 din 18.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Mediu pentru izolarea selectivă a C. perfringens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfringens Agar Base ( TSC agar base) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p. 21 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru Perfringens Agar Base (TSC supliment cu ) |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția: D- cycloserină 200 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p. 21 |  |  |  |  |
| Lotul 2. Mediu pentru izolarea selectivă a Clostridium defficile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clostridium Difficile Agar Base (CCFA) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. . Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru Difficile Agar Base |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 3. Mediu Plet agar modificat pentru diagnosticul diferencial la antrax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plet Agar Base Modified |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv la mediul PLET |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 4. Mediu pentru Brucella spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brucella Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 6, p.40 |  |  |  |  |
| Brucella supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 , Anexa 6, p.40 |  |  |  |  |
| Lotul 5. Mediu pentru Bordetella spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bordetella Agar Bază (Charcoal Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Bordetella selectiv supliment |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010, Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 6. Mediu cromogen pentru Candida spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brilliance Candida agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Brilliance Candida selective supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 7. Mediu Diphtheria Agar pentru determinarea toxigenităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diphtheria Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| KL Virulence Enrichment |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția: Casein acid hydrolysate 10g, Glycerol 10ml, Polysorbate 80 10ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 8. Mediu Tinsdale Agar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu Tinsdale Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg.Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv |  |  |  | Bucată = flacon/set din 2 părți A și B suficient pentru 1 litru de mediu. Compoziția: Horse serum 100 ml, Potassium tellurite 1ml. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5, p. 21 |  |  |  |  |
| Lotul 9. Mediu Fraser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Fraser de baza |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Ferric ammonium citrate- 0,25g; Nalidixic acid – 10 mg; Acriflavine hydrochloride- 12,5 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| semi Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Ferric ammonium citrate- 112,5 mg, Nalidixic acid – 2,25 mg; Acriflavine hydrochloride- 2,8125 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Lotul 10. Mediu PALCAM agar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listeria Identification Agar (PALCAM) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. |  |  |  |  |
| Supliment selectiv pentru listerii PALCAM |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Polymyxin B 10.0mg, Acriflavine hydrochloride -5.0mg, Ceftazidime - 20.0mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Lotul 11. Mediu cromogen pentru diferencierea Listeria spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listeria Agar Cromogen (conform ISO) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| OCLA Supliment Selectiv (conform ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| OCLA Supliment diferenciar (conform ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 5 p. 15. |  |  |  |  |
| Lotul 12. Mediu pentru numararea Bifidobacterii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS propionate agar (BSC propuonate agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv |  |  |  | Ambalaj – flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 5 |  |  |  |  |
| Lotul 13. Mediu pentru Neisseria spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningococ agar (Thayer Martin Medium Base) |  |  |  | Ambalaj -0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| GC Supplement with Antibiotics |  |  |  | Ambalaj flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010. Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 14. Mediu pentru Pseudomonas spp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar Bază/CN agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 27. |  |  |  |  |
| Cetrinix suppliment |  |  |  | Ambalaj - flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p. 27. |  |  |  |  |
| Lotul 15. Mediu Tetrationat Muller-Kauffmann cu novobiocină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu Tetrationat Muller-Kauffmann cu novobiocină (MKTTn) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Novobiocin selective supplement |  |  |  | Ambalaj- flacon cu Novobiocin 10 mg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Lotul 16. Mediu cromogen pentru Salmonella spp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brilliance Salmonella Agar bază |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Salmonella selectiv supliment |  |  |  | Ambalaj - flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 5. p. 5 |  |  |  |  |
| Lotul 17. Mediu Urea Agar pentru detecţia producerii de uree |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea Agar Base (mediu Christensen) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 p. 13. |  |  |  |  |
| Urea 40% |  |  |  | Ambalaj - flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 p. 13. |  |  |  |  |
| Lotul 18. Mediu pentru determinarea stafilococi rezistenti la meticilin si oxacilin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MeReSa Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Supliment selectiv (meticillin) |  |  |  | Ambalaj- flacon. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 19. Medii de cultură pentru Yersinia enterocolitica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agar selectiv de bază pentru yersinii |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Yersinia Supliment selectiv |  |  |  | Ambalaj -flacon.Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Suplimentar Anexa 6 |  |  |  |  |
| Lotul 20. Medii de cultură și consumbile pentru cercetare apei prin metoda IDEXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea și numărarea coliformelor și E. coli in apă combinat cu placă cu 51 godeuri (Colilert 18/ Quanti-Tray combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și o placă cu 51 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea și numărarea coliformelor și E. coli in apă combinat cu placă cu 97 godeuri (Colilert 18/ Quanti-Tray/2000 combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și o placă cu 97 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea și numărarea enterococilor in apă potabilă combinat cu placă cu 51 godeuri (Enterolert DW/ Quanti-Tray combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și o placă cu 51 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea și numărarea enterococilor in apă potabilă combinat cu placă cu 97 godeuri (Enterolert DW/ Quanti-Tray/2000 combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și o placă cu 97 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea și numărarea enterococilor in apă de suprafață combinat cu placă cu 97 godeuri (Enterolert E/ Quanti-Tray/2000 combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și placă cu 97 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |
| Test colorometric rapid pentru determinarea P. aeruginosa in apă potabilă combinat cu placă cu 51 godeuri (Pseudalert/Quanti-Tray combo) |  |  |  | Bucată = set din un pachet cu mediu și o placă cu 51 godeuri pentru 1 probă de apă de volum 100 ml |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________