Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul_ ” Construcția canalizării  menajer-fecaloide (rețea publică) din str-la.  Băcioii Noi, nr. 1-11, strada Valentin Zarzăr, nr. 10, nr.10 a, or. Chișinău”

Autoritatea contractantă   Î.M. ”Direcția Construcții Capitale”, str. 31 August 1989, nr. 1001 .

Descriere generală

Amplasamentul  proiectat este situat în sec. Botanica al mun. Chișinău, în limita stradelei Băcioii Noi și străzii V. Zarzăr.

Conform datelor prospecțiunilor geotehnice, terenul de pozare a conductelor este format din soluri tasabile de tipul II.

Apele subtarane în foraje pînă la adîncimea de 0,8  m nu s-au descoperit.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului – 7 grade.

2. Informaţii şi proiectare

Este elaborat proiectul si se gaseștee la sediul autorității contractante

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform proiectului și a caietului de sarcini

4. Mostre

Solicitam prezentarea mostrelor către responsabilul tehnic al autorității contractate prealabil instalării/montării/aplicării lor

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Sunt incluse in devizul local cheltuieli pentru transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se constatează  printr-un act semnat de reprezentanții autorității contractante și a antreprenorului general cu posibilitatea  remedierii benevole timp de 15 zile

8. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform proiectului

09. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform proiectului

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform proiectului

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Extrasul din Registru de Stat al întreprinderilor si organizațiilor;

- Certificat de înregistrare al întreprinderii;

- Manualul calității;

- Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal;

- raportul financiar pentru anii 2018,2019,2020;

- Lichiditatea generală;

14. documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Procesul-verbal de studiere a proiectului, anterior elaborării ofertei.

- Graficul de executare al lucrărilor;

- Certificatele  de calitate la materialele utilizate întru  executarea lucrărilor stabilite de documentația de atribuire și incluse în oferta de participare;

- Perioada  de garanție a lucrărilor executate

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________