| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție: _____________ din ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: costuri mici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculara (PCR) si ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helicobacter pylori Antigen |  |  |  | Bucată = Trusă. Marcaj: CE pentru utilizare in vitro diagnostic. Metoda de determinare: Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Helicobacter pylori în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare – pînă la 120 minute. Incubarea – nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IgG Toxocara, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare – pînă la 120 minute, incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |
| Blot Toxocara IgG |  |  |  | Tip reacţie- westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Toxocara. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotovirus Ag |  |  |  | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |
| Enterovirus Ag |  |  |  | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN al virusului Rujeolic (Measles),in regim real time |  |  |  | Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ARN total, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR test-sistemă completă pentru determinarea genelor de rezistenta KPC, NDM, MBL, OXA-48 la Enterobacteriaceae în regim real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. |  |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time |  |  |  | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |