| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: procurarea acumulatoarelor Li-ion |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| 31434000-7 | Acumulator Li-ion 100 Ah | WB-LYP100AHA (B)/179x218x62 -capacitate nominală 100 A*h; -tensiune de lucru 2,7~4,0 V; -tensiunea nominală 3,2 V; -greutate 3,6 kg; -dimensiuni L-179 mm, W-62mm. H - 218 mm; -curentul optim pentru încărcare - 0,5 CA; -termenul de garanție din data dării în exploatare ≥12 luni |  |  |
| 31434000-7 | Acumulator Li-ion 160 Ah | WB-LYP160AHA (B)/209x278x65 -capacitate nominală 160 A*h; -tensiune de lucru 2,8~4,0 V; -tensiunea nominală 3,2 V; -greutate 5,8 kg; -dimensiuni L-209 mm, W-65mm. H - 278 mm; -curentul optim pentru încărcare - 0,5 CA; -termenul de garanție din data dării în exploatare ≥12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________