CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de instalare a sistemei de incalzire a serei din incinta Centrului de cultivare a plantelor medicinale din s. Bardar, r-nul Ialoveni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari montaj |  |  |
| 1 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw ( 65-80kW ) | buc | 1,00 |
| 2 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 3 | IC49A | Cos de fum din teava de inox, avind diametrul nominal de 200 mm , ( h=8m ) | buc | 1,00 |
| 4 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete | buc | 2,00 |
| 5 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" TOP S 30-25 | buc | 3,00 |
| 6 | IA23A | Filtru de combustibil lichid cu arc diam.32mm | buc | 3,00 |
| 7 | IA28B | Vas de acumulare, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l | buc | 1,00 |
| 8 | RpIA12A | Montarea generatorului de aer cald, fix sau mobil, tip GACI sau GMAC, functionind cu combustibil solid, lichid sau gazos, avind debitul nominal de 40000 kcal/ora fixe sau mobile HC45/Q=43 kW ( Aeroterma ) | buc | 4,00 |
| 9 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2, 1,5x3,0 mm2 | 100 m | 0,75 |
| 11 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, diametru pina la 25 mm / Tub gofrat cu diam. 16mm | 100 m | 0,75 |
| 12 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-591-7 | Rezistenta electrica | 100 buc | 0,04 |
|  |  | 2. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |
| 14 | IC53C | Olandez , avind diametrul de 40 x1 1/4" | buc | 3,00 |
| 15 | ID13C | Supapa sens, avind diametrul nominal de 1 1/4"FF | buc | 3,00 |
| 16 | IC37D | Niplu bronz , avind diametrul exterior de 32,0 mm, 1 1/4" MM | buc | 6,00 |
| 17 | ID04B | Robinet, avind diametrul nominal de 1 1/4" MF | buc | 6,00 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" " Honywell" | buc | 1,00 |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termomanometru 1/2" | buc | 1,00 |
| 20 | ID03B | Robinet , avind diametrul nominal 1 1/4" MF | buc | 4,00 |
| 21 | IC53C | Olandez zincat Fi-Fi, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,00 |
| 22 | IC38D | Niplu MM 1 1/2" x 1 1/4", avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 4,00 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire :senzor temperatura | buc | 4,00 |
| 24 | IC53B | Olandez bronz Fi- Fe, avind diametrul de 3/4" | buc | 8,00 |
| 25 | ID10B | Robinet bila apa, avind diametrul nominal de 3/4" FF | buc | 4,00 |
| 26 | ID10B | Robinet bila apa, avind diametrul nominal de 3/4" MF | buc | 4,00 |
| 27 | IA23A | Filtru Y 3/4 | buc | 4,00 |
| 28 | IC37B | Niplu bronz , avind diametrul exterior de 20,0 mm, 3/4 " MM | buc | 4,00 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire , avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,00 |
| 30 | ID10A | Robinet bila cu scurgere, avind diametrul nominal de 1/2" FM | buc | 4,00 |
| 31 | ID02A | Teu zincat, avind diametrul nominal de 20x15x20 | buc | 8,00 |
| 32 | IC36D | Teava din polietilena armata PPR de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 70,00 |
| 33 | IC36B | Teava din polietilena armata PPR de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 28,00 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc , Calorifer 33-500/1800 | buc | 18,00 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" ROSSA retur | buc | 18,00 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" ROSSA tur | buc | 18,00 |
| 37 | ID06A | Robinet de aerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 18,00 |
| 38 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 36,00 |
| 39 | IC36D | Teava din polietilena armata PPR de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 170,00 |
| 40 | IC36B | Teava din polietilena armata PPR de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |
| 41 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 30,00 |
| 42 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 120,00 |
| 43 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 43,74 |
| 44 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 43,74 |
| 45 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 46,00 |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 240,00 |
| 47 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 46,00 |
| 48 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire , etc. avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 240,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Cazan de preparare agent termic 65-80 kW | buc | 1,00 |
| 50 | Pret furnizor | Dispozitiv de siguranta cu diam.50mm | buc | 1,00 |
| 51 | Pret furnizor | Cos de fum din teava de inox cu diam 200mm ( h=8m ) | buc | 1,00 |
| 52 | Pret furnizor | Distribuitor agent termic | buc | 2,00 |
| 53 | Pret furnizor | Pompa TOP S 30/7 | buc | 1,00 |
| 54 | Pret furnizor | Pompa TOP S 25/5 | buc | 1,00 |
| 55 | Pret furnizor | Pompa Star S 25/4 | buc | 1,00 |
| 56 | Pret furnizor | Filtru de combustibil lichid cu diam.32mm | buc | 3,00 |
| 57 | Pret furnizor | Vas de acumulare V= 1000 L | buc | 1,00 |
| 58 | Pret furnizor | Generator de aer cald, Aeroterma HC45/Q=43kw | buc | 4,00 |
| 59 | Pret furnizor | Vas de expansiune cu capacitatea 100 litri | buc | 1,00 |
| 60 | Pret furnizor | Cutie electrica | buc | 1,00 |

Șef department,

Departamentul Administrarea Patrimoniului                                                            Valentina Șpac