| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-1-SV.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Sistemul de suproveghere video

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х450, RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование для комплектации щитов и пультов |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 0,5м PС02-C5ЕU-05М | buc | 7,00 |
| 5 | ut 110 | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PС02-C5ЕU-05М | buc | 7,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 1,0м PС02-C6U-1М | buc | 2,00 |
| 7 | Pretul firmei | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PС02-C6U-1М | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 9 | Lista de pret | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 11 | Lista de pret | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - полка выдвижная SS35-400P1 | buc | 2,00 |
| 13 | Lista de pret | Полка выдвижная SS35-400P1 | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - фальшпанель FP35-02U | buc | 1,00 |
| 15 | Lista de pret | Фальшпанель FP35-02U | buc | 1,00 |
| 16 | 10-01-001-10 | Registrator DS-7608N1-K2 Hikvision | buc | 1,00 |
| 17 | 10-02-016-02 | Comutator PoE 30W, 2x1000Base-TX SFP+, DX-3E1310P-SI | buc | 1,00 |
| 18 | 10-02-016-02 | Modul SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01 | buc | 1,00 |
| 19 | 10-02-016-02 | Modul SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D | buc | 1,00 |
| 20 | 10-02-016-06 | SMART UPS 2000 APC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Оборудование абонентское |  |  |
| 21 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera 4Mpx 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 5,00 |
| 22 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera 4Mpx 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 2,00 |
| 23 | 10-06-037-08 | Cutie de intinderi sau doza, DS-1280ZJ-S Hikvision | buc | 7,00 |
| 24 | 10-04-067-23 | Vidiomonitor 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Материалы |  |  |
| 25 | 10-04-066-07 | Steker RJ-45, PLUF-8P8C-S-C6-SH | buc | 7,00 |
| 26 | 10-04-101-07 | WD60EZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках | buc | 2,00 |
| 27 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, HDMI-HDMI | 100 m | 0,10 |
| 28 | 10-04-066-07 | Пигтейл оптический 50/125OM4 LC Duplex | buc | 1,00 |
| 29 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8 | 100 m | 0,10 |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 5e 4x2xAWG23 | 100 m | 2,68 |
| 31 | 08-02-409-6 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,87 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Kросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09 | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Регистратор DS-7608N1-K2 Hikvision | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Коммутатор 8x100Base-T, 2х1000Base-TХ SFP+, DX-3E1310P-SI | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Moдуль SFP + 1000Base-T RJ-45, S-RJ01 | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Moдуль SFP + 10GBase-X 50/125 LC 20km, S-35LC20D | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | SMART UPS 2000 | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Видеокамера 4Mpx 6mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 5,00 |
| 41 | Pretul firmei | Видеокамера 4Mpx 8mm, IR30m, DS-2CD2043GO-1 Hikvision | buc | 2,00 |
| 42 | Pretul firmei | Видеомонитор 22" TFT-LED FullHD HDMI, DS-D5022FC | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | WD60EZAZ 35" 6Tb SATA3-накопитель на жестких дисках | buc | 2,00 |

Proiectant Miscenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.