| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizarea incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 48,00 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 2,00 |
| 3 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой) | buc | 4,00 |
| 5 | 10-06-037-08 | Cutie (соединительная огнестойкая) | buc | 15,00 |
| 6 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,486 |
| 7 |  | Cablu KOPkEH/A/FRHF 2х0,5 | buc | 485,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,40 |
| 9 | Pret de piata | Teava gofrata D=25мм | m | 340,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Sonerie SL-200 (оповещатель свето-звуковой) | buc | 4,00 |
| 11 | 62011 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 48,00 |
| 12 | 600083 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.