Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTE:   StTA-1 Sursa nr.1,  StTA -2, Sursa nr.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p. 18 |  |  |  |  |
| 1 | 45431000-7 | - Lucrări de reparații capitale ale pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți, sălii de pre-tratare | m2 | 100 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 230.000,0 |
|  |  | - Lotul 2 cat B Generare I, p. 61 |  |  |  |  |
| 2 | 45431000-7 | - Reparația capitală a pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți cu instalarea teracotei rezistente la acizi | m2 | 100 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 230.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 460.000 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Sectoarele de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3 și din str. Vadul lui Vodă,5.

Durata de executare a lucrărilor: 45 zile ( pentru fiecare lot). Termenul de realizare a lucrărilor: mai -septembrie 2024 pentru lotul nr.1 și mai - octombrie 2024 pentru lotul nr.2.

2. Informații.

Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,2.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. Materialele utilizate: teracota rezistentă la acizi, care va corespunde cerințelor ГОСТ 961-89, ГОСТ 474-90. Mortarul pe care vor fi așezate plăcile de teracotă va fi rezistent la acizi și baze. Principalii indicatori care caracterizează proprietățile teracotei rezistente la acizi sunt: rezistența la substanțe chimice concentrate/puternice, rezistentă la apa, îngheț și uzură.

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60  luni, în caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

5. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în încăperile de producere, la depozitul de reagenți, cât și în afară clădirilor ( mai puțin). Lucrările vor fi realizate în timpul funcționării utilajului, și anume lângă pompe și sub/lângă filtrele de tratare a apei, sub/ lângă rezervoarele de păstrare a acidului sulfuric și sodei caustice.

6. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Teracota/ gresia care va fi montată trebuie să fie rezistentă la acizi și baze. În unele cazuri, la aplicarea teracotei, va trebui să se țină cont despre faptul că unele fundamente sunt supuse condițiilor cu umiditatea mărită, prezența nămolului, depuneri de săruri. Fundamentele pompelor sunt supuse vibrației.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mașină de tăiat gresie, mașină de rașchetat, malaxor, etc. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, aer comprimat, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023

8. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințele ordinului interne nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor : k=1,2 conform p.1 ordinului 117 din 03.09.2007. (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

9.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | ГОСТ 961-89 | - Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. |
| 3 | ГОСТ 474-90 | Кирпич кислотоупорный. Технические условия |
| 4 | Lege nr.186 | Legea securității și sănătății în muncă |

10.  Volumul lucrărilor de reparație și echipamentului energetic:

Lucrările constau în:

- Demontarea teracotei deteriorate;

- Curățarea plăcilor;

- Grunduirea, pregătirea pardoselilor și stratului de așternut;

- Adăugarea materialului hidrofob;

- Tratarea suprafețelor, prepararea mortarului rezistent la acizi,

- Așezarea plăcilor( teracotei).

11.  Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1,2

12.  Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli, conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc;

13 .  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60 luni din data recepției finale;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Termenul maxim de executare a lucrărilor va fi  ≤  45 zile ( pentru fiecare lot).

| Sursa nr.1, SCh, StTA-1 Obiect | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lot nr.1   Lucrări de reparații capitale ale pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți, sălii de pre-tratare în StTA-1, SCh.

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам =1,2000 Коэффициент к машинам =1,2000 Сapitol 1.1. Înlocuirea teracotei noi rezistente la acizi ( 100 m2) |  |  |  |
| 1 | RpIzB60B | Desfacerea pardoselilor sau planurilor înclinate executate cu plăci din gresie ceramică antiacidă, plăci din grafinert, faianță, plăci din granule ceramice, montate în chit anticoroziv de pozare, în variantele: plăci din granule ceramică antiacide (разборка полов или наклонных поверхностей из кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклёвке в варианте : плитки из гранулированной кислотостойкой керамики) | m2 | 100 |  |
| 2 | RpIzA15A | Desfacerea protecțiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe sapa din mortar rezistent (снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на стяжку из химически- стойкого раствора) | m2 | 100 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, sapa din mortar rezistent chimic | m2 | 100 |  |
| 4 | TrB05B2-9 | Transportul prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 90 m | t | 8,8 |  |
| 5 | TsH92B | Încărcartea în auto | t | 8,8 |  |
| 6 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal din vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă (подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки ) | m2 | 100 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat ( нанесение грунтовки „Betonogrund”) | m2 | 100 |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cv grosime cu fata driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 100 |  |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuită fin/ Diferența în plus sau în minus fiecare 0,5 cv de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из циментного раствора М 100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять или отнимать) 2cm | m2 | -100 |  |
| 10 | CF17D | Diverse lucrări – adaos de material hirdofug, etc. ( Разные работы- добавление водонепроницаемого материала в ц,п раствор) норма 1,0м3/ на 1,32 м3 р-ра добавляется жидкое стекло – 8,26 кг/10,9кг, мука диабазовая – 70кг/92,4кг, кремнефтористый натрий – 1,24кг/1,64кг. | kg | 174,9 |  |
| 11 | IzF31A adaptat | Tratarea suprafețelor înainte de așezarea plîcilor- ( Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca | m2 | 100 |  |
| 12 | RpIzB02A | Pardoseli, executate din plăci de gresie ceramică antiacidă/ în grosime de 10, 16 sau 18 mm, montate în chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm lățime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10,16 или 18 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой) | m2 | 100 |  |
| 13 | Materiale | Mortarului rezistent la acid pentru pozarea plăcilor(кислотостойкий раствор на силикатной замазке с хиимическими добавками. Норма расхода материалов «ХимСтройРесурс» норма 1,0м3, жидкое стекло- 630кг, мука диабазовая – 1240кг, кремнефтористый натрий – 94кг, расход-см.норму при укладке плитки) | m3 | 0,831 |  |
| 14 | TrI1AC13F2 | Descărcarea materialelor din grupa C – ambalat, avînd 10-50 kg, cu purtare de până la 10 m, materiale fragile – din auto categoria 2, pe rampă sau teren | t | 9,820 |  |
| 15 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25kg, pe distanța de 90 m | t | 9,820 |  |

| Sursa nr.1, SCh, StTA-2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.2  - Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Reparația capitală a pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți cu instalarea teracotei rezistente la acizi în StTA-2, SCh

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам =1,2000 Коэффициент к машинам =1,2000 Сapitol 1.1. Înlocuirea teracotei noi rezistente la acizi ( 100 m2) |  |  |  |
| 1 | RpIzB60B | Desfacerea pardoselilor sau planurilor înclinate executate cu plăci din gresie ceramică antiacidă, plăci din grafinert, faianță, plăci din granule ceramice, montate în chit anticoroziv de pozare, în variantele: plăci din granule ceramică antiacide (разборка полов или наклонных поверхностей из кислотостойкой плитки, плитки из керамических гранул, на антикоррозионной шпаклёвке в варианте : плитки из гранулированной кислотостойкой керамики) | m2 | 100 |  |
| 2 | RpIzA15A | Desfacerea protecțiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe sapa din mortar rezistent (снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на стяжку из химически- стойкого раствора) | m2 | 100 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, sapa din mortar rezistent chimic | m2 | 100 |  |
| 4 | TrB05B2-9 | Transportul prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 90 m | t | 8,800 |  |
| 5 | TsH92B | Încărcarea în auto | t | 8,800 |  |
| 6 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal din vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă (подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки ) | m2 | 100 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat ( нанесение грунтовки „Betonogrund”) | m2 | 100 |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cv grosime cu fata driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 100 |  |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuită fin/ Diferența în plus sau în minus fiecare 0,5 cv de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из циментного раствора М 100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять или отнимать) 2cm | m2 | -100 |  |
| 10 | CF17D | Diverse lucrări – adaos de material hirdofug, etc. ( Разные работы- добавление водонепроницаемого материала в ц,п раствор) норма 1,0м3/ на 1,32 м3 р-ра добавляется жидкое стекло – 8,26 кг/10,9кг, мука диабазовая – 70кг/92,4кг, кремнефтористый натрий – 1,24кг/1,64КГ. Итого 104,94 кг | kg | 174,9 |  |
| 11 | IzF31A adaptat | Tratarea suprafețelor înainte de așezarea plîcilor- ( Обработка поверхности перед укладкой плитки) numai munca | m2 | 100 |  |
| 12 | RpIzB02A | Pardoseli, executate din plăci de gresie ceramică antiacidă/ în grosime de 10, 16 sau 18 mm, montate în chit anticoroziv de pozare de 7 mm grosime, cu rosturi de 4 mm lățime, umplute cu chit anticoroziv utilizat la pozare (Полы выполненные из терракотовых кислотостойких плит толщиной 10,16 или 18 мм, уложенной на антикоррозионную шпатлевку толщиной 7 мм со швами в 4 мм, затертыми также антикоррозионной шпатлевкой) | m2 | 100 |  |
| 13 |  | Mortarului rezistent la acid pentru pozarea plăcilor(кислотостойкий раствор на силикатной замазке с хиимическими добавками. Норма расхода материалов «ХимСтройРесурс» норма 1,0м3, жидкое стекло- 630кг, мука диабазовая – 1240кг, кремнефтористый натрий – 94кг, расход-см.норму при укладке плитки) | m3 | 0.831 |  |
| 14 | TrI1AC13F2 | Descărcarea materialelor din grupa C – ambalat, avînd 10-50 kg, cu purtare de până la 10 m, materiale fragile – din auto categoria 2, pe rampă sau teren | t | 9.820 |  |
| 15 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25kg, pe distanța de 90 m | t | 9.820 |  |