| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| Teava din otel electrosudata |  |  |  | GOST 10704-91 Lungimea -6m Diametru -219*6mm |  |  |  |
| Teava din otel |  |  |  | Lungimea -6m Diametru -40*4mm |  |  |  |
| Teava din otel |  |  |  | Lungimea -6m Diametru -108*4mm |  |  |  |
| Cot otel sudura |  |  |  | 90 grade, D4” |  |  |  |
| Cot otel sudura |  |  |  | 90 grade, D219*5mm |  |  |  |
| Cot otel sudura |  |  |  | 90 grade, D2” |  |  |  |
| Piulite |  |  |  | Dimensiuni M16 Tip material otel zincat |  |  |  |
| Surub cu cap hexagonal |  |  |  | M16x80mm Filet deplin Tip material otel zincat |  |  |  |
| Tija filetata |  |  |  | M16x1000mm Tip material otel zincat |  |  |  |
| Robinet bila |  |  |  | D40mm, FI/FI Tip material alama |  |  |  |
| Robinet bila cu flanse |  |  |  | D100mm Tip material otel Complect flanse,buloane si garnituri pentru montare. |  |  |  |
| Electrozi sudura |  |  |  | 3x350 mm |  |  |  |
| Dop otel bombat |  |  |  | D 219mm |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________