| ____Lucrari de reparatie la blocurile A', A'' si ,,a" la gimnaziul din s.Saratica Noua, r. Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie blocuri  "a". Etapa III

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in trei straturi | m2 | 52,430 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala si carcasa invelitorilor la copertina cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 52,430 |
| 3 | RpCM33H | Demontarea panou de cornisa | m2 | 20,750 |
| 4 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 2,500 |
| 5 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,500 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fatada |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / soclu | m2 | 14,100 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demolarea sectoarelor de prag si suprafetei superioare a pardoselilor gr.50mm | m3 | 2,600 |
| 9 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 7,400 |
| 10 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 7,400 |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,400 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 12 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 142,000 |
| 13 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 81,900 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 81,900 |
| 15 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm | m2 | 81,900 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 81,900 |
| 17 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 81,900 |
|  |  | Capitolul 2.2. Glafuri |  |  |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,300 |
| 19 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135 kg/m3 gr. 30mm | m2 | 15,300 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,300 |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 15,300 |
|  |  | Capitolul 2.3. Soclu |  |  |
| 22 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 22,400 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 22,400 |
| 24 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare,de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / k=1.3 pt grosimea 4cm | m2 | 22,400 |
| 25 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr.100mm | m2 | 22,400 |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa din sirma Bp3 150x150 (0.59kg/m2) | kg | 22,400 |
| 27 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 22,400 |
|  |  | Capitolul 2.4. Streasina |  |  |
| 28 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,17m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 74,000 |
| 29 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 74,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de pregatire |  |  |
| 30 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 25,200 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Sapa mortar M100 | m2 | 25,200 |
| 32 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 1,100 |
| 33 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 2,000 |
| 34 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,000 |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Suporturi Sp1, Sp2 si briu |  |  |
| 36 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 114,000 |
| 37 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari | buc | 92,000 |
| 38 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu solutie chimica FIS V-300 (consum total 200ml), dupa instalatii sau consolidari | buc | 22,000 |
| 39 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 68,420 |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 363,720 |
| 41 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj A1 d.14mm AI l=400 | kg | 19,360 |
| 42 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 222,560 |
| 43 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,223 |
| 44 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,970 |
| 45 | RpCB04A | Beton armat turnat in placi, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 5,000 |
| 46 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) | m3 | 0,750 |
| 47 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 5. Structura de rezistenta |  |  |
| 48 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,274 |
| 49 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de fixare schelet lemn | kg | 65,540 |
| 50 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x25h), gratar (50x50) la constructii obisnuite. (1.83 m3) | m2 | 178,800 |
| 51 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 6,104 |
| 52 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,830 |
|  |  | Capitolul 6. Lucarne |  |  |
| 53 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,000 |
| 54 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC, Sunitate 0,98m2 | m2 | 1,960 |
|  |  | Capitolul 7. Invelitori |  |  |
| 55 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv endova 54.0 m.l. si coama 58.30 m.l. | m2 | 178,800 |
| 56 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate /pelicula hidroizolatie | m2 | 178,800 |
| 57 | CE20A | Placa antivint din tabla protejata anticoroziv | m | 41,800 |
| 58 | CE20A | Fisie din tabla tip tigla protejata anticoroziv b=800mm | m | 4,100 |
| 59 | CE20A | Fisie din tabla protejata anticoroziv b=800mm | m | 4,100 |
| 60 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=2m, 4buc | m | 8,000 |
| 61 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d.125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 27,500 |
| 62 | CE22A | Sisteme de burlane d.87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 44,000 |
|  |  | Capitolul 8. Termoizolare planseu acoperis |  |  |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Protectie antivapori Roofmaster Silver N70 sau analog | m2 | 58,500 |
| 64 | RpCE15C | Strat termoizolant din produse de vata minerala, la acoperisuri, executat cu saltele din vata minerala gr.100mm, dens. 35 kg/m3, 0,044 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale | m2 | 58,500 |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Strat hidroizolant Roofmaster Silver D70 sau analog | m2 | 58,500 |
| 66 | CG02B1 | Podet din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri 40mm batute pe rigle de rasinoase 50x100mm (aplicativ, consum cherestea 0,045 m3/m2) | m2 | 12,760 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare pereti pod |  |  |
| 67 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 8,200 |
| 68 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,200 |
| 69 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm | m2 | 8,200 |
|  |  | Capitolul 10. Pereu |  |  |
| 70 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4,300 |
| 71 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,215 |
| 72 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ bordure 100x20x6 | m | 22,300 |
| 73 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,215 |
| 74 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7,5 h=80mm | m3 | 1,720 |
| 75 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate Bp4x150x150 (1,37kg/m2) | kg | 52,100 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,000 |
| 77 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2, grosime finala 20mm | m2 | -38,000 |
| 78 | CG14B | Pardoseli din placi din beton, montate la pereu, cu placi prefabricate din beton gr.30mm, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment | m2 | 38,000 |
| 79 | DE11B | Uluc de scurgere a apelor pluviale OL-21, prefabricate din beton, asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm | m | 13,600 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.