| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |
| ### Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor chimice variate pentru laboratoarele întreprinderii cu returnarea obligatorie a ambalajului care va deveni deșeu. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Acetat de sodiu trihidrat CH3COONa*3H2O |  |  |  | CAS 6131-90-4 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% |  |  |
| Acid ascorbic C6H8O6 |  |  |  | CAS 50-81-7 reagent grade, crystalline |  |  |
| Acid boric H3BO3 |  |  |  | CAS 10043-35-3 ACS reagent, ≥99.5% |  |  |
| Acid citric monohidrat C6H8O7*H2O |  |  |  | CAS 5949-29-1 puriss. p.a., ACS reagent, 99,5-102,0% |  |  |
| Acid oxalic C2H2O4 |  |  |  | CAS 144-62-7 puriss. p.a., anhydrous, ≥99,0% |  |  |
| Acid salicilic C₇H₆O₃ |  |  |  | CAS 69-72-7 ACS reagent, ≥99,0% |  |  |
| Acid sulfamic H3NSO3 |  |  |  | CAS 5329-14-6 reagent grade, 98% |  |  |
| Amidon solubil (C6H10O5)n |  |  |  | CAS 9005-25-8 ACS reagent |  |  |
| Bicarbonat de sodiu NaHCO3 |  |  |  | CAS 144-55-8 ReagentPlus, ≥99,5%, powder |  |  |
| Carbonat de sodiu anhidru Na2CO3 |  |  |  | CAS 497-19-8 ACS reagent, anhydrous, ≥99,5% |  |  |
| Citrat de amoniu dibazic C6H14N2O7 |  |  |  | CAS 3012-65-5 ACS reagent, 98% |  |  |
| Citrat trisodic dihidrat C6H5O7Na3*2H2O |  |  |  | CAS 6132-04-3 ACS reagent, ≥99,0% |  |  |
| Clorură de amoniu NH4Cl |  |  |  | CAS 12125-02-9 ACS reagent, ≥99,5% |  |  |
| Clorură de calciu anhidră CaCl2 |  |  |  | CAS 10043-52-4 anhydrous granules Reag. Ph Eur |  |  |
| Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O |  |  |  | CAS 13446-34-9 for analysis, ≥99% |  |  |
| Clorură de sodiu NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5 for analysis EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur |  |  |
| Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6 for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur |  |  |
| Dicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  | CAS 7778-50-9 ReagentPlus, ≥99,5% |  |  |
| Dodecil sulfat de sodiu C12H25SO4Na |  |  |  | CAS 151-21-3 ACS reagent, ≥99,0% |  |  |
| Fosfat dihidrogen de potasiu КН2РО4 |  |  |  | CAS 7778-77-0 ACS reagent, ≥99,0% |  |  |
| D(+)-glucoză anhidru C6H12O6 |  |  |  | CAS 50-99-7 ≥99,5% |  |  |
| Iodură de potasiu KI |  |  |  | CAS 7681-11-0 puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99,0% |  |  |
| Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2 puriss., 98-100,5%, pellets |  |  |
| Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24*4H2O |  |  |  | CAS 12054-85-2 ACS reagent, 99,98% trace metals sau basis cryst. extra pure, PO4≤0,0005% |  |  |
| Nitrat de mercur monohidrat Hg(NO3)2*H2O |  |  |  | CAS 7783-34-8 puriss. p.a., ACS reagent, ≥99,0% |  |  |
| N,N-Dimetil-1,4-fenildiamoniu dihidroclorid C8H14Cl2N2 |  |  |  | CAS 536-46-9 ≥99,0% purity (titration), powder |  |  |
| Peroxid de hidrogen Н2О2 |  |  |  | CAS 7722-84-1 ≥30 %, ACS reagent |  |  |
| Persulfat de amoniu (NH4)2S2O8 |  |  |  | CAS 7727-54-0 ACS reagent, ≥98,0% |  |  |
| Potasiu antimoniltartrat hidrat C8H4K2O12Sb2*H2O |  |  |  | CAS 331753-56-1 ACS reagent, ≥99% |  |  |
| Potasiu antimoniltartrat trihidrat C8H4K2O12Sb2*3H2O |  |  |  | CAS 28300-74-5 ACS reagent, ≥99% |  |  |
| Salicilat de sodiu C7H5O7Na |  |  |  | CAS 54-21-7 puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99,5-101,0% (calc. la substanța uscată) |  |  |
| Sulfat de sodiu, anhidru Na2SO4 |  |  |  | CAS 7757-82-6 ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder |  |  |
| Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O |  |  |  | CAS 7783-83-7 ACS reagent, ≥ 99% |  |  |
| Sulfură de sodiu nonahidrat Na2S*9H2O |  |  |  | CAS 1313-84-4 ACS reagent, ≥98,0% |  |  |
| Tetraborat de sodiu decahidrat Na2B4O7*10H2O |  |  |  | CAS 1303-96-4 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.0-103.0% |  |  |
| Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O |  |  |  | CAS 10102-17-7 ACS reagent, ≥99,5% |  |  |
| Lotul 2: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S*2H2O |  |  |  | sacoșă PE / recipient PE/PP: 1,000 kg - 5 buc. |  |  |
| Lotul 3: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetic (glacial) ≥99,8% |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 3 buc. |  |  |
| Acid acetic (glacial) ≥99,5% |  |  |  | recipient PE/PP 10 dm3 - 7 buc., recipient PE/PP 5 dm3 - 1 buc., recipient sticlă brună 1 dm3 - 1 buc. |  |  |
| Lotul 4: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Reactiv lui Nessler K2[HgI4]*2H2O |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 4 buc. |  |  |
| Lotul 5: Acizi |  |  |  |  |  |  |
| Acid azotic HNO3 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 |  |  |
| Acid clorhidric HCl |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 (1,19 kg) - 23 buc. |  |  |
| Acid sulfuric H2SO4 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 (1,84 kg) - 11 buc. |  |  |
| Lotul 6: Solvenți organici |  |  |  |  |  |  |
| Cloroform CHCl3 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 8 buc.; recipient sticlă brună 0,5 dm3 -1 buc. |  |  |
| Hexan CH3(CH2)4CH3 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 5 buc. |  |  |
| Tetraclorură de carbon CCl4 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 3 buc.; recipient sticlă brună 0,5 dm3 -1 buc |  |  |
| Eter de petrol 80/120 |  |  |  | recipient sticlă brună 1 dm3 - 5 buc. |  |  |
| Lotul 7: Hidroxid de amoniu |  |  |  |  |  |  |
| Hidroxid de amoniu NH4OH, 25% |  |  |  | recipient PE/PP 10 dm3 - 12 buc. |  |  |
| Lotul 8: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Pirogallol A (1,2,4-Triacetoxybenzene) C12H12O6 |  |  |  | recipient PE/PP de capacitate corespunzătoare |  |  |
| Lotul 9: Indicatori chimici |  |  |  |  |  |  |
| Mordant blue 13 C16H9ClN2Na2O9S2 |  |  |  | recipient sticlă/PP 25 g - 6 buc. |  |  |
| Difenilcarbazon C13H12N4O |  |  |  | recipient sticlă/PP 50 g - 2 buc. |  |  |
| Metiloranj C14H14N3NaO3S |  |  |  | recipient sticlă/PP 50 g - 1 buc. |  |  |
| Lotul 10: Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| Hidroxid de potasiu KOH |  |  |  | saci 25 kg - 5 buc.; recipient PE/PP 1 kg – 12 buc.; recipient PE/PP 0,500 kg – 1 buc. |  |  |
| Lotul 11: Glicerol |  |  |  |  |  |  |
| Glicerol C3H8O3 |  |  |  | recipient PE/PP 1 dm3 (1,26 kg) - 48 buc. |  |  |
| Lotul 12: Soluții tampon standard |  |  |  |  |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 4,01 |  |  |  | recipient 250 ml |  |  |
| Soluție tampon standard de pH 6,86 |  |  |  | recipient 250 ml |  |  |
| Soluție tampon standard pH 9,18 |  |  |  | recipient 250 ml |  |  |
| Lotul 13: Soluții volumetrice |  |  |  |  |  |  |
| Soluție volumetrică de dicromat de potasiu 0,1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 1 buc. |  |  |
| Soluție volumetrică de dicromat de potasiu 0,25 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 1 buc. |  |  |
| Soluție volumetrică de tiosulfat de sodiu 0,1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 2 buc. |  |  |
| Soluție volumetrică de nitrat (azotat) de argint AgNO3 0,1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L |  |  |
| Soluție volumetrică de clorură de sodiu NaCl 0,1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L |  |  |
| Soluție volumetrică de acid sulfuric H2SO4 0,5M (1 N) |  |  |  | recipient plastic 1 L – 34 buc. |  |  |
| Soluție volumetrică de sare disodică EDTA C10H14N2Na2O8 (trilon B), 0,1 M (0,2 N) |  |  |  | recipient plastic 1 L – 32 buc |  |  |
| Soluție volumetrică de hidroxid de sodiu 1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 22 buc |  |  |
| Soluție volumetrică de permanganat de potasiu KMnO4 0,1 N |  |  |  | recipient sticlă, capacitate : 1 L |  |  |
| Soluție volumetrică de acid clorhidric HCl 1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 6 buc. |  |  |
| Soluție volumetrică de acid azotic HNO3 0,1 N |  |  |  | recipient plastic 1 L – 2 buc. |  |  |
| Lot 14: Titrofixuri (pentru 1 L soluție) |  |  |  |  |  |  |
| Acid oxalic 0,1N |  |  |  | fiole din sticlă sau din plastic |  |  |
| Lotul 15: Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |  |
| Soluție standard fosfor total, 75 mg/l |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de amoniu, NH4+ 50 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Sulfide – WP 3,30 mg/L |  |  |  | 20 ml/fiolă |  |  |
| Surfactant (MBAS) 100 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Oil and grease în water 100 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 250 ml/flacon |  |  |
| Material de referință de fier Fe, 1000 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de fosfați PO43-, 1000 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de cupru Cu, 1 mg/ml |  |  |  | flacon HDPE, 500 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de zinc Zn, 1 mg/ml |  |  |  | flacon HDPE, 500 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de amoniu NH4+, 1000 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |  |
| Soluție standard de nitrați NO3-, 1000 mg/L |  |  |  | flacon HDPE, 500 ml/flacon |  |  |
| Lotul 16: Tuburi indicatoare pentru măsurarea concentrației de masă ale substanțelor gazoase în emisiile industriale |  |  |  |  |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de dioxid de sulf |  |  |  | cutie din carton cu marcaj, câte 24 de buc/cutie |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de oxigen |  |  |  | cutie din carton cu marcaj, câte 25 de buc/cutie |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de oxizii de azot |  |  |  | cutie din carton cu marcaj, câte 24 de buc/cutie |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru determinarea conținutului de monoxid de carbon (II) |  |  |  | cutie din carton cu marcaj, câte 24 de buc/cutie |  |  |
| Lotul 17: Vulkanox BHT |  |  |  |  |  |  |
| Butilhidroxitoluen (Vulkanox BHT) C15H24O |  |  |  | pungă hârtie 25 kg – 4 buc. |  |  |
| Lotul 18: Coloranți xantenici |  |  |  |  |  |  |
| Tetrabromofluorescein potassium salt (Eozină de potasiu) C2OH6Br4 K2O5•nH2O |  |  |  | CAS 56897-54-2 puritatea analitică ≥ 85% |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________