	Lucrari de reparatie la Laborator  din incinta CCD etajul 5, al IMSP Institutul Oncologic
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2 2025
Lucrari de electricitate
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RCsB29L


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm  


	buc
	24,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	9,072

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,888

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,19

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,034

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	6,24

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transpotrt
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Capitolul 1. Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Capitolul 2. Lucrari de montaj

	
	
	

	2
	RpEG02B


	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp  24 module 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,57

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	8,08

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	8,08

	
	2874115801368
	Surub M 12x120 mm
	buc
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	3
	RpEG02B


	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp  36 module 


	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,57

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	8,08

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	8,08

	
	2874115801368
	Surub M 12x120 mm
	buc
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,808

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	4
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A) 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,54

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,01

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	5
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  1P,BA 47-29 16 A,B) 


	buc
	24,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,48

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,20

	6
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  1P,BA 47-29  20 A,B) 


	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,24

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,06

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,60

	7
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   automat diferential "AC' bipolar In=20A 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,30

	8
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   automat diferential "AC' bipolar In=25A 


	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,30

	9
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp VVGng-0.66 


	m
	985,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	334,90

	
	11110001000331
	Cordoane de cupru  3*1.5 mm
	m
	1 065,278

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	30,436

	10
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp  VVGng 


	m
	1 320,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	462,00

	
	11110001000332
	Cordoane de cupru  3*2.5 mm
	m
	1 427,58

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	27,192

	11
	RpED11B


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x2,5 mmp 


	m
	172,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	68,80

	
	31301348174055
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5*2.5 mmp
	m
	186,018

	
	2811236311001
	Doze
	buc
	44,29

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	26,574

	12
	RpED11F


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp VVGng-0.66  


	m
	250,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	125,00

	
	31301348174051
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4*16
	m
	265,225

	
	2811236311001
	Doze
	buc
	64,375

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	206,00

	13
	RpEA02B


	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  


	m
	2 245,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1 122,50

	
	25212167042341
	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit d=25 mm
	m
	2 416,181

	
	2875274117001
	Cot PEL pentru  tub IPE 
	buc
	353,587

	
	2811236311007
	Doza PELcu filet special tub IPE
	buc
	353,587

	14
	RpEA04A


	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.( Tub PVC d=50mm) 

	m
	50,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	43,50

	
	25212167042371
	Tub PVC usor tip U d=50 mm
	m
	53,55

	
	2875274117002
	Cot PVC-U
	buc
	5,25

	15
	RpEE03A


	Montarea prizelor cu impamintare bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 


	buc
	167,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	51,77

	
	27461673351001
	Priza cu impamintare
	buc
	170,34

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	167,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,835

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,835

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	334,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	334,00

	16
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 


	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,60

	
	1111000100020
	Intrerupator unipolar
	buc
	12,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,40

	17
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor duble - intrerupator simplu tip 2- simbol 0158 


	buc
	24,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,20

	
	11110001000201
	Intrerupator  dublu
	buc
	24,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	24,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,12

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	4,80

	18
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( EXIT) 


	buc
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,56

	
	287527440050112
	Corp de iluminat , "EXIT"
	buc
	2,08

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,08

	19
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  montate  pe tavan  Armstrong ( Led , 590*590 mm , 3600Lm, 4000K, 230 V) 


	buc
	86,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	24,08

	
	28752744005011
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 590*590, 3600 Lm,4000K
	buc
	89,44

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	89,44

	20
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  (  Bactericide ) 


	buc
	16,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,48

	
	28752744005012
	Corp de iluminat , "Bactericid"
	buc
	16,64

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	16,64

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Capitolul 2. Lucrari de montaj
	            
	

	 
	
	3. Capitolul 3. Utilaje

	
	
	

	21
	pret


	Panou electric pentru 24 grupe 

	buc
	1,00

	
	0124
	Panou electric 24 grupe
	buc
	1,00

	22
	pret


	Panou electric pentru 36 grupe 

	buc
	1,00

	
	01241
	Panou electric 36 grupe
	buc
	1,00

	23
	pret


	Intrerupator automat 3P, 63 A 

	buc
	2,00

	
	0112
	Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63A
	buc
	2,00

	24
	pret


	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B  


	buc
	24,00

	
	0120
	Intrerupator automat 1 P , 16 A
	buc
	24,00

	25
	pret


	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B 


	buc
	12,00

	
	01201
	Intrerupator automat 1 P , 20 A
	buc
	12,00

	26
	pret


	Automat diferential bipolar "AC" In=25 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C25A 


	buc
	6,00

	
	0120125
	  automat diferential In=25A, Ind=30Ma, 230V
	buc
	6,00

	27
	pret


	Automat diferential bipolar "AC" In=20 A, Ind=30Ma, 230 V, ABDT32 C20A 

	buc
	6,00

	
	0120126
	  automat diferential In=20A, Ind=30Ma, 230V
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Capitolul 3. Utilaje
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


