Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Detergent alcalin și neutralizant pentru mașina de spălare și dezinfectare a instrumentalului chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026.

| Nr. | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Detergent alcalin și neutralizant pentru mașina de spălare și dezinfectare a instrumentalului chirurgical |  |  |  |  |
| 1 | Detergent pentru mașina de spălat instrumente (model Lysonox D1 Italia) | L | 500 | Detergent cu complex bio-enzimatic, pentru reprocesare manuală și automată, a dispozitivelor medicale termostabile și termolabile. Conține enzime naturale cu proprietăți hidrolitice, conservante, fungistatice și bacteriostatice. Ideal pentru utilizare în cicluri fără neutralizare. Se folosește în mașini de spălat-dezinfectat(0,1-1%), mașini de spălat-dezinfectat endoscoape(0,5-0,7%), utilizare manuală pentru dispozitive termostabile (și termolabile, utilizare în baie cu ultrasunete pentru dispozitive termostabile și termolabile. Specificații: -Utilizează lizozimul în asociere cu o protează. -Compatibilitate cu diverse tipuri de materiale (Oțel inoxidabil; Titan; Aluminiu anodizat; Cauciucuri și materiale plastice în general; Silicon; Teflon; Sticlă și materiale ceramice utilizate în laborator). - Fără NaOh și fără KOH - Spumă controlată - Versatilitate ridicată de utilizare pentru reprocesare automată și manuală - Nu conține parfum - Fără coloranți - Suport ideal pentru îndepărtarea biofilmului - Fără clătire - Conform Regulamentului CE 648/2004. Conține: Agent sechestrant; distribuitor de alcali; complex enzimatic. - Cantitate 1 bucata = Canistră obliga de 5 litri - Calibrarea cu masinele de spalat Instrumente din dotare este efectutata de agentul economic. |
|  | Neutralizant pentru mașina de spălat instrumente, (model Lysonox D1 Italia) | L | 120 | Lichid cu acțiune de neutralizare și curățare pentru mașini de spălat-dezinfectate și mașini automate, pentru reprocesarea dispozitivelor medicale și a sticlei de laborator. Compus din acizi organici, cu acțiune de neutralizare și curățare, specific pentru acțiunea de neutralizare și curățare, specific pentru neutralizarea reziduurilor alcaline și pentru utilizare în pre-curățare acidă acolo unde este necesar. Specificații: - Putere mare de neutralizare a reziduurilor alcaline și solubile în acid - Compatibilitate cu diverse tipuri de materiale (Oțel inoxidabil; Titan; Aluminiu anodizat; Cauciucuri și materiale plastice în general; Silicon; Teflon; Sticlă și materiale ceramice utilizate în laborator). - Nu este agresiv datorită acizilor organici - Acțiune de chelare a mineralelor - Control al spumei - Fără fosfor - Fără EDTA - Fără NTA - Fără surfactanți - Utilizat pentru a nu avea reziduuri de acid fosforic pe suprafețe - PH aproximativ (0,1%-0,6%) - Conform Regulamentului CE 648/2004. Conține: Acizi organici; Fără fosfor. - Cantitate 1 bucata = Canistra obliga de 5 litri - Calibrarea cu masinele de spalat Instrumente din dotare este efectutata de agentul economic. |
| * Produsele trebuie să fie însoțite de certificate de calitate/conformitate; Marcaj CE (după caz); * Prezentarea fișelor tehnice și fișelor cu date de securitate (SDS) în limba română; * Ambalajele trebuie să fie originale, sigilate și etichetate corespunzător; * Produsele ofertate trebuie să fie pe deplin compatibile cu modelul mașinii de spălare-dezinfectare utilizate în instituție și să asigure eficiența procesului de curățare și dezinfecție conform standardelor în vigoare; * Furnizorul va asigura, la necesitate, instruirea personalului privind utilizarea corectă a consumabilului; * Termen de valabilitate de minimum 12 luni, la momentul livrării. |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 157 400,00 lei fără TVA |  |  |  |  |

1. Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

3. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

4. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare în decurs de 15 zile.

5. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

6. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

7. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

8. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al DUAE aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/ fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 2 zile. Mostrele vor fi despachetate și testate. | da |

9. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

11. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

18. Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP

22.  În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

23. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

24. Persoană de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție Ortopedie și Traumatologie .Cristina Curea - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

Natalia Caraman - membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

TatianaPereverzeva - membru, economistă șefă.