| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucr[rilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea Tehnică anuală a ascensoarelor din dotarea IMSP Institutul Oncologic. | 14 unități | 1.Verificare documente. - Verificări tehnice în utilizare.Încercări în gol. - Funcționarea corespunzătoare a componentelor de siguranță.Verificări și încercări statice cu cabina încărcată cu 125/ din sarcina nominală. Încercări dinamice. Măsurări electrice. Coieficient de deplasare km, transportare greutăți. |  |