| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Armatura pentru Sursa 1 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| 1. Vane DN 300, PN 16 cu acționare electrică p/u boilerele de vîrf a blocului energetic nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vane DN100, PN10 Apa de circulație a blocului energetic nr. 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vane DN150, PN25 cu acționare electrică pentru conductele de abur de rezervă la degazoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vană DN500, PN25 cu acționare electrică (СВ-7) pentru conducta apei de rețea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vană DN800, PN25 cu acționare electrică pentru aspirația pompei de rețea nr.1 treapta I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Vane DN150, PN16 pentru conducta antiincendiu, linia B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ventile DN50, PN25 pentru linia de drenare a condensatorului și preîncălzitoarelor de rețea orizontale (ПСГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Vana din fontă D-250 сu acționare hidraulică (30ч718бр*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Membrane p/u supape МИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Supapă cu membrană МИК Ø 80 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Supapă cu membrană МИК Ø 200 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Supapă cu membrană МИК Ø 100 GOST 12815-80, ГОСТ Р 52720-2007 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Supapă cu membrană KMF du-25 GOST 12815-80 (15ч75п1*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 (15ч75п1*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Supapă cu membrană KMF du-80 GOST 12815-80 (15ч75п2*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Supapă cu membrană МИК Ø 125 GOST 12815-80 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ- 96Б Nr.1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru colectorul pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Vană DN250, PN235 cu acționare electrică pentru conductele apei de alimentare la intrarea preîncălzitoarelor de înaltă presiune (ПВД) - 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Ventile pentru probe, manometre și de evacuare a aerului (652.9070.4010*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Ventile pentru purjarea periodică și drenare (652.9070.4020*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Ventil de închidere (588-10-0*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Ventil de închidere (589-10-0*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Supapă reglare cu ac (584-10-0*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Supapă reglare cu ac (597-10-0*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Armatura pentru CT și CT suburbii |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| 1.Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ventil de oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vana din fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Supapă cu membrană KMF du-50 GOST 12815-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |
| 1. Diafragme și clapete pentru pompa de dozare Magdos DX-8 ((Диафрагмы и клапана к насосу-дозатору Magdos DX-8(ремкомплект)) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________