Lista Bunurilor solicitate de IMSP SCBI „Toma Ciorbă” pentru anul 2019

| Nr. d/o lotul | Denumirea bunurilor solicitate | Puritate | Ambalaj Caracteristici | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reagenti chimici |  |  |  |  |
| 1.1 | Azur-Eozină Romanovschii soluţie (flacon din plastic) | analitic | litri | 4,0 |
| 1.2 | Acid sulfosalicilic | analitic | kg | 2,0 |
| 1.3 | Tetraborat de sodiu (bura) | analitic | kg | 0,5 |
| 1.4 | Polietilenglicol mm 600 | analitic | kg | 0,5 |
| 1.5 | Ficol-400 | analitic | kg | 0,2 |
| 1.6 | Acid boric | analitic | kg | 0,2 |
| 1.7 | Ulei de imersie | analitic | ml | 500,0 |
| 1.8 | Acid Acetic glacial | analitic | 1,0 l | 0,5 |
| 1.9 | Sol. Verografina 76% - 20,0 ml | analitic | 10 x 20,0 ml | 400,0 |
| 1.10 | Acid Azotic | analitic | l | 0,5 |
| 1.11 | Iodat de caliu | analitic | kg | 0,2 |
| 1.12 | Iod cristalic | analitic | Kg | 0,2 |
| 1.13 | Acid Carbolic | analitic | kg | 0,5 |
| 1.14 | Azotat de Sodiu (Silitra) | analitic | kg | 50,0 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 21000.00 |

| Nr. d/o lotul | Lotul nr.2 |  | Ambalaj solicitat Caracteristici | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reagenți pentru analizatorul hematologic PCE 210 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Diluid III Diff (20,0 l) | L | 300,0 |
| 2.2 |  | Proclean (5,0 l) | L | 20,0 |
| 2.3 |  | CyMet (0,5 l) | L | 10,0 |
| 2.4 |  | Sol Hypochlorid 0,5%-1,0 l | L | 5,0 |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 35620.00 |
| Lotul Nr.3 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Glucoza, corpi citonici | Set 100 teste | 30 set |
| 3.2 |  | Glucoza, acid ascorbic, cetone, proteine, nitrite, sînge, PH, bilirubină, urobilinogen | Set 100 teste | 50 set |
| 3.3 |  | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urina cu calibrator | ml | 80,0 |
| 3.4 |  | Control hematologic in 3 nivele p/u PCE-210 | set | 3 |
| 3.5 |  | Calibrator p/u hemoglobina in 3 nivele | set | 2 |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 12250.00 |
| Lotul Nr. 4 Reactive pentru hematologie Reactive pentru determinarea grupelor de sînge şi Rezus-factor |  |  |  |  |
| 4.1 | Ţoliclon Anti-A |  | ml | 100,0 |
| 4.2 | Ţoliclon Anti-B |  | ml | 100,0 |
| 4.3 | Ţoliclon Anti-AB |  | ml | 100,0 |
| 4.4 | Ţoliclon D-super |  | ml | 10,0 |
| 4.5 | Ţoliclon Anti-A1 |  | ml | 20,0 |
| 4.6 | Ţoliclon Anti Dsuper IgM |  | ml | 100,0 |
| 4.7 | Ţoliclon Anti Kell super IgM |  | ml | 100,0 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 8065.0 |
|  | Lotul 5 Alte investigaţii hematologie |  |  |  |
| 5.1 | Hemoglobina Drobchin |  | Fl 50 ml conc. | 100 |
| 5.2 | SLE test latex |  | Set 50 teste | 2seturi |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1280.00 |
|  | Cerinţe specifice: Toţi reagenţi şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative ( GOST, OST, etc), privind denumirea m.moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul reactivului, statutul hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  |  |  |

| Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” Lotul Nr.6 |  |  |  |  | Valoarea lotului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Denumirea testului | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea totală set (96) |  |
| 6.1 | HBs Ag | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 55,0 |  |
| 6.2 | Anti HBs | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 30,0 |  |
| 6.3 | Anti Hbcore sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 40,0 |  |
| 6.4 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 65,0 |  |
| 6.5 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 30,0 |  |
| 6.6 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |
| 6.7 | Anti Hbcore IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 4,0 |  |
| 6.8 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5,0 |  |
| 6.9 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 2,0 |  |
| 6.10 | Hbe Ag/Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 195000.00 |
|  |  | Lotul nr.7 Toxo |  |  |  |
| 7.1 | Toxo IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |
| 7.2 | Toxo IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 19250.00 |
|  |  | Lotul 8 Reagenţi pentru efectuarea analizelor serologice prin metoda ELISA la paraziti |  |  |  |
| 8.1 | Toxocara canis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 10,0 |  |
| 8.2 | Toxocara canis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 50,0 |  |
| 8.3 | Ascaris lumbricoides IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 50,0 |  |
| 8.4 | Echinococcus IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 25,0 |  |
| 8.5 | Taenia solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 25,0 |  |
| 8.6 | Trichinella spiralis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 25,0 |  |
| 8.7 | Lamblia IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 50,0 |  |
| 8.8 | Anti brucella IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1 |  |
| 8.9 | Anti brucella IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 293000.00 |
| 9 | IgE total | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 50,0 | 35070.0 |
| 10 | AFP | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 21,0 | 14222.0 |
| 11 | EBV VCA IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 | 8663.0 |
| 12 | CMV | Lotul 12 CMV |  |  |  |
| 12.1 | CMV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
| 12.2 | CMV IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 8820.00 |
|  | HSV | Lotul 13 HSV |  |  |  |
| 13.1 | HSV I si II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
| 13.2 | HSV I si II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
|  |  | Valoarea estimative a lotului |  |  | 9084.00 |
|  | Anti Helicobacter pylori | Lotul 14 Anti Helicobacter pylori |  |  |  |
| 14.1 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 10,0 |  |
| 14.2 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 10,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 26210.00 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |
| 15.1 | ANA | Cerinţe generale* + Notă **, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori şi să conţină probă de control. | ELISA | 2,0 |  |
| 15.2 | AMA-2 | Cerinţe generale* + Notă ** | ELISA | 2,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 11500.00 |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |
| 16.1 | Anti Borelia burgdorferi IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
| 16.2 | Anti Borelia burgdorferi IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7,0 |  |
| 16.3 | - Anti Virus urlian Ig M | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 4,0 |  |
| 16.4 | - Anti Virus urlian Ig G | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 4,0 |  |
| 16.5 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |
| 16.6 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 58000.00 |
| Cerinţe generale: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE , certificatul de înregistrare în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie,de prezentat instrucţiunea de utilizare in limba de stat. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. În instrucţiune să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%; setul să conţină în afară de conntrolul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe şi de a folosi cîte un godeu (o probă), să nu necesite utilizarea aparatajelor suplimentare. |  |  |  |  |  |

| Lotul 17 Reagenţi şi medii pentru investigaţii bacteriologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Tipul reagentului |  | Marcaj |  | Denumirea reagentului | Ambalajul solicitat | Cantitatea solicitată |  |  |  |  |
| 1 |  | dehidratat | CE | Agar Hektoen Enteric |  | Kg (0.5) | 3.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | dehidratat | CE | Agar Eozin Methylen Blue |  | Kg (0.5) | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 |  | dehidratat | CE | Agar Endo |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | dehidratat | CE | Kligler Iron Agar |  | Kg (0.5) | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 |  | dehidratat | CE | Agar SS (modificat) |  | Kg (0.5) | 2.0 |  |  |  |  |
| 6 |  | dehidratat | CE | Agar Acetat |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 7 |  | dehidratat | CE | Rappoport Vasiliadis Broth |  | Kg (0.5) | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | dehidratat | CE | Candida agar cromogen differencial |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | dehidratat | CE | Mediu Tioglicolic |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CE | HiDip cu 3 medii agar MacKonki ,Cled ,Saburo |  | plastine | 50 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CE | HiDip cu 2 medii agar UTI ,Cled |  | plastine | 50 |  |  |  |  |
| 12 |  | dehidratat | CE | Rogosa agar |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 13 |  | dehidratat | CE | Campylobacter agar- mediu gata pentru utilizare turnat in placi Petri (90mm) |  | amb (a cite20placi) | 5 |  |  |  |  |
| 14 |  | dehidratat | CE | Bulion Cazeina |  | Kg (0.5) | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | dehidratat | CE | Bulion peptonat din carne |  | Kg (0.5) | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | dehidratat | CE | Kovac 's reagent (indol) |  | f1 x 25 fîşii | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 24500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 18 Tulpini referință control calității |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.2 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.3 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.4 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Ps.Aeruginosa ATCC27853 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.5 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii St.aureusATCC 25923 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.6 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Esch.coli ATCC 25922 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 18.7 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Candida albicans ATCC 10231 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 19500.00 |  |  |  |  |
|  |  | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 19 Paneluri și consumabile pentru identificarea bacteriologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 1. Microbact GMB-12 A |  | amb(60 teste) | 6 |  |  |  |  |
| 19.2 |  | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 2. Microbact GMB-12 B |  | amb (60 teste) | 3 |  |  |  |  |
| 19.3 |  | lichid | CE | 1.1. Microbact set reagenţi suplimentar MB 1082A |  | amb (6 x 10 ml) | 2,0 |  |  |  |  |
| 19.4 |  | lichid | CE | 1.2. Microbact ulei mineral MB 1093 A |  | amb (50 ml) | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 20 Consumabile si medii pu investigatii bacteriologice a Hemoculturilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Lichid | CE | Sisteme pentru hemocultură (cu sistem indicator) |  | flacon | 150 |  |  |  |  |
| 20.2 |  | Lichid | CE | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG |  | Kit (50teste) | 4 |  |  |  |  |
| 20.3 |  |  | CE | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea |  | Kit (60 teste) | 2 |  |  |  |  |
| 20.4 |  | lichid | CE | Sînge de berbec |  | L ( flacon 0.025) | 1 |  |  |  |  |
| 20.5 |  | dehidratat | CE | Manitol-Salt agar |  | 0,5 kg | 2 |  |  |  |  |
| 20.6 |  | lichid | CE | Emulsie galbenuş ou |  | Flacon 100 ml | 3000 ml |  |  |  |  |
| 20.7 |  | dehidratat | CE | Agar Slanetz Bartley |  | 0,5 kg | 0.5 |  |  |  |  |
| 20.8 |  | lichid | CE | Ser bovine |  | ml (fl 100,0 ml) | 300 |  |  |  |  |
| 20.9 |  | liofilizat | CE | Plazma de iepure liofilizată |  | ml | 100 |  |  |  |  |
| 20.10 |  | dehidratat | CE | Columbia agar |  | 0,5 kg | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 61000.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 21 Teste rapide imunocromatografice |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Rota-Virus |  | Casete | 40,0 |  |  |  |  |
| 21.2 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Yersinia Enterocolitica O3-O9 |  | Casete | 20,0 |  |  |  |  |
| 21.3 |  |  | CE | Teste imunocromatografice Troponin T |  | Casete | 50,0 |  |  |  |  |
| 21.4 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori |  | Casete | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |
| Lotul 22 Teste de identificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set |
| 22.1 | disc test |  | CE | Optohină |  | F1( fl x50dicuri) | 5,0 |  |  |  |  |
| 22.2 | disc test |  | CE | Oxidaza Test |  | F1( fl x50dicuri) | 2,0 |  |  |  |  |
| 22.3 | disc test |  | CE | X-factor |  | F1( fl x50dicuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 22.4 | disc test |  | CE | V-factor |  | F1( fl x50dicuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 22.5 | disc test |  | CE | X+V factor |  | F1( fl x50dicuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 22.6 | disc test |  | CE | Nitrocefina |  | F1( fl x50dicuri) | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1175,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 23 Teste pentru control extern al sterilizarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T180 C |  | set | 6 |  |  |  |  |
| 23.2 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T 121 C |  | set | 2 |  |  |  |  |
| 23.3 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T 132 C |  | set | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |

| Lotul 24 Seruri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| 24.1 | CE ISO | Antisalmonella polivalent OMA | ml | 6,0 |
| 24.2 | CE | Antisalmonella polivalent OMB | ml | 2,0 |
| 24.3 | CE | Antisalmonella monovalent O4 | ml | 3,0 |
| 24.4 | CE | Antisalmonella monovalent O9 | ml | 6,0 |
| 24.5 | CE | Antisalmonella monovalent O1 | ml | 1,0 |
| 24.6 | CE | Antisalmonella monovalent O5 | ml | 1,0 |
| 24.7 | CE | Antisalmonella monovalent O8 | ml | 1,0 |
| 24.8 | CE | Antisalmonella monovalent H1,2 | ml | 1,0 |
| 24.9 | CE | Antisalmonella monovalent Hg | ml | 3,0 |
| 24.10 | CE | Antisalmonella monovalent Hm | ml | 1,0 |
| 24.11 | CE | Antisalmonella monovalent Hi | ml | 1,0 |
| 24.12 | CE | Antisalmonella monovalent Heh | ml | 1,0 |
| 24.13 | CE | Antisalmonella monovalent Hlv | ml | 1,0 |
| 24.14 | CE | Antisalmonella monovalent Hr | ml | 3,0 |
| 24.15 | CE | Anti Shigella sonnei | ml | 3,0 |
| 24.16 | CE | Anti Shigella Flexneri type 1-6 | ml | 1,0 |
| 24.17 | CE | Antisalmonella monovalent O7 | ml | 1,0 |
| 24.18 | CE | Antisalmonella monovalent O3.10.15 | ml | 1,0 |
| 24.19 | CE | Antisalmonella monovalent Henz | ml | 1,0 |
| 24.20 | CE | Antisalmonella monovalent Hq | ml | 1,0 |
| 24.21 | CE | Antisalmonella monovalent Hd | ml | 1,0 |
| 24.22 | CE | Antisalmonella monovalent Hb | ml | 1,0 |
| 24.23 | CE | Antisalmonella monovalent Henx | ml | 1,0 |
| 24.24 | CE | Antisalmonella monovalent H1.5 | ml | 1,0 |
| 24.25 | CE | AntiEsch.coli poli OKA | ml | 3,0 |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 31000.00 |

| Lotul 25 Medii nutritive utilizate la determinarea sensibilitatii la antibacteriene si antimicotice. Antibiotice si antimicotice în cartuşe utilizate în conjucţie cu dispensere disponibile in laborator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Denumirea antibioticului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| 1 | Penicilina | amb( 5 cartuşe+50 disc) | 2,0 |
| 2 | Ampicillina | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 3 | Oxacillina | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 4 | Amoxacililin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 5 | Ampicilina/sulbactam | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 6 | Amoxacilillin/acid clavulonic | amb 5 cartuşe +50 disc | 3,0 |
| 7 | Trimethoprim | amb 5 cartuşe +50 disc | 3,0 |
| 8 | Trimethoprim/ sulfomethoxazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 9 | Cefoxitin (30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 10 | Cefazolin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 11 | Cefotaxim | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 12 | Ceftriaxon | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 13 | Cefuroxim sodium(i/v) | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 14 | Cefixim | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 15 | Cefepim | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 16 | Cefotaxim clavulanat | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 17 | Ceftazidim | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 18 | Ceftazidim – Avibactam (10/4mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 19 | Cefoperazon | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 20 | Azithromycin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 21 | Erithtomycin | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 22 | Clindamycin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 23 | Vancomicin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 24 | Linezolide | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 25 | Tetraciclyn | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 26 | Tigecyclin (15mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 27 | Doxycyclin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 28 | Gentamicin (10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 29 | Gentamicin(30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 30 | Streptomicyn(300mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 31 | Amicacin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 32 | Netilmicin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 33 | Ciprofloxacin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 34 | Norfloxacin | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 36 | Nalidixic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 37 | Levofloxacin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 38 | Chloramphenicol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 39 | Furazolidone | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 40 | Nitrofurantoin | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 41 | Nitroxoline | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 42 | Meropenem | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 43 | Imipenem | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 44 | Piperacillin (30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 45 | Piperacillin –tazobactam(30/6mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 46 | Ticarcillin (75mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 47 | Ticarcillin -clavulanic acid(75/10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 48 | Aztreonam | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 49 | Fosfomycina/tromethamol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 50 | Pipemidinic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 51 | Colistin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 52 | Ketoconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 53 | Clotrimazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 54 | Voriconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 55 | Fluconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 56 | Nistatina | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 57 | Econazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 58 | Caspofungin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 59 | Miconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 60 | Itraconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 61 | Amfotericin B | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 62 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Cefriaxon | buc | 10 |
| 63 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Cefotaxim | buc | 10 |
| 64 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Amoxacillin | buc | 10 |
| 65 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Penicillin | buc | 10 |
| 66 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Meropenem | buc | 10 |
| 67 | Agar Miuller Hilton CLSI (compatibile cu discurile cu antibiotice) | Kg | 2,0 |
| 68 | Miuller Hilton + metylen blue+ 2% glucoza (compatibile cu discurile cu antibiotice) | kg | 1,0 |
| 69 | Stand.turbidit Mk Farland (0,5; 1;) | set | 1 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  | 35000.00 |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |