CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C50 | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C20 | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C16 | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 1P/C16 | buc | 4,0000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 1P/C10 | buc | 1,0000 |
| 8 | 11-03-001-01 | DIN-reica 60 cm zincata | buc | 2,0000 |
| 9 | pret de piata | Marginitor pentru DIN-reica | buc | 2,0000 |
| 10 | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm | buc | 4,0000 |
| 11 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20 | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25 | buc | 5,0000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10 | buc | 1,0000 |
| 18 | 11-03-001-01 | DIN-reica 60 cm zincata | buc | 2,0000 |
| 19 | pret de piata | Marginitor pentru DIN-reica | buc | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm | buc | 4,0000 |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 | buc | 3,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 1,0000 |
| 27 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 28 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 | buc | 7,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 13,0000 |
| 32 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 33 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 | buc | 3,0000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
| 37 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.6. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 42 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KM20-20 | buc | 4,0000 |
| 43 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.7. Cabluri |  |  |
| 44 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 24,5000 |
| 45 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 1 400,0000 |
| 46 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 1 050,0000 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,5000 |
| 48 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*4,0 | m | 250,0000 |
| 49 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,4000 |
| 50 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 40,0000 |
| 51 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,7500 |
| 52 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4 | m | 65,0000 |
| 53 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 10,0000 |
|  |  | 1.1.8. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 54 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3553Lm, 35W, OPL/R LED 600 4000K | 100 buc | 0,8900 |
| 55 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 3476Lm, 35W, OWP OPTIMA LED 595 4000K | 100 buc | 0,0600 |
| 56 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1280Lm, 18W, CD LED 18 | 100 buc | 0,1200 |
| 57 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1465Lm, 19W, ROUND BLADE 19 4000K | 100 buc | 0,0900 |
| 58 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0100 |
|  |  | 1.1.9. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,4900 |
| 60 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0500 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,0500 |
| 62 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 1,7200 |
| 63 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 | 100 buc | 0,0400 |
| 64 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 235,0000 |
| 65 | pret de piata | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 | buc | 3,0000 |
| 66 | pret de piata | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 | buc | 7,0000 |
|  |  | 1.1.10. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 21,0000 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,6000 |
| 69 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,1000 |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava rigida 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,1300 |
| 71 | 08-02-409-1 | Teava rigida 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,3000 |
|  |  | 1.1.11. Materiale auxiliare |  |  |
| 72 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 9,0000 |
| 73 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm | 100 m | 0,3000 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.2.1. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 74 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 75 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/100A | buc | 1,0000 |
| 76 | pret de piata | Automat BA 47-100 3P/C50 | buc | 1,0000 |
| 77 | pret de piata | Automat BA 47-100 3P/C20 | buc | 3,0000 |
| 78 | pret de piata | Automat BA 47-100 3P/C16 | buc | 1,0000 |
| 79 | pret de piata | Automat BA 47-100 1P/C16 | buc | 4,0000 |
| 80 | pret de piata | Automat BA 47-100 1P/C10 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 81 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 82 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/100A | buc | 1,0000 |
| 83 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C20 | buc | 1,0000 |
| 84 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C16 | buc | 1,0000 |
| 85 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C25 | buc | 5,0000 |
| 86 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C10 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 87 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 89 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10 | buc | 3,0000 |
| 90 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 4,0000 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. Panou de distributie din metal 48 module IP31 |  |  |
| 92 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 93 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 94 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10 | buc | 7,0000 |
| 95 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 13,0000 |
|  |  | 1.2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 96 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 97 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/40A | buc | 2,0000 |
| 98 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10 | buc | 3,0000 |
| 99 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | 1.2.6. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 100 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 101 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 102 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 103 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 104 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KM20-20 | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.7. Generator electric |  |  |
| 105 | pret de piata | Generator electric 3000 BA | buc | 1,0000 |

Intocmit            Dumitru Cretu