Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |
| 2 | Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg; Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Grund |  |  |  | Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric şi aditivi speciali. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire. Ambalaj 5-14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
| 2 | Grund Betokontakt |  |  |  | Grund Betokontakt pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior. Ambalaj / căldarea 7 - 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 3 | Vopsea lavabilă |  |  |  | Vopsea lavabilă, pe baza de apa, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici, pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Rezistența foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Fără miros. Uscare - 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 4 | Vopsea lavabilă fatada |  |  |  | Baza: acrilica Consum: până la 9 m2/l pentru un singur strat, în funcție de tipul de baza și metoda de aplicare Culoare: alb Timp de uscare: 3 h Tipul de suprafata: ciment, ciment - var, gips, gips carton și suporturi din lemn Ambalaj – 5-10 kg/ căldare. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 5 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier |  |  |  | Vopsea acrilica de înaltă calitate pentru marcaje rutiere. Uscat la atingere dupa 15 - 30 de minute și reaplicati din nou dupa 2-4 ore. Culoarea alb Ambalaj – 2,5 kg. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 6 | Ghidroizol |  |  |  | Produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru hidroizolarea pereţilor subterani, hidroizolarea camerelor de baie. Ambalaj - căldarea 4 kg. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 7 | Coler |  |  |  | Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, Ambalaj - 100ml/buc; Compatibil pentru vopsea lavabilă. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
|  | Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vopsea Email albă |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7-2,8kg. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 2 | Vopsea Email albă |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 3 | Vopsea Email albastră |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
| 4 | Grund |  |  |  | Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
| 5 | Lac |  |  |  | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru parchet, utilizare: interior, culoarea coordonarea cu beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5 l. Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
| 6 | Lac |  |  |  | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru parchet, utilizare: interior, culoarea coordonarea cu beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75 l Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
| 7 | Lac pentru piatra |  |  |  | Baza Acrilica Consum normat (g/m2) 100-200 Culoare: incolor Destinație: pentru piatra, Domeniul de utilizare: exterior și interior Volumul 5kg Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
| 8 | Adeziv |  |  |  | Adeziv PVA Ambalaj căldare 1 kg. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |
|  | Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Linoleum |  |  |  | Linoleum hiterogen comercial, clasa de trafic: min 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea-3m, grosimea – mai mic sau egal de 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – 0,6-0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea și desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul). |  |  |
| 2 | Plinta PVC pentru podea |  |  |  | Plinta PVC pentru podea, dimensiuni min 2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul). |  |  |
| 3 | Colt interior pentru plinta |  |  |  | Colt interior pentru plinta PVC, (compatibil cu plinta) |  |  |
| 4 | Colt exterior pentru plinta |  |  |  | Colt exterior pentru plinta PVC, (compatibil cu plinta) |  |  |
| 5 | Îmbinare plinta |  |  |  | Îmbinare pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
| 6 | Capăt stingă/dreapta (set) |  |  |  | Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
| 7 | Adeziv pentru linoleum |  |  |  | Adeziv echivalent Lincov, pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru lipirea pe suprafeţe din ciment, beton sau din lemn Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Ambalaj căldare 7-14 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |
|  | Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parchet laminat |  |  |  | Parchet laminat, class 33 Dimensiunea min 1288x195x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul). |  |  |
| 2 | Substrat profilat |  |  |  | Folie din spuma poliuretanica 3 mm pentru laminat |  |  |
| 3 | Plinta PVC pentru podea |  |  |  | Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22 mm, culoare compatibil cu parchet laminat (coordonată preventiv cu beneficiarul) |  |  |
| 4 | Colt interior pentru plinta |  |  |  | Colt interior pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
| 5 | Colt exterior pentru plinta |  |  |  | Colt exterior pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
| 6 | Îmbinare plinta |  |  |  | Îmbinare pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
| 7 | Capăt stingă/dreapta (set) |  |  |  | Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC (compatibil cu plinta) |  |  |
|  | Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tabla cutată |  |  |  | Tabla cutată: H 35, vișiniu Grosime: 0,45mm Dimensiunea 3,8 x 1,06 |  |  |
| 2 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletantezincat 4,8x35 (metal/lemn) |  |  |
| 3 | Bordură de fronton |  |  |  | Bordură de fronton decorativă (vișiniu) 2.0 m |  |  |
|  | Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plasa |  |  |  | Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m2, latimea 1 m |  |  |
| 2 | Banda de mascare |  |  |  | Banda de mascare 24 mm 33 m exterior |  |  |
| 3 | Banda de mascare |  |  |  | Banda de mascare 36 mm 33 m exterior |  |  |
| 4 | Banda de aluminiu |  |  |  | Banda de aluminiu cu bitum 1,1mm*50mm*10m |  |  |
| 5 | Banda de aluminiu |  |  |  | Banda de aluminiu cu bitum 1,1mm*100mm*10m |  |  |
| 6 | Profil |  |  |  | Profil PVC, alb, 8 mm extern pentru gresie 2.5m |  |  |
| 7 | Profil |  |  |  | Profil plat antiderapant 0.9 m, Gold Matt |  |  |
| 8 | Profil |  |  |  | Profil de îmbinare plat 1.8 m, Champagne Matt |  |  |
| 9 | Profil |  |  |  | Profil muchie PVC cu plasa 7x7x 2500 m |  |  |
| 10 | Profil |  |  |  | Profil (colțar) din aluminiu 25x25x2500 mm |  |  |
| 11 | Sac polietilena industrial |  |  |  | Sac polietilena 120 mk, industrial, dimensiune sac - 50x90-92cm |  |  |
| 12 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm |  |  |
| 13 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x55mm |  |  |
| 14 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4,2x70mm |  |  |
| 15 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm |  |  |
| 16 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm |  |  |
| 17 | Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-metal 3,5x4,1mm |  |  |
| 18 | Diblu cu surub |  |  |  | Diblu cu surub 6x40mm pentru beton; material: surub - otel zincat; diblu - polipropilena. |  |  |
| 19 | Diblu cu surub |  |  |  | Diblu cu surub 6x80mm pentru beton; material: surub - otel zincat; diblu - polipropilena. |  |  |
|  | Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa cu vibratii |  |  |  | Pompa cu vibratii Capacitatea de pompare 22 l/min Puterea (W) 300 W Tensiune (V) 220 - 240 V |  |  |
| 2 | Maşină de curăţat cu presiune |  |  |  | Tip Electrică Puterea 1600 W Presiune maximală 120 bar Debit transportat 380 l/h Roţi pentru transportare |  |  |
|  | Total lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Placa tavan casetată |  |  |  | Placa tavan casetată, 600х600х12mm, Rezistența la umezeală până la 90% RH |  |  |
| 2 | Profil |  |  |  | Profil compartimentar pentru tavan suspendat 600/26/24mm |  |  |
| 3 | Profil |  |  |  | Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24 |  |  |
| 4 | Profil |  |  |  | Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000/22/22mm |  |  |
| 5 | Dibiu |  |  |  | Diblu Bierbach, 6x40mm, de otel pentru tavan suspendat |  |  |
|  | Total lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Adeziv pentru gresie și faianță | kg | 600 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Glet pe bază de ipsos | kg | 1 500 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Grund | kg | 504 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Grund Betokontakt | kg | 81 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Vopsea lavabilă | kg | 1 120 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Vopsea lavabilă fatada | kg | 100 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Vopsea acrilica pentru marcaj rutier | kg | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 44100000-1 | Ghidroizol | kg | 28 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 44100000-1 | Coler | buc | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Vopsea Email albă | kg | 28 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Vopsea Email albă | kg | 27 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Vopsea Email albastră | kg | 5,4 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Grund | kg | 9 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Lac | litru | 35 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 44100000-1 | Lac | litru | 7,5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 44100000-1 | Lac pentru piatra | kg | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 44100000-1 | Adeziv | kg | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Linoleum | m2 | 400 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Plinta PVC pentru podea | buc. | 60 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Colt interior pentru plinta | buc. | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Colt exterior pentru plinta | buc. | 45 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Îmbinare plinta | buc. | 25 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 44100000-1 | Capăt stingă/dreapta (set) | set | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 44100000-1 | Adeziv pentru linoleum | kg | 158 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Parchet laminat | m2 | 65 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Substrat profilat | m2 | 65 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Plinta PVC pentru podea | buc. | 35 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Colt interior pentru plinta | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Colt exterior pentru plinta | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 44100000-1 | Îmbinare plinta | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 44100000-1 | Capăt stingă/dreapta (set) | set. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Tabla cutată | m2 | 16,2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc. | 250 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Bordură de fronton | buc. | 4 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Plasa | m2 | 200 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Banda de mascare | buc. | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Banda de mascare | buc. | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Banda de aluminiu | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Banda de aluminiu | buc. | 5 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 6 | 44100000-1 | Profil | buc. | 10 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 7 | 44100000-1 | Profil | buc. | 30 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 8 | 44100000-1 | Profil | buc. | 20 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 9 | 44100000-1 | Profil | buc. | 30 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 10 | 44100000-1 | Profil | buc. | 50 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 11 | 44100000-1 | Sac polietilena industrial | buc | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 12 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 2 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 13 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 2 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 14 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 2 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 15 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 1 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 16 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 2 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 17 | 44100000-1 | Șuruburi autofiletante | buc | 1 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 18 | 44100000-1 | Diblu cu surub | buc | 1 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 19 | 44100000-1 | Diblu cu surub | buc | 1 000 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Pompa cu vibratii | buc | 1 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Maşină de curăţat cu presiune | buc | 1 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44100000-1 | Placa tavan casetată | m2 | 240 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 2 | 44100000-1 | Profil | buc | 180 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 3 | 44100000-1 | Profil | buc | 100 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 4 | 44100000-1 | Profil | buc | 30 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| 5 | 44100000-1 | Dibiu | buc | 200 |  |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |  |
| Total lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________