# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul  2023

prin procedura de achiziţie: Achizitii cu costuri mici

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene | buc | 100 | 1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G 8. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitatel la piele | 20300 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu doua lumene | buc | 150 | 1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cm cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G16 – 18 cu valva 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter G 14-16 8. Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitatel la piele | 30450 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | buc | 300 | 1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. resistenta fluxuxlui la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O,la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component | 11400 |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Discofix C3 RED robinete | buc | 350 | 1. Steril 2. Cu 3 cai 3. Conectare tip „Luer lock” 4. Se adapteaza intre linea de perfuzie si cateter iv. Pentru a controla extra medicatia in linia venoasa 5. Luer lock rotativ tip female, pentru posebilitatea de conectare la orce dispozetiv Luer-lock 6. Robinet prevazut cu sageti care indica directia de curgere a lichidului | 1127 |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr | buc | 20 | 1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulţi 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr | 3400 |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-1 | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare | buc | 50 | 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril | 3000 |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-1 | Masca faciala pentru adulti marimea M | buc | 35 | 1. Fara miros 2. Material steril 3. Transparent 4. Material PVC 5. Cu fixator si ajustarea marimii u furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior | 770 |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-1 | Masca faciala pentru adulti marimea L | buc | 35 | 1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu tub prelungitor minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior | 770 |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 5 | buc | 1 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 123 |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 4 | buc | 1 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 123 |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |
| 11 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | buc | 30 | 1. Cu un canal 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 6000 |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 33100000-1 | Bugiu pentru intubare | buc | 5 | 1. Facilitează intubarea traheală în cazul când vizualizarea epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 14 Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc. | 500 |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |
| 13 | 33100000-1 | Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi | buc | 20 | 1. Este folosit pentru facilita intubarea traheală. 2. Va fi confecționat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. 3. Stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare. | 1000 |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |
| 14 | 33100000-1 | Sensor pulsoximetru pentru adult de mai multe folosinte | buc | 21 | 1. oxygen Saturation (SpO2) 2. Range: 0-100 SpO2% 3. Resolution: 1 SpO2% 4. Accuracy: 5. ±0.5 SpO2%, 70-100 SpO2% 6. ±1 SpO2%, 50-69 SpO2% 7. Pulse Rate 8. Range: 20-300 BPM 9. Resolution: 1 BPM 10. Accuracy: ±1 BPM, 20-199 BPM 11. ±2 BPM, 200-300 BPM 12. compatibil cu aparatele din dotarea sectiei | 16800 |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | 33100000-1 | Set traheostomic nonefenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica | buc | 10 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară nefenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reitegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 1920 |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |
| 16 | 33100000-1 | Tub traheostomic cu manjeta | buc | 5 | 1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 2460 |
|  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |
| 17 | 33100000-1 | Filtre bactericid pentru trahiostama (nas artificial | buc | 50 | 1. Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostoma marimea 15mm 2. Port lateral cu posibilitatea conectarii la sursa de O2 3. Ambalat Steril, de unica folosinta 4. Utilizat la pacientii cu respiratie spontana la trahiostoma care creaza presiune pozetiva fiziologica in caile aeriene | 1250 |
|  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33100000-1 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu un canal compatibel cu dispozitivele din sectie. | buc | 14 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu un canal compatibel cu dispozitivele din sectie. | 5600 |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |
| 19 | 33100000-1 | Pansament hidrocoloidal | buc | 10 | Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunele minime 5x5 cm 10x10 stoc egal ambalat steril | 2240 |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | 33100000-1 | Nibulizator | buc | 25 | Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml | 20000 |
|  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |
| 21 | 33100000-1 | Spirometru cu 3 bile | buc | 20 | Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala | 5440 |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |
| 22 | 33100000-1 | Tavita renala (Cuva) | buc | 21 | Din Plastic medica Rezistent la dezinfectant Marimea minima volum 500 ml | 2520 |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |
| 23 | 33100000-1 | Pansament steril adeziv | buc | 1000 | realizat dintr-o tesatura moale netesuta cu un pansament pentru plaga acoperit cu strat de contact cu rana microgrida neaderenta Marimea 8,0 Ambalat steril | 7560 |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |
| 24 | 33100000-1 | Linie de prelevare CO2 pentru capnografie | buc | 50 | Conexiune Luer-Lock male-male Lungimea minima 100 cm Ambalat steril | 10000 |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 33100000-1 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare) | buc | 500 | Tub calibrat din silicon Nu contien latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm | 25000 |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |
| 26 | 33100000-1 | Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip | buc | 4000 | Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip | 8000 |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |
| 27 | 33100000-1 | Mucus extractor tip Polimed 4004+4008 | buc | 50 | 1. Non toxic 2 Apirogen 3. De o singura folosinta , | 2160 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
| 28 | 33100000-1 | Masca nebulaizer M | buc | 50 | Masca nebulaizer M | 3000 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
| 29 | 33100000-1 | Masca nebulaizer L | buc | 50 | Masca nebulaizer L | 3000 |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |
| 30 | 33100000-1 | Masca pentru anestezie N 3 | buc | 20 | Masca pentru anestezie N 3 | 1000 |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |
| 31 | 33100000-1 | Masca pentru anestezie N 4 | buc | 20 | Masca pentru anestezie N 4 | 1000 |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |
| 32 | 33100000-1 | Masca pentru anestezie N 5 | buc | 10 | Masca pentru anestezie N 5 | 500 |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |
| 33 | 33100000-1 | Sac pentru aparat VAP | buc | 15 | Sac pentru aparat VAP | 900 |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |
| 34 | 33100000-1 | Urometru 2000 ml | buc | 30 | Urometru 2000 ml | 108 |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |
| 35 | 33100000-1 | Material sutura cu ac ascutit USPO (3,5 metric) ac 28 mm in cut. Polistier. | buc | 20 | Material sutura cu ac ascutit USPO (3,5 metric) ac 28 mm in cut. Polistier. | 300 |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |
| 36 | 33100000-1 | Saltea antiescara | buc | 7 | Saltea antiescara | 15400 |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |
| 37 | 33100000-1 | Celule O2 ventilator Mindray SV 300, SV 650, SV 600. | buc | 8 | Celule O2 ventilator Mindray SV 300, SV 650, SV 600. | 13200 |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |
| 38 | 33100000-1 | Hirtie p/u electrocardiograf.MAC 2000 SIMPLE ECG ARM TARGA,in forma de carte, 210mm*295mm*150 buc | buc | 15 | Hirtie p/u electrocardiograf.MAC 2000 SIMPLE ECG ARM TARGA,in forma de carte, 210mm*295mm*150 buc | 13160 |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |
| 39 | 33100000-1 | Sol Triombrast 76% 20 ml | buc | 30 | Sol Triombrast 76% 20 ml | 2400 |
|  |  | Lotul 40 |  |  |  |  |
| 40 | 33100000-1 | Sisteme p/u aspirație toracală inchisă Polyvac steril 800 ml | buc | 100 | Sisteme p/u aspirație toracală inchisă Polyvac steril 800 ml | 5480 |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |
| 41 | 33100000-1 | Termometru p/u temocontainer | buc | 1 | Termometru p/u temocontainer | 40 |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |
| 42 | 33100000-1 | ECG set cablu + cleme+pare pentru Fazini 600A | buc | 1 | ECG set cablu + cleme+pare pentru Fazini 600A | 450 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 249851.00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Septembrie-Decembrie 2023,conform necesitatilor reale , DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2023

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificatia tehnica | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Licența de activitate și anexa | Copie- Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

tel: 022 572 213