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	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:  Materiale și echipamente pentru întreținerea substațiilor de tracțiune

	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lot 1

	Dioda
	
	
	
	DL-143-800
	
	

	Dioda
	
	
	
	DL - 161 -200
	
	

	Lot 2

	Transformatoare pentru măsurarea curentului
	
	
	
	TPLU-10, raportul de transformare 200/5, clasa de exactitate 0,5S
	
	

	
	
	
	
	TPLU-10, raportul de transformare 150/5, clasa de exactitate 0,5S
	
	

	
	
	
	
	TPLU-10, raportul de transformare 100/5, clasa de exactitate 0,5S
	
	

	Lot 3

	Transformatoare
	
	
	
	TSZ380/220/170    2,5 kV
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________

