| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale și echipamente pentru întreținerea substațiilor de tracțiune |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Dioda |  |  |  | DL-143-800 |  |  |
| Dioda |  |  |  | DL - 161 -200 |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoare pentru măsurarea curentului |  |  |  | TPLU-10, raportul de transformare 200/5, clasa de exactitate 0,5S |  |  |
|  |  |  |  | TPLU-10, raportul de transformare 150/5, clasa de exactitate 0,5S |  |  |
|  |  |  |  | TPLU-10, raportul de transformare 100/5, clasa de exactitate 0,5S |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoare |  |  |  | TSZ380/220/170 2,5 kV |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________