Cerințe specifice:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă

pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este

obligatoriu de la operatorul câştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi

urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea

mostrelor este obligatoriu, de la operatorul câştigător în timp de 5 zile, înainte de semnarea contractului.

Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool - să

posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru

deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.