Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645692871889 Obiectul de achiziției: Produsele diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 (Repetat) Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33600000-6 Lotul 1 Pipetă, tip VII Bucată 10000 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 2 Eprubetă, tip VI Bucată 1500 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 3 Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml Bucată 650 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 4 Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei Bucată 1300 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 5 Reactiv Nessler Kg 0,05 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 6 Albastru de metilen gr 5 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 7 Reagent monoclonal anti-A1 fl 5 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 8 Solutie cu putere ionică scăzută (LISS), tip II ml 200 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 9 Proteina Totală ml 500 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 10 Albumină ml 250 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 11 Reagenți de laborator pentru examinări imunohematologice, inclusiv: 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Material de control, nivel înalt, flacon 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Material de control, de nivel scăzut, flacon 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Material de control, nivel normal flacon 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate flacon 7 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor flacon 9 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare flacon 29 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge set 3 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate şi a numărului de bazofile din sânge set 3 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; set 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru diluarea fracţiilor celulare pentru analiza reticulocitelor sau trombocitelor flacon 20 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de reticulocite din sânge set 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Reagent pentru marcarea trombocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de trombocite din sânge; set 6 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului flacon 23 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Calibrator pentru calibrarea generala analizatorului; set 1 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000 Calibrator pentru calibrarea analizatorului pentru canal PLT-F set 1 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 12 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei Set 2 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 13 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine Flacon 3 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 14 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare Bucată 8 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 15 Standard alfastafilalizin ml 20 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 16 Ace getabile pentru seringi Bucată 8000 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC 33600000-6 Lotul 17 Stripuri B.Stearothermophilius Bucată 1000 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC TOTAL 01.04.2022-31.12.2022 MD93TRPBAA334110A16377AC Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________