| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții Cod CPV-44100000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rigips-Carton |  |  |  | Grosime- 9,5 mm; Lățime- 1200 mm; Lungime- 2500mm; Suprafața plăcii-3m2; Tip muchie-Semirotundă subțiată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suport drept |  |  |  | Lățime- 30 mm; Lungime- 310 mm; Material- Oțel zincat; Tip- Suport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda adezivă din fibra de sticlă |  |  |  | Culoare- alb; Lățime- 50 mm; Lungime- 90 m; Material- fibra de sticlă; Tip- banda adezivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată coler |  |  |  | Culoare- negru; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de urilizare- exterior și interior; Ingrendiente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum- 0,1 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea concentrată coler |  |  |  | Culoare - Maro; Densitate - Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Ingrediente - Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip - lichide; Volum- 0,1 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bagheta polistiren |  |  |  | Înălțime - 80mm; Lățime - 80mm; Lungime - 2000 mm; Material - Polistiren extrudat; Tip - Plinta pentru tavan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spuma poliuretanică de montaj |  |  |  | Baza - poliuretanică; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Mod de aplicare - manual; Tip - pentru toate anotimpurile; Volum - 658 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autoforante pentru metal-metal |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 100buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 9,5 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru metal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 200 buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 35 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru ghips-carton. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 100 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 40mm; Lungime șurub - 45 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasa de armare din fibra de sticlă |  |  |  | Culoare - alb; Densitatea-80 g/m2; Dimensiunea ochiului - 5x5 mm; Lățime rulou - 1 m; Lungime rola - 50m; Material – fibra de sticlă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klinker (teracota) pentru scări exterior |  |  |  | Dimensiune-30×30 сm; Grosime-8 mm Suprafață: mat; Rezistență la alunecare-R10 sau R11; Rezistență la abraziune-PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare – gri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teracota pentru podea din klinker |  |  |  | Dimensiune-30×30 сm;Grosime-8 mm; Suprafață-mat; Rezistență la alunecare-R10 sau R11; Rezistență la abraziune-PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare-gri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fugă pentru rosturi |  |  |  | Culoare-gri; Ambalaj-1 kg; Tip-praf foarte fin alb sau colorat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 15 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 60mm; Lungime șurub - 65 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 25 buc.; Diametru diblu - 8mm; Diametru șurub - 4,9 mm; Lungime diblu - 120mm; Lungime șurub - 125 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui |  |  |  | Ambalaj - cutie; Cantitate - 1 buc.; Diametru diblu - 10mm; Diametru șurub - 6,9 mm; Lungime diblu - 160mm; Lungime șurub - 170 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil treaptă incorporat |  |  |  | Culoare-negru; Dimensiuni-14 mm; Lungime-2500 mm; Material-aluminiu; Suprafața-mată; Tip-profil pentru scări. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clema pentru nivelarea gresiei |  |  |  | Cantitatea în cutie-100buc; Grosime-2 mm; Înălțime- 4-13 mm; Tip-cleme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pana pentru nivelarea gresiei |  |  |  | Cantitatea în cutie-50 buc; Înălțime- 4-13 mm; Tip-pană. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip spălat |  |  |  | Nisip spălat. Calitatea mărfii trebuie să corespundă certificatelor de calitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: Materiale de construcții Cod CPV-44100000-1. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44100000-1; Bunuri. Lotul 1. Rigips-Carton; Buc.; 20; În termen de 2 zile de la înregistrarea contractului. Cu livrare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.; MD98TRPBAA337110A00797AC. Suport drept; Buc.; 100. Banda adezivă din fibra de sticlă; Buc.; 2. Vopsea concentrată coler; Buc.; 10. Vopsea concentrată coler; Buc.; 3. Bagheta polistiren; Buc.; 80. Spuma poliuretanică de montaj; Buc.; 10. Șuruburi autoforante pentru metal-metal; Cut.; 25. Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal; Cut.; 25. Diblu cu șurub cui; Cut.; 15. Plasa de armare din fibra de sticlă; Buc.; 10. Klinker (teracota) pentru scări exterior; Buc.; 65. Teracota pentru podea din klinker; M2; 30. Fugă pentru rosturi; Kg.; 10. Diblu cu șurub cui; Cut.; 100. Diblu cu șurub cui; Cut.; 40. Diblu cu șurub cui; Cut.; 200. Profil treaptă incorporat; Buc.; 10. Clema pentru nivelarea gresiei; Cut.; 10. Pana pentru nivelarea gresiei; Cut.; 10. TOTAL. Lot 2. Nisip spălat; tona; 55. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |  |  |  |  |